冶建协（2015）35号
关于印发《冶金建筑工程质量验收记录表》的通知

各有关单位：

为了贯彻《冶金建筑工程施工质量验收规范》(YB4147-2006)，冶金工业工程质量监督总站委托中国冶金建设协会质量管理专业委员会，编制了《冶金建筑工程质量验收记录表》，现予印发，请遵照执行。

《冶金建筑工程质量验收记录表》发布在中国冶金建设协会网站（网址：http://www.zgyj.org.cn），供使用者下载。

特此通知。

附件：《冶金建筑工程质量验收验收记录表》

中国冶金建设协会        冶金工业工程质量监督总站

二0一五年四月十三日

附件：
《冶金建筑工程质量验收验收记录表》编制说明
冶金工业工程质量监督总站组织委托中国冶金建设协会质量管理专业委员会，组织有关单位和人员编制了《冶金建筑工程质量验收规范》验收记录表，此表为《冶金建筑工程施工质量验收规范》（YB4147-2006)的配套用表，包含了冶金建筑工程中的地基基础、砌体工程、混凝土结构工程、钢结构工程、屋面工程、地下防水工程、建筑地面工程、建筑装饰装修工程、建筑防腐蚀工程等内容，同时依照现行的《混凝土结构施工质量验收规范》（GB50204-2002)(2011年版）的条文增加了相关验收项目。中国冶金建设协会质量管理专业委员会对此《冶金建筑工程质量验收规范》验收记录表（征求意见稿）进行了征求意见，并组织完成了修订和审定工作，现将《冶金建筑工程施工质量验收规范》（YB4147-2006)验收记录表下发，请各单位遵照执行。

此验收记录表将在中国冶金建设协会网站上公布、冶金工业工程质量监督总站QQ群里公布，请各单位自行下载。

中国冶金建设协会网址：http://www.zgyj.org.cn

冶金工业工程质量监督总站

中国冶金建设协会质量管理专业委员会

二0一五年四月

目  录
一、单位工程、分部、分项、隐蔽工程…………………………………………………… 06
单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录………………………………………………………06
单位工程观感质量检查记录………………………………………………………………………………………07
单位工程质量竣工验收记录………………………………………………………………………………………08
单位工程质量控制资料核查记录…………………………………………………………………………………09
分部工程质量验收记录……………………………………………………………………………………………10
分项工程质量验收记录……………………………………………………………………………………………11
隐蔽工程质量验收记录……………………………………………………………………………………………12
二、建筑工程
13
13

第二节 建筑工程质量验收记录表

14

静力压桩工程检验批质量验收记录

16

先张法预应力管桩工程检验批质量验收记录

18

预制桩钢筋骨架安装工程检验批质量验收记录

19

钢筋混凝土预制桩工程检验批质量验收记录

钢桩施工质量检验批质量验收记录
21
混凝土灌注桩钢筋笼检验批质量验收记录
22
混凝土灌注桩工程检验批质量验收记录
23
钢管混凝土桩检验批质量验收记录
25
土方开挖检验批质量验收记录
26
土方回填检验批质量验收记录
27
高压喷射注浆地基检验批质量验收记录
28
水泥土搅拌地基检验批质量验收记录
29
混凝土板桩制作检验批质量验收记录
30
加筋水泥土桩（SMW工法）检验批质量验收记录
31
锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录
32
钢及混凝土支撑系统工程检验批质量验收记录
33
地下墙工程检验批质量验收记录
34
沉井（箱）工程检验批质量验收记录
35
降水与排水工程检验批质量验收记录
36
混凝土施工检验批质量验收记录
37
设备基础外观及尺寸偏差检验批质量验收记录
38
现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录
40
钢管混凝土柱泵升浇灌施工检验批质量验收记录
41
预制构件外观及尺寸偏差检验批质量验收记录
42
装配式结构施工检验批质量验收记录
43
预制构件模板安装工程检验批质量验收记录
44
设备基础模板安装工程检验批质量验收记录
46
模板拆除工程检验批质量验收记录
47
现浇结构模板安装工程检验批质量验收记录
48
钢筋安装工程检验批质量验收记录
49
预应力钢筋制作与安装工程检验批质量验收记录
50
钢筋原材料检验批质量验收记录
51
钢筋加工工程检验批质量验收记录
52
混凝土同条件养护600℃.d（±5℃）记录单
53
混凝土结构子分部工程结构实体钢筋保护层厚度验收记录
54
混凝土结构子分部工程结构实体混凝土强度验收记录
55
灰土地基工程检验批质量验收记录
56
强夯地基工程检验批质量验收记录
57
砂及砂石地基工程检验批质量验收记录
58
砂桩地基工程检验批质量验收记录
59
水泥粉煤灰碎石桩地基检验批质量验收记录
60
水泥土搅拌桩地基检验批质量验收记录
61
土工合成材料地基工程检验批质量验收记录
62
土和灰土挤密桩地基检验批质量验收记录
63
预压地基工程检验批质量验收记录
64
振冲地基工程检验批质量验收记录
65
注浆地基工程检验批质量验收记录
66
粉煤灰地基工程检验批质量验收记录
67
高压喷射注浆地基工程检验批质量验收记录
68
夯实水泥土桩复合地基检验批质量验收记录
69
石砌体工程检验批质量验收记录
70
填充墙砌体工程检验批质量验收记录
72
砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录
73
混凝土小型空心砌块砌体工程检验批质量验收记录
74
配筋砌体工程检验批质量验收记录
75
金属压型瓦非隐形连接屋面检验批质量验收记录
76
金属压型瓦隐形连接屋面检验批质量验收记录
77
卷材防水层检验批质量验收记录
78
密封材料嵌缝检验批质量验收记录
79
涂膜防水层检验批质量验收记录
80
屋面细部构造检验批质量验收记录
81
细石混凝土防水层检验批质量验收记录
82
屋面找平层检验批质量验收记录
83
屋面保温层检验批质量验收记录
84
隔热架空屋面检验批质量验收记录
85
水泥砂浆防水层检验批质量验收记录
86
卷材防水层检验批质量验收记录
87
涂料防水层检验批质量验收记录
88
地下防水细部构造检验批质量验收记录
89
防水混凝土检验批质量验收记录
90
砂垫层和砂石垫层检验批质量验收记录
91
水磨石面层检验批质量验收记录
92
不发火（防爆的）面层检验批质量验收记录
93
大理石和花岗石面层检验批质量验收记录
94
钢筋混凝土面层检验批质量验收记录
95
隔离层检验批质量验收记录
96
活动地板面层检验批质量验收记录
97
填充层检验批质量验收记录
98
预制板块面层检验批质量验收记录
99
94

找平层检验批质量验收记录

94

砖面层检验批质量验收记录

94

水泥混凝土垫层检验批质量验收记录

94

水泥混凝土面层检验批质量验收记录

94

水泥砂浆面层检验批质量验收记录

94

塑料板面层检验批质量验收记录

94

碎石垫层和碎砖垫层检验批质量验收记录

94

暗龙骨吊顶工程检验批质量验收记录

94

明龙骨吊顶工程检验批质量验收记录

玻璃隔墙工程检验批质量验收记录
109
骨架隔墙工程检验批质量验收记录
110
活动隔墙工程检验批质量验收记录
112
板材隔墙工程检验批质量验收记录
113
门窗玻璃安装工程检验批质量验收记录
115
塑料门窗安装工程检验批质量验收记录
116
特种门安装工程检验批质量验收记录
118
金属门窗（涂色镀锌钢板门窗）安装工程检验批质量验收记录
119
金属门窗（钢门窗）安装工程检验批质量验收记录
120
金属门窗（铝合金门窗）安装工程检验批质量验收记录
121
一般抹灰工程检验批质量验收记录
122
装饰抹灰工程检验批质量验收记录
124
饰面砖粘贴工程检验批质量验收记录
126
饰面板安装工程检验批质量验收记录
127
溶剂型涂料涂饰工程检验批质量验收记录
129
水性涂料涂饰工程检验批质量验收记录
130
护栏和扶手制作与安装工程检验批质量验收记录
131
花饰制作与安装工程检验批质量验收记录
132
门窗套制作与安装工程检验批质量验收记录
133
窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装检验批质量验收记录
134
钢铁基层检验批质量验收记录
135
混凝土基层检验批质量验收记录
136
块材防腐蚀面层施工检验批质量验收记录
137
块材原材料和制成品检验批质量验收记录
138
水玻璃类原材料和制成品检验批质量验收记录
139
水玻璃类防腐蚀面层检验批质量验收记录
141
树脂类原材料和制成品检验批质量验收记录
143
树脂类防腐蚀面层检验批质量验收记录
144
沥青类原材料和制成品检验批质量验收记录
146
卷材隔离层检验批质量验收记录
147
沥青类防腐蚀面层检验批质量验收记录
148
聚合物水泥砂浆原材料和制成品检验批质量验收记录
150
聚合物水泥砂浆防腐蚀面层检验批质量验收记录
151
涂料类防腐蚀工程检验批质量验收记录
152
聚氯乙烯塑料板防腐蚀工程检验批质量验收记录
153


三、钢结构工程

钢结构焊接检验批质量验收记录…………………………………………………………………………………154
焊钉焊接检验批质量验收记录……………………………………………………………………………………157
普通紧固件连接检验批质量验收记录……………………………………………………………………………158
高强螺栓连接检验批质量验收记录………………………………………………………………………………159
钢结构零件及部件加工检验批质量验收记录……………………………………………………………………161
钢网架零部件加工检验批验收记录………………………………………………………………………………165
焊接H型钢组装检验批质量验收记录……………………………………………………………………………168
单层钢柱组装检验批质量验收记录………………………………………………………………………………170
多节钢柱组装检验批质量验收记录………………………………………………………………………………174
焊接实腹梁组装检验批质量验收记录……………………………………………………………………………178
钢桁架组装检验批质量验收记录…………………………………………………………………………………182
管构件组装检验批质量验收记录…………………………………………………………………………………185
墙架、檩条、支撑系统钢构件组装………………………………………………………………………………186
钢平台、钢梯和防护栏杆组装……………………………………………………………………………………188
多节柱预拼装检验批质量验收记录………………………………………………………………………………190
梁、桁架预拼装检验批质量验收记录……………………………………………………………………………191
管构件预拼装检验批质量验收记录………………………………………………………………………………192
构件平面总体预拼装检验批质量验收记录………………………………………………………………………193
单层钢结构主体安装………………………………………………………………………………………………194
单层钢结构围护结构安装检验批质量验收记录…………………………………………………………………196
单层钢结构平台、钢梯、防护栏杆安装检验批质量验收记录…………………………………………………200
多层及高层钢结构安装检验批质量验收记录……………………………………………………………………202
钢网架结构安装检验批质量验收记录……………………………………………………………………………208
钢管桁架结构安装检验批质量验收记录…………………………………………………………………………210
压型金属瓦制作检验批质量验收记录……………………………………………………………………………212
金属压型瓦安装检验批质量验收记录……………………………………………………………………………214
防腐涂料涂装检验批质量验收记录………………………………………………………………………………216
防火涂料涂装检验批质量验收记录………………………………………………………………………………218
钢结构工程质量验收目录清单……………………………………………………………………………………219
一、 单位工程、分部、分项、隐蔽工程

单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

YB4147-2006                                                                   表1-G.0.1-3
	工程名称
	
	施工单位
	

	序号
	项目
	安全和功能检查项目
	份数
	核查

意见
	抽查

结果
	核查

（抽查人）

	1
	建 筑 与 结 构
	 屋面淋水试验记录
	
	
	
	

	2
	
	 地下室防水效果检查记录
	
	
	
	

	3
	
	 有防水要求的地面蓄水试验记录
	
	
	
	

	4
	
	 建筑物垂直度、标高、全高测量记录
	
	
	
	

	5
	
	 幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告
	
	
	
	

	6
	
	 建筑物沉降观测测量记录
	
	
	
	

	7
	
	 节能、保温测试记录
	
	
	
	

	8
	
	 室内环境检测报告
	
	
	
	

	9
	
	 钢材及焊接材料复验记录
	
	
	
	

	10
	
	 高强度螺栓预拉力、扭矩系数复验记录
	
	
	
	

	11
	
	 高强度螺栓摩擦面抗滑移系数复验记录
	
	
	
	

	12
	
	 网架节点承载力试验记录
	
	
	
	

	13
	
	 结构焊缝质量检（试）验记录
	
	
	
	

	14
	
	 高强度螺栓施工质量记录
	
	
	
	

	15
	
	 柱脚、管桁架、网架支座安装记录
	
	
	
	

	16
	
	 钢结构主要构件变形检查记录
	
	
	
	

	17
	
	 钢结构主体结构尺寸记录
	
	
	
	

	1
	厂

区

道

路
	 道路各层密度（压实度）试验记录
	
	
	
	

	2
	
	 道路弯沉试验记录
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	1
	厂

区

铁

路
	 沉降观测记录
	
	
	
	

	2
	
	 锚固抗拔试验记录
	
	
	
	

	3
	
	 钢轨焊接型式检验记录
	
	
	
	

	4
	
	 钢轨探伤检查记录
	
	
	
	

	5
	
	 钢轨静态质量检查记录
	
	
	
	

	结论：

施工单位项目经理：                              总监理工程师：

                         年   月   日         （建设单位项目负责人）         年   月   日


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

单位工程观感质量检查记录

YB4147-2006                                                                   表1-G.0.1-4

	工程名称
	
	施工单位
	

	序号
	项   目
	抽 查 质 量 状 况
	质量评价

	
	
	
	合 格
	不合格

	1
	建  筑  与  结  构
	厂房建筑
	室外墙面
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	变形缝
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	水落管、屋面
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	室内墙面
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	室内顶棚
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	室内地面
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	楼梯、踏步、护栏
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	门窗
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	结构安装
	焊缝表面
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	结构外观
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	普通紧固件连接
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	高强度螺栓连接
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	钢平台、钢梯、钢栏杆
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	普通涂层表面
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	防火涂层表面
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	标记
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	厂区道路
	面层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	侧缘石
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	人行道
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	检查井和收水井
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	厂区铁路
	线路基桩
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	有碴道床
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	轨枕
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	钢轨
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	道岔
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	位移观测桩设置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	加强设备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	道口
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	线路、信号标志
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	观感质量综合评价
	
	
	

	检查

结论
	施工单位项目经理：                       总监理工程师：                           

                   年  月  日          （建设单位项目负责人）           年  月  日


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

单位工程质量竣工验收记录

   YB4147-2006                                                                 表1-G.0.1-1

	工程名称
	
	结构类型
	
	层数/建筑面积
	/

	施工单位
	
	技术负责人
	
	开工日期
	

	项目负责人
	
	项目技术负责人
	
	竣工日期
	

	序 号
	项 目
	验收记录
	验收结论

	1
	分部工程
	共     分部，经查符合设计及标准规定

       分部
	

	2
	质量控制资料核查
	共    项，经核查符合规定    项
	

	3
	安全和主要使用功能核查及抽查结果
	共核查    项，符合要求    项，

共抽查    项，符合要求    项

经返工处理符合要求    项
	

	4
	观感质量验收
	共抽查    项，符合要求    项，

不符合要求经返修符合要求    项
	

	5
	综合验收结论
	

	参

加

验

收

单

位
	建设单位
	监理单位
	施工单位
	设计单位
	勘察单位

	
	（公章）

项目负责人：

   年  月  日
	（公章）

总监理工程师：

    年  月  日
	（公章）

项目负责人：

    年  月  日
	（公章）

项目负责人：

    年  月  日
	（公章）

项目负责人：

    年  月  日


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

单位工程质量控制资料核查记录

YB4147-2006                                                           表1-G.0.1-2

	工程名称
	
	施工单位
	

	序号
	项目
	资 料 名 称
	份数
	核查意见
	核查人


	1
	建  筑  与  结  构
	图纸会审、设计变更、洽商记录
	
	
	

	2
	
	工程定位测量、放线记录
	
	
	

	3
	
	原材料出厂合格证书及进场检（试）验报告
	
	
	

	4
	
	施工实验报告及见证检测报告
	
	
	

	5
	
	隐蔽工程验收记录
	
	
	

	6
	
	施工记录
	
	
	

	7
	
	预制构件、预拌混凝土合格证
	
	
	

	8
	
	地基基础、主体结构检验及抽样检测资料
	
	
	

	9
	
	分项、分部工程质量验收记录
	
	
	

	10
	
	工程质量事故及事故调查处理资料
	
	
	

	11
	
	新材料、新工艺施工记录
	
	
	

	1
	厂区道路
	图纸会审、设计变更、洽商记录
	
	
	

	2
	
	工程测量复核记录
	
	
	

	3
	
	原材料、各种预制件出厂合格证书及进场检（试）验报告
	
	
	

	4
	
	施工各种试验记录及混凝土强度报告
	
	
	

	5
	
	隐蔽工程验收记录
	
	
	

	6
	
	施工记录
	
	
	

	7
	
	分项、分部工程质量验收记录
	
	
	

	8
	
	工程质量事故及事故调查处理资料
	
	
	

	9
	
	新材料、新工艺施工记录
	
	
	

	1
	厂区铁路
	图纸会审、设计变更、洽商记录
	
	
	

	2
	
	施工控制质量、放线记录、桥涵竣工测量资料
	
	
	

	3
	
	原材料、成品、半成品出厂合格证及进场检（试）验报告
	
	
	

	4
	
	路基检测、试验报告
	
	
	

	5
	
	隐蔽工程验收记录
	
	
	

	6
	
	施工（试验）记录
	
	
	

	7
	
	分项、分部工程质量验收记录
	
	
	

	8
	
	工程质量事故及事故调查处理资料
	
	
	

	9
	
	新材料、新工艺施工记录
	
	
	

	结论：

 总监理工程师：

施工单位项目经理：                              （建设单位项目负责人）

                           年   月   日                                     年   月   日

施工单位项目经理：                       总监理工程师：

年   月   日   （建设单位项目负责人）              年   月   日


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定
分部工程质量验收记录
YB4147-2006                                                                   表1-F.0.1

	工程名称
	
	结构类型
	
	层 数
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目技术

负责人
	

	分包单位
	
	分包单位

负责人
	
	分包技术

负责人
	

	序号
	分项工程名称
	检验批数
	施工单位检查评定结果
	验收意见

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	质量控制资料
	
	
	

	安全和功能检验（检测）报告
	
	
	

	观感质量验收
	

	验收单位
	分包单位
	项目经理：                  年  月  日

	
	施工单位
	项目经理：                  年  月  日

	
	勘察单位
	  项目负责人：                年  月  日

	
	设计单位
	项目负责人：                年  月  日

	
	监理(建设)单位


	总监理工程师：

(建设单位项目专业技术负责人)

                                                         年  月  日


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

分项工程质量验收记录

YB4147-2006                                                                  表1-E.0.1

	工程名称
	
	结构类型
	
	检验批数
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目技术

负责人
	

	分包单位
	
	分包单位

负责人
	
	分包项目

经理
	

	序号
	检验批部位、区段
	施工单位检查评定结果
	监理（建设）单位验收结论

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	

	16
	
	
	

	17
	
	
	

	18
	
	
	

	19
	
	
	

	检

查

结

论


	项目专业

技术负责人：

                          年   月   日
	验

收

结

论
	 监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）

        年   月   日


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

隐蔽工程质量验收记录

    YB4147-2006                                                                表1-H．0.1

	单位工程名称
	
	单位工程编号
	

	分部工程名称
	
	分项工程名称
	

	施工单位
	

	施工标准名称及代号
	

	施工图名称及编号
	

	隐蔽工程部位
	

	隐

蔽

工

程

内

容
	
	            图  示

	验

收

意

见
	

	监理（建设）单位
	施工单位

	 监理工程师：

（建设单位项目负责人）

                         年   月   日
	施工单位项目技术负责人：

专业质量检查员：

工  长：

                              年   月   日


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定
二、建筑工程

建筑工程质量验收记录表

静力压桩工程检验批质量验收记录

 YB4147-2006                                                                         表3.3.2.5
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业

技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)

单位

验收记录

	项        目
	允许偏差或允许值
	
	

	
	单位
	数值
	
	

	主

控

项

目
	1
	桩体质量检验
	按基桩检测技术规范
	
	

	
	2
	桩位偏差
	 盖有基础梁的桩：

（1）垂直基础梁的中心线

（2）沿基础梁的中心线
	100+0.01H
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	150+0.01H
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 桩数为1～3根桩基中的桩
	mm
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	桩数为4～16根桩基中的桩
	1/2桩径或边长
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	桩数＞16根桩基中的桩

（1）最外边的桩

（2）中间桩
	1/3桩径或边长
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1/2桩径或边长
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	承载力
	按基桩检测技术规范
	
	

	一般项目
	1
	成

品

桩

质

量
	 外 观
	表面平整，颜色均匀，掉角深度＜10mm，蜂窝面积小于总面积0.5%
	
	

	
	
	
	外形尺寸
	横载面边长
	 mm
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	桩顶对角线差
	 mm
	＜10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	桩尖中心线
	 mm
	＜10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	桩身弯曲矢高
	 ＜1/1000l
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	桩顶平整度
	 mm
	＜2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 强 度
	满足设计要求
	
	

	
	2
	硫磺胶泥质量（半成品）
	设计要求
	
	

	
	3
	接桩
	电焊接桩焊缝质量
	（1）上下节端部错口

（外径≥700mm）

（外径＜700mm）
	mm
	≤3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	mm
	≤2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	（2）焊缝咬边深度
	mm
	≤0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	（3）焊缝加强层高度
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	（4）焊缝加强层宽度
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	（5）焊缝电焊质量外观
	无气孔无焊瘤无裂缝
	
	

	
	
	
	
	（6）焊缝探伤检验
	满足设计要求
	
	

	
	
	
	电焊结束后停歇时间
	min
	＞1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定  

YB4147-2006                                                                       续:表3.3.2.5 
	一般项目
	3
	接

桩
	 硫磺胶泥接桩：

胶泥浇注时间

浇注后停歇时间
	min
	＜2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	min
	＞7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	电焊条质量
	设计要求
	
	

	
	5
	压桩压力（设计有要求时）
	%
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	接桩时上下节平面偏差
	mm
	＜10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	接桩时节点弯曲矢高
	
	＜1/1000L
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	桩顶标高
	mm
	±50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                      年    月    日

	监理(建设)单位验收结论
	监理工程师：

(建设单位项目专业技术负责人)：             年    月    日


注：H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离，l为桩长，L为两节桩长。

中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

先张法预应力管桩工程检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                         表3.3.3.4

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业

技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)

单位

验收记录

	项        目
	允许偏差或允许值
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主

控

项

目
	1
	桩体质量检验
	按基桩检测技术规范
	
	

	
	2
	桩

位

偏

差
	 盖有基础梁的桩

（1） 垂直基础梁的中心线

（2） 沿基础梁的中心线
	100+0.01H
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	（3） 
	150+0.01H
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 桩数为1～3根桩基中的桩
	mm
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	桩数为4～16根桩基中的桩
	1/2桩径或边长
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 桩数＞16根桩基中的桩

(1) 最外边的桩

(2) 中间桩
	1/3桩径或边长
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	（1） 
	1/2桩径或边长
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	承载力
	按基桩检测技术规范
	
	

	一般项目
	1
	成品桩质量
	外 观
	无蜂窝、露筋、裂缝、色感均匀、桩顶处无孔隙
	
	

	
	
	
	桩 径
	mm
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 管壁厚度
	mm
	-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 桩尖中心线
	mm
	＜2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 顶面平整度
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 桩体弯曲
	＜1/1000l
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	接桩


	 焊缝质量


	（1）上下节端部错口

（外径≥700mm）

（外径＜700mm）
	mm
	≤3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	mm
	≤2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	（2）焊缝咬边深度
	mm
	≤0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	（3）焊缝加强层高度
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	（4）焊缝加强层宽度
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	（5）焊缝电焊质量外观
	无气孔无焊瘤无裂缝
	
	

	
	
	
	
	（6）焊缝探伤检验 
	满足设计要求
	
	


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

YB4147-2006                                                            续：表3.3.3.4
	
	2
	接

桩
	电焊结束后停歇时间
	min
	＞1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	上下节平面偏差
	mm
	＜10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	节点弯曲矢高
	
	＜1/1000L
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	停锤标准
	设计要求
	
	

	
	4
	桩顶标高
	mm
	±50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                      年    月    日

	监理(建设)单位验收结论
	监理工程师：

(建设单位项目专业技术负责人)：             年    月    日


注：l为桩长，L为两节桩长。

中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

预制桩钢筋骨架安装工程检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                          表3.3.4.1
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业

技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)

单位

验收记录

	项        目
	允许偏差或允许值
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主

控

项

目
	1
	主筋距桩顶距离
	mm
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	多节桩锚固钢筋位置
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	多节桩预埋铁件
	mm
	±3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	主筋保护层厚度
	mm
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一

般

项

目
	1
	主筋间距
	mm
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	桩尖中心线
	mm
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	箍筋间距
	mm
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	桩顶钢筋网片
	mm
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	多节桩锚固钢筋长度
	mm
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                      年    月    日

	监理(建设)单位验收结论
	监理工程师

(建设单位项目专业技术负责人)：             年    月    日


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

钢筋混凝土预制桩工程检验批质量验收记录

 YB4147-2006                                                                         表3.3.4.4

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业

技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位评定记录
	监理(建设)

单位

验收记录

	项        目
	允许偏差或允许值
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主

控

项

目
	1
	桩体质量检验
	按桩基检测技术规范
	
	

	
	2
	桩位偏差
	盖有基础梁的桩：

 (1)垂直基础梁的中心线
 (2)沿基础梁的中心线
	100+0.01H
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	150+0.01H
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	桩数为1～3根桩基中的桩
	mm
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	桩数为4～16根桩基中的桩
	1/2桩径或边长
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	桩数大于16根桩基中的桩：

(1)最外边的桩
(2)中间桩
	1/3桩径或边长
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1/2桩径或边长
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	承载力
	按桩基检测技术规范
	
	

	一

般

项

目
	1
	砂、石、水泥、钢材等原材料

(现场预制时）
	符合设计要求
	
	

	
	2
	混凝土配合比及强度

（现场预制时）
	符合设计要求
	
	

	
	3
	成品桩外形
	表面平整，颜色均匀，掉角深度＜10mm，蜂窝面积小于总面积0.5%
	
	

	
	4
	成品桩裂缝（收缩裂缝或起吊、装运、堆放引起的裂缝）
	深度＜20mm，宽度＜0.25mm，横向裂缝不超

过边长的一半
	
	


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

YB4147-2006                                                                       续表3.3.4.4
	一

般

项

目
	5
	成品桩尺寸                                       
	横载面边长
	mm
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 桩顶对角线差
	mm
	＜10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	     桩尖中心线
	mm
	＜10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 桩身弯曲矢高
	＜1/1000l
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 桩顶平整度
	mm
	＜2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	电焊接桩焊缝质量
	（1）上下节端部错口

（外径≥700mm）

（外径＜700mm）
	mm
	≤3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	mm
	≤2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	（2）焊缝咬边深度
	mm
	≤0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	（3）焊缝加强层高度
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	（4）焊缝加强层宽度
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	（5）焊缝电焊质量外观
	无气泡、无焊瘤、无裂缝
	
	

	
	
	
	（6）焊缝探伤检验
	满足设计要求
	
	

	
	
	 电焊结束后停歇时间
	min
	＞1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 上下节平面偏差
	
	＜10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 节点弯曲矢高
	min
	＜1/1000L
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	硫磺胶泥接桩：胶泥浇筑时间

            浇筑后停歇时间
	min
	＜2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	min
	＞7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	 桩顶标高
	mm
	±50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	 停锤标准
	设计要求
	
	

	施工单位检查评定
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                      年    月    日

	监理(建设)单位验收结论
	监理工程师：

(建设单位项目专业技术负责人)：             年    月    日


注：H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离，l为桩长，L为两节桩长。

中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

钢桩施工质量检验批质量验收记录

  YB4147-2006                                                                     表3.3.5.4-2    

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业

技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)

单位

验收记录

	项        目
	允许偏差或允许值
	
	

	
	单位
	数值
	
	

	主

控

项

目
	1
	桩位偏差
	盖有基础梁的桩：

 (1)垂直基础梁的中心线
 (2)沿基础梁的中心线
	100+0.01H
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	150+0.01H
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	桩数为1～3根桩基中的桩
	mm
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	桩数为4～16根桩基中的桩
	1/2桩径或边长
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	桩数大于16根桩基中的桩：

(1)最外边的桩
(2)中间桩
	1/3桩径或边长
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1/2桩径或边长
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	承载力
	按基桩检测技术规范
	
	

	
	3
	混凝土强度
	设计要求
	
	

	一

般

项

目
	1
	电焊接桩焊缝


	（1）上下节端部错口

（外径≥700mm）

（外径＜700mm）

（2）焊缝咬边深度

（3）焊缝加强层高度

（4）焊缝加强层宽度

（5）焊缝电焊质量外观

（6）焊缝探伤检验
	mm
	≤3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	mm
	≤2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	mm
	≤0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	无气泡无焊瘤，无裂缝
	
	

	
	
	
	
	满足设计要求
	
	

	
	2
	电焊结束后停歇时间
	min
	＞1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	3
	节点弯曲矢量
	
	＜1/1000L
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	桩顶标高
	mm
	±50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	停锤标准
	设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                      年    月    日

	监理(建设)单位验收结论
	监理工程师：

(建设单位项目专业技术负责人)：             年    月    日


注：L为两节桩长，H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离。

中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

混凝土灌注桩钢筋笼检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                      表3.3.6.4-1

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)

单位

验收记录

	项        目
	允许偏差或允许值
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主

控

项

目
	1
	主筋间距
	mm
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	长 度
	mm
	±100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一

般

项

目
	1
	钢筋材质检验
	设计要求
	
	

	
	2
	箍筋间距
	mm
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	直  径
	mm
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                      年    月    日



	监理(建设)单位验收结论
	监理工程师：

(建设单位项目专业技术负责人)：             年    月    日


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

混凝土灌注桩工程检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                       表3.3.6.4-2

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)

单位

验收记录

	项        目
	允许偏差或允许值
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主

控

项

目
	1
	桩位
	1～3根、单排桩基垂直于中心线方向和群桩基础的边桩
	泥浆护壁钻孔桩
	 D≤1000
	D/6且不大于100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 D＞1000
	100+0.01H
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	套管成孔灌注桩
	 D≤500
	mm
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 D＞500
	mm
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	干成孔灌注桩
	mm
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	人工挖孔桩
	混凝土护壁
	mm
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	钢套管护壁
	mm
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	条形桩基沿中心线方向和群桩基础的中间桩
	泥浆护壁钻孔桩
	 D≤1000
	D/4且不大于150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 D＞1000
	150+0.01H
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	套管成孔灌注桩
	 D≤500
	mm
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 D＞500
	mm
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	干成孔灌注桩
	mm
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	人工挖孔桩
	混凝土护壁
	mm
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	钢套管护壁
	mm
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	孔 深
	mm
	+300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	桩体质量检验
	按基桩检测技术规范。如钻芯取样，大直径嵌岩桩应钻至桩尖下50cm
	
	

	
	4
	混凝土强度
	设计要求
	
	

	
	5
	承载力
	按基桩检测技术规范
	
	

	一般项
目
	1
	垂直度
	人工挖孔砼护壁
	＜0.5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	其他形式
	＜1%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	桩径
	泥浆护壁
	mm
	±50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	套管成孔
	mm
	-20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	干成孔
	mm
	-20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	人工挖孔
	mm
	+50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	泥浆比重（黏性土或砂性土中）
	1.15～1.20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

YB4147-2006                                                                    续:表3.3.6.4-2
	一般项目
	4
	泥浆面标高（高于地下水位）
	m
	0.5～1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	沉渣厚度          
	端承桩
	mm
	≤50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	摩擦桩
	mm
	≤150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	   
	

	
	6
	混凝土坍落度           
	水下灌注
	mm
	160～220
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	干施工
	mm
	70～100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	钢筋笼安装深度
	mm
	±100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	混凝土充盈系数
	＞1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	桩顶标高
	mm
	+30   -50    
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                      年    月    日

	监理(建设)单位验收结论
	监理工程师：

(建设单位项目专业技术负责人)：             年    月    日


注：H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离，D为设计桩径。

中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

钢管混凝土桩检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                         表3.3.7.4
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业

技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)

单位

验收记录

	项        目
	允许偏差或允许值
	
	

	
	单位
	数值
	
	

	主

控

项

目
	1
	桩位偏差
	 盖有基础梁的桩：

（1）垂直基础梁的中心线

（2）沿基础梁的中心线
	100+0.01H
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	150+0.01H
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 桩数为1～3根桩基中的桩
	mm
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	桩数为4～16根桩基中的桩
	1/2桩径或边长
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	桩数＞16根桩基中的桩

1) 最外边的桩

2) 中间桩
	1/3桩径或边长
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3) 
	1/2桩径或边长
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	承载力
	按基桩检测技术规范
	
	

	
	3
	混凝土强度
	设计要求
	
	

	一般项目
	1
	电

焊

接

桩

焊

缝


	（1）上下节端部错口

（外径≥700mm）

（外径＜700mm）
	mm
	≤3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1、 
	2、 
	mm
	≤2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、 
	（2）焊缝咬边深度
	mm
	≤0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、 
	（3）焊缝加强层高度
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、 
	（4）焊缝加强层宽度
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	（5）焊缝电焊质量外观
	无气孔无焊瘤无裂缝
	
	

	
	
	
	（6）焊缝探伤检验
	满足设计要求
	
	

	
	2
	电焊结束后停歇时间
	min
	＞1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	节点弯曲矢高
	
	＜1/1000L
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	桩顶标高
	mm
	±50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	停锤标准
	
	设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	管内混凝土表面标高低于基底设计标高
	cm
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                      年    月    日

	监理(建设)单位验收结论
	监理工程师：

(建设单位项目专业技术负责人)：             年    月    日


注：H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离， L为两节桩长 。

中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

土方开挖检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                          表3.4.2

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)

单位

验收记录

	项   目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	标高
	柱基基坑基槽
	mm
	-50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	挖方场地

平整
	人工
	mm
	±30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	机械
	mm
	±50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	管沟
	mm
	-50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	地(路)面基层
	mm
	-50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	长度、宽度、（由设计中心线向两边量）
	柱基基坑基槽
	mm
	+200   -50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	挖方场地

平整
	人工
	mm
	+300  -100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	机械
	mm
	+500  -100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	管沟
	mm
	+100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	边 坡
	
	满足设计要求
	
	

	一般项目
	1
	表面平整度
	柱基基坑基槽
	mm
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	挖方场地

平整
	人工
	mm
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	机械
	mm
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	管沟
	mm
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	地(路)面基层
	mm
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	基底土性
	
	满足设计要求
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                      年   月   日

	监理(建设)单位验收结论
	监理工程师

(建设单位项目专业技术负责人)：             年   月   日


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

土方回填检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                          表3.4.3
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)

单位

验收记录

	项   目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	标高
	柱基基坑基槽
	mm
	-50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	挖方场地

平整
	人工
	mm
	±30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	机械
	mm
	±50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	管沟
	mm
	-50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	地(路)面基层
	mm
	-50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	分层压实系数
	满足设计要求
	
	

	一般项目
	1
	回填土料
	满足设计要求
	
	

	
	2
	分层厚度计含水量
	满足设计要求
	
	

	
	3
	表面平整度
	柱基基坑基槽
	mm
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	挖方场地

平整
	人工
	mm
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	机械
	mm
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	管沟
	mm
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	地(路)面基层
	mm
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                      年   月   日

	监理(建设)单位验收结论
	监理工程师

(建设单位项目专业技术负责人)：             年   月   日


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

高压喷射注浆地基检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                          表3.2.10
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)

单位

验收记录

	项        目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数值
	
	

	主

控

项

目
	1
	水泥及外加剂质量
	符合出厂要求
	
	

	
	2
	水泥用量
	符合设计要求
	
	

	
	3
	桩体强度或完整性检验
	符合设计要求
	
	

	
	4
	地基承载力
	符合设计要求
	
	

	一般项目
	1
	钻孔位置
	mm
	≤50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	钻孔垂直度
	%
	≤1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	孔深
	mm
	±200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	注浆压力
	按设定参数指标
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	桩体搭接
	mm
	＞200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	桩体直径
	mm
	≤50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	桩身中心允许偏差
	mm
	≤0.2D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                      年    月    日

	监理(建设)单位验收结论
	监理工程师

(建设单位项目专业技术负责人)：             年    月    日


注：D为桩径
  中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

水泥土搅拌地基检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                          表3.2.11

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)单位

验收记录

	项         目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数值
	
	

	主

控

项

目
	1
	水泥及外加剂质量
	符合设计要求
	
	

	
	2
	水泥用量
	符合参数指标
	
	

	
	3
	桩体强度
	符合设计要求
	
	

	
	4
	地基承载力
	符合设计要求
	
	

	一

般

项

目
	1
	机头提升速度
	m/min
	≤0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	桩底标高
	mm
	±200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	桩顶标高
	mm
	+100

-50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	桩位偏差
	mm
	＜50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	桩径
	mm
	＜0.04D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	垂直度
	%
	≤1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	搭接
	mm
	＞200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                      年    月    日

	监理(建设)单位验收结论
	监理工程师

(建设单位项目专业技术负责人)：             年    月    日


注：D为桩径

中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

混凝土板桩制作检验批质量验收记录
YB4147-2006                                                                          表3.5.2
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)单位

验收记录

	项         目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主

控

项

目
	1
	桩长度
	mm
	 +10   0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	桩身弯曲度
	
	＜0.1/%L
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一

般

项

目
	1
	保护层厚度
	mm
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	模截面相对两面之差
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	桩尖对桩轴线的位移
	mm
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	桩厚度
	mm
	 +10   0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	凹凸槽尺寸
	mm
	±3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                      年    月    日

	监理(建设)单位验收结论
	监理工程师

(建设单位项目专业技术负责人)：             年    月    日


  注：L为桩长

中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

加筋水泥土桩（SMW工法）检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                          表3.5.3
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)

单位

验收记录

	项        目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	1
	型钢长度
	mm
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	型钢垂直度
	%
	＜1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	型钢插入标高
	mm
	±30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	型钢插入平面位置
	mm
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                      年    月    日

	监理(建设)单位验收结论
	监理工程师

(建设单位项目专业技术负责人)：             年    月    日


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                          表3.5.4
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)单位

验收记录

	项         目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主

控

项

目
	1
	锚杆土钉长度
	mm
	±30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	锚杆锁定力
	符合设计要求
	
	

	一

般

项

目
	1
	锚杆或土钉位置
	mm
	±100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	钻孔倾斜度
	（°）
	±1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	3
	浆体强度
	符合设计要求
	
	

	
	4
	注浆量
	大于理论计算浆量
	
	

	
	5
	土钉墙面厚度
	mm
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	墙体强度
	符合设计要求
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                      年    月    日

	监理(建设)单位验收结论
	监理工程师

(建设单位项目专业技术负责人)：             年    月    日


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

钢及混凝土支撑系统工程检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                          表3.5.5

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)单位

验收记录

	项         目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数值
	
	

	主

控

项

目
	1
	支撑位置        
	标高
	mm
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	平面
	mm
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	预加顶力
	KN
	±50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一

般

项

目
	1
	围檩标高
	mm
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	立柱桩
	符合规范要求
	
	

	
	3
	立柱位置         
	标高
	mm
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	平面
	mm
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	开挖超深（开槽放支撑不在此范围）
	mm
	＜200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	支撑安装时间
	符合设计要求
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                      年    月    日

	监理(建设)单位验收结论
	监理工程师

(建设单位项目专业技术负责人)：             年    月    日


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

地下墙工程检验批质量验收记录

 YB4147-2006                                                                          表3.5.6   
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)单位

验收记录

	项         目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主

控

项

目
	1
	墙体强度
	符合设计要求
	
	

	
	2
	垂直度        
	 永久结构
	
	1/300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 临时结构
	
	1/150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一

般

项

目
	1
	导墙

尺寸
	 宽度
	mm
	W+40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 墙面平整度
	mm
	＜5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 导墙平面位置
	mm
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	沉渣

厚度
	 永久结构
	mm
	≤100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	临时结构
	mm
	≤200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	槽  深
	mm
	+100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	混凝土坍落度
	mm
	180～220
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	5
	钢筋笼尺寸
	主筋间距
	mm
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	长度
	mm
	±100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	钢筋材质检验
	符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	箍筋间距
	mm
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	直径
	mm
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	地下墙表面平整度
	永久结构
	mm
	＜100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	临时结构
	mm
	＜150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	插入式结构
	mm
	＜20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	永久结构时的预埋件位置
	水平向
	mm
	≤10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	垂直向
	mm
	≤20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                      年    月    日

	监理(建设)单位验收结论
	监理工程师

(建设单位项目专业技术负责人)：             年    月    日


注：W为地下墙设计厚度

中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

沉井（箱）工程检验批质量验收记录

 YB4147-2006                                                                         表3.5.7

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)单位

验收记录

	项         目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数值
	
	

	主

控

项

目
	1
	混凝土强度
	满足设计要求（下沉前必须达到70%设计强度）
	
	

	
	2
	封底前，沉井（箱）的下沉稳定
	mm/8h
	＜10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	封底结束后的位置
	刃脚平均标高（与设计标高比）
	 mm
	＜100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	刃脚平面中心线位移
	mm
	＜1%H
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	四角中任何两角的底面高差
	mm
	＜1%L
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一

般

项

目
	1
	钢材、对接钢筋、水泥、 骨料等原材料检查
	符合设计要求
	
	

	
	2
	结构体外观
	无裂缝，无蜂窝、空洞、不露筋
	
	

	
	3
	平面尺寸
	长和宽
	%
	±0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	曲线部分半径
	%
	±0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	两对角线差
	%
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	预埋件
	mm
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	下沉过程中的偏差
	高差
	%
	1.5～2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	平面轴线
	
	＜1.5%H
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	封底混凝土坍落度
	cm
	18～22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                      年    月    日

	监理(建设)单位验收结论
	监理工程师

(建设单位项目专业技术负责人)：             年    月    日


   注：H为下沉总深度，L为两角的距离

中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

降水与排水工程检验批质量验收记录

 YB4147-2006                                                                         表3.5.8
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术

负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)

单位

验收记录

	项     目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	1
	排水沟坡度
	‰
	1～2
	
	

	2
	井管（点）垂直度
	%
	1
	
	

	3
	井管(点)间距(与设计相比)
	%
	≤150
	
	

	4
	井管(点)插入深度(与设计比)
	mm
	≤200
	
	

	5
	过滤砂砾料填灌(与计算值比)
	mm
	≤5
	
	

	6
	井点真空度         
	轻型井点
	kPa
	＞60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	喷射井点
	kPa
	＞93
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	电渗井点阴阳级距离                     
	轻型井点
	mm
	80～100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	喷射井点
	mm
	120～150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                              年   月   日

	监理(建设)单位验收结论
	专业监理工程师：

(建设单位项目专业技术负责人)：                    年   月   日


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

混凝土施工检验批质量验收记录

 YB4147-2006                                                                          表5.5.4                                                                     

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验 收 部 位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)

单位

验收记录

	项       目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数值
	
	

	主控项目
	1
	混凝土的强度等级及试件的取样和留置
	强度等级符合设计要求试件取样与试件留置应符合有关规定
	
	

	
	2
	原材料每盘的称量偏差
	水泥、掺合料
	%
	±2
	
	

	
	
	
	粗、细骨料
	%
	±3
	
	

	
	
	
	水、外加剂
	%
	±2
	
	


	
	3
	运输、浇筑及间歇时间的控制
	符合有关规定
	
	

	一

般

项

目
	1
	施工缝的位置和处理
	符合设计要求和施工技术方案要求
	
	

	
	2
	后浇带的留置位置和浇筑
	符合设计要求和施工技术方案要求
	
	

	
	3
	混凝土养护
	符合设计要求和施工技术方案要求
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                            年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）                  年   月   日


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

设备基础外观及尺寸偏差检验批质量验收记录

 YB4147-2006                                                                     表5.6.2～3-2                                                                     

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)

单位

验收记录

	项        目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数值
	
	

	主控项目
	1
	外观质量
	不应有严重缺陷。
	
	

	
	2
	尺寸偏差
	不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。
	
	

	一般项目
	1
	坐标位移
	mm
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	基础中心线位移
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	联动基础中心线位移
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	不同平面的标高
	mm
	0，-20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	平面外形尺寸
	mm
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	凸台外形尺寸
	mm
	0，-20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	凹空净空尺寸
	mm
	+20，-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	平面水平度
	1m范围内
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	全长
	mm
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	垂直度
	mm
	5H/1000

且不超过10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	圆形构筑物
	半径
	mm
	+20，-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	中心线垂直度
	mm
	H/1000

且不大于30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11
	梁、柱、板孔对基础中心线位移
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12
	沟廊净空
	B，H大于3m
	mm
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	B，H在3m内
	mm
	±15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	13
	螺栓预留孔、管
	 中心位移
	mm
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 孔深度
	mm
	+20，0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 管壁垂直
	mm
	L/200，

且不大于10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

                                                                                                                                               YB4147-2006                                                                  续表5.6.2～3-2                                                               
	一般项目
	14
	直埋螺栓
	中心位移
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	顶标高
	mm
	+20，0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15
	预埋地脚螺

栓锚板
	标高
	mm
	+20，0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	中心位移
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                         年   月   日 

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


  注：B为宽度；H为高度；L为长度

中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                     表5.6.2～3-1                                                                  

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)

单位

验收记录

	项        目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数值
	
	

	主控项目
	1
	外观质量
	不应有严重缺陷
	
	

	
	2
	尺寸偏差
	不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差
	
	

	一般项目
	1
	外观质量控制
	不宜有一般缺陷。
	
	

	
	2
	轴线位置
	基础
	mm
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	独立基础
	mm
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	墙、柱、梁
	mm
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	剪力墙
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	垂直度
	层高
	≤5m
	mm
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	＞5m
	mm
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	全高（H）
	mm
	H/1000且≤30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	标高
	层高
	mm
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	全高
	mm
	±30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	截面尺寸
	mm
	+8，-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	电梯井
	井筒长、宽对定位中心线
	mm
	+25，0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	井筒全高（H）垂直度
	mm
	H/1000且≤30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	表面平整度
	mm
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	预埋设施中心线位置
	预埋件
	mm
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	预埋螺栓
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	预埋管
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	预留洞中心线位置
	mm
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                         年   月   日 

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


注：检查轴线、中心线位置时，应沿纵、横两个方向测，并取其中较大的值

中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

钢管混凝土柱泵升浇灌施工检验批质量验收记录

YB4147-20                                                                        表5.8.2～3                                                                      

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验 收 部 位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)

单位

验收记录

	项       目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数值
	
	

	主控项目
	1
	混凝土的强度等级、配合比
	符合设计要求
	
	

	
	2
	泵升法浇灌工艺流程
	符合规范要求
	
	

	
	3
	泵升设备的泵送压力
	不小于20MPa
	
	

	一

般

项

目
	1
	钢管柱下部开浇灌孔的位置及标高
	浇灌孔孔径应与混凝土输送管吻合；其标高应方便与混凝土输送管连接；其朝向应正对混凝土泵停留位置
	
	

	
	2
	输送管与管柱的连接
	符合规范要求
	
	

	
	3
	现场坍落度控制
	现场必须逐车测定混凝土坍落度
	
	

	
	4
	润滑输送管的砂浆
	应排放到管柱外面，不得代替混凝土泵入柱内
	
	

	
	5
	柱端承压板封板
	后封
	混凝土强度等级达到1.2MPa时作凿毛找平。待找平层强度达到50%以上时，方可封板施焊。
	
	

	
	
	
	先封
	泵升浇灌前应开溢流孔及排气孔，待混凝土终凝后将接管割掉，用高强度等级水泥砂浆抹平
	
	

	
	6
	浇灌完毕后止流
	打开密封箍后立即打入止流钢锲，止流钢锲之间的缝隙，不应大于混凝土最大骨料粒径的2/3
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                            年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）                   年   月   日


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

预制构件外观及尺寸偏差检验批质量验收记录

 YB4147-2006                                                                         表5.9.2                                                                     

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)

单位

验收记录

	项        目
	允许偏差或允许值
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	构件上的预埋件、插筋和预留孔洞的规格、位置和数量
	符合设计要求
	
	

	
	2
	外观质量
	不应有严重缺陷
	
	

	
	3
	过大尺寸偏差处理及验收
	不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差
	
	

	一般项目
	1
	长度
	板、梁
	mm
	+10，-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	柱
	mm
	+5，-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	墙板
	mm
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	薄腹梁、桁架
	mm
	+15，-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	宽度、高（厚）度
	板、梁、柱、墙板、薄腹梁、桁架
	mm
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	侧向弯曲
	梁、柱、板
	mm
	L/750且≤20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	墙板、薄腹梁、桁架
	mm
	L/1000且≤20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	预埋件
	中心线位置
	mm
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	螺栓位置
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	螺栓外露长度
	mm
	+10，-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	预留孔
	中心线位置
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	预留洞
	中心线位置
	mm
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	主筋保护层厚度
	板
	mm
	+5，-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	梁、柱、墙板、薄腹梁、桁架
	mm
	+10，-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	对角线差
	板、墙板
	mm
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	表面平整度
	板、墙板、柱、梁
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	预应力构件预留孔道位置
	梁、墙板、薄腹梁、桁架
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11
	翘曲
	板
	mm
	L/750
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	墙板
	mm
	L/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                         年   月   日 

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


注：1）L为构件长度（mm）；

    2）检查中心线、螺栓和孔道位置时，应沿纵、横两个方向量测，并取其中的较大值；

    3）对形状复杂或有特殊要求的构件，其尺寸偏差应符合标准图或设计的要求。

中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

装配式结构施工检验批质量验收记录

 YB4147-2006                                                                          表5.9.3                                                                      

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验 收 部 位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)单位验收记录

	主控项目
	1
	预制构件外观质量及结构性能
	符合标准图或设计的要求
	
	

	
	2
	预制构件与结构之间的连接
	符合设计的要求
	
	

	
	3
	承受内力的接头和拼缝
	符合设计的要求
	
	

	一

般

项

目
	1
	预制构件的码放和运输
	符合标准图或设计的要求
	
	

	
	2
	吊装标志及标高控制
	按设计要求在构件和支承结构上标志中心线、标高等尺寸，按标准图或设计文件校核预埋件及连接钢筋等，并作出标志
	
	

	
	3
	起吊绳索和夹角
	按标准图或设计的要求吊装。起吊时绳索与构件水平面的夹角不宜小于45º，否则应采用吊架或经验算确定
	
	

	
	4
	吊装就位后的临时固定措施
	预制构件安装就位后，应采取保证构件稳定的临时固定措施，并应根据水准点和轴线校正位置
	
	

	
	5
	接头和拼缝
	符合设计要求
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                            年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）                  年   月   日


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

预制构件模板安装工程检验批质量验收记录

  YB4147-2006                                                                      表5.2.2-2

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验 收 部 位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)

单位

验收记录

	项     目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主

控

项

目
	1
	避免隔离剂沾污
	不得沾污钢筋和混凝土接槎处
	
	

	一
般项目
	1
	模板安装的一般要求
	符合规范要求
	
	

	
	2
	用作模板地坪、胎膜质量
	符合规范要求
	
	

	
	3
	预埋件、预留孔的允许偏差
	预埋钢板中心线位置
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	预埋管、预留孔中心线位置
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	插筋
	中心线位置
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	外露长度
	mm
	+10，0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	预埋螺栓
	中心线位置
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	外露长度
	mm
	+10，0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	预留洞
	中心线位置
	mm
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	尺寸
	mm
	+10，0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	预制构件模板安装允许偏差
	长度
	梁、板
	mm
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	薄腹梁、桁架
	mm
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	柱
	mm
	0，-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	墙板
	mm
	0，-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	宽度
	板、墙板
	mm
	0，-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	梁、薄腹梁、桁架、柱
	mm
	+2，-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	高（厚度）
	板
	mm
	+2，-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	墙板
	mm
	0，-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	梁、薄腹梁、桁架、柱
	mm
	+2，-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	侧向弯曲
	梁、板、柱
	mm
	L/1000且≤15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	墙板、薄腹梁、桁架
	mm
	L/1500且≤15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

 YB4147-2006                                                                     续表5.2.2-2
	一
般项目
	4
	预制构件模板安装允许偏差
	板的表面平整度
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	相邻两板表面高低差
	mm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	对角线差
	板
	mm
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	墙板
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	翘曲
	板、墙板
	mm
	L/1500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	设计起拱
	薄腹梁、桁架、梁
	mm
	±3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                         年   月   日 

	监理（建设）单位验收结论


	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


 注：L为构件长度

中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定                                                                     

设备基础模板安装工程检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                         表5.2.2-3

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验 收 部 位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)

单位

验收记录

	项     目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控

项目
	1
	模板支撑、立柱位置和垫板
	符合规范要求
	
	

	
	2
	避免隔离剂沾污
	不得沾污钢筋何混凝土接茬处
	
	

	一般项目
	1
	模板安装的一般要求
	符合规范要求
	
	

	
	2
	坐标位置
	mm
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	联动设备基础中心线位移
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	梁、柱、墙板中心对基础中心位移
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	模板对中心线位移
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	梁、板、柱截面尺寸
	mm
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	平面外形尺寸
	mm
	+15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	凸台外形尺寸
	mm
	0，-15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	凹穴内空尺寸
	mm
	+15，0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	垂直度
	3H/1000，且不大于8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11
	圆形构筑物
	半径
	mm
	+15，0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	中心线垂直度
	H/1000，且不大于30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12
	沟廊净空尺寸
	mm
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	13
	模板相邻两板高差
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	14
	预埋管中心位移
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15
	直埋螺栓
	中心位移
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	垂直度
	mm
	L/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	顶标高
	mm
	+20，0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	16
	预埋活动地脚螺栓锚板
	中心位移
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	标高
	mm
	+20，0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	17
	预埋件、预留洞口中心位移
	mm
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	18
	预留螺孔
	中心位移
	mm
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	孔深度
	mm
	+20，0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	孔垂直度
	mm
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                             年   月   日 

	监理（建设）单位验收结论


	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）                    年   月   日


  注：H为高度，L为长度。
中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

模板拆除工程检验批质量验收记录

 YB4147-2006                                                                         表5.2.3

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验 收 部 位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)

单位

验收记录

	项        目
	合格质量标准
	
	

	
	构件跨度（m）  
	单位
	数值
	
	

	主

控

项

目
	1
	底模及其支架拆除时的混凝土强度
	板
	≤2
	%
	≥50
	
	

	
	
	
	
	＞2，≤8
	%
	≥75
	
	

	
	
	
	
	＞8
	%
	≥100
	
	

	
	
	
	梁、拱、壳
	≤8
	%
	≥75
	
	

	
	
	
	
	＞8
	%
	≥100
	
	

	
	
	
	悬臂构件
	%
	≥100
	
	

	
	2
	后张法预应力结构构件侧模和底模的拆除时间控制
	侧模：预应力张拉前

底模：按施工技术方案执行
	
	

	
	3
	后浇带拆模和支顶
	按施工技术方案执行
	
	

	一

般

项

目
	1
	避免拆模损伤
	表面及棱角不受损伤
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                             年   月   日 

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）：                   年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定 

现浇结构模板安装工程检验批质量验收记录

 YB4147-2006                                                                       表5.2.2-1

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验 收 部 位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)

单位

验收记录

	项        目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	模板支撑、立柱位置和垫板
	符合规范要求
	
	

	
	2
	避免隔离剂沾污
	不得沾污钢筋和混凝土接槎处
	
	

	
	1
	模板安装的一般要求
	符合设计要求
	
	

	
	2
	用作模板的地坪、胎模质量
	应平整光洁，不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓
	
	

	
	3
	模板起拱高度要求
	符合设计和规范要求
	
	

	
	4
	预埋件、预留孔的允许偏差
	预埋钢板中心线位置
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	预埋管、预留孔中心线位置
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	插筋
	中心线位置
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	外露长度
	mm
	+10，0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	预埋螺栓
	中心线位置
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	外露长度
	mm
	+10，0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	预留洞
	中心线位置
	mm
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	尺寸
	mm
	+10，0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	现浇结构模板安装允许偏差
	轴线位置
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	底模上表面标高
	mm
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	截面内部尺寸
	基础
	mm
	+6，-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	柱、墙、梁
	mm
	+4，-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	层高垂直度
	不大于5m
	mm
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	大于5m
	mm
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	相邻两板表面高低差
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	表面平整度
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                            年   月   日 

	监理（建设）单位验收结论


	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）                   年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

钢筋安装工程检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                        表5.3.4～5

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验 收 部 位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)

单位

验收记录

	项         目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	纵向受力钢筋的连接方式
	符合设计要求
	
	              

	
	2
	机械连接和焊接头的力学性能
	符合有关规程的规定
	
	

	
	3
	受力钢筋的品种、级别、规格和数量
	符合设计要求
	
	

	一般项目
	1
	接头位置和数量
	符合规范要求
	
	

	
	2
	机械连接、焊接的外观质量
	符合有关规程的规定
	
	

	
	3
	机械连接、焊接的接头面积百分率
	符合设计及规范要求
	
	

	
	4
	绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度
	符合设计及规范要求
	
	

	
	5
	搭接长度范围内的箍筋
	符合设计及规范要求
	
	

	
	6
	钢筋安装允许偏差
	绑扎钢筋网
	长、宽
	mm
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	网眼尺寸
	mm
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	绑扎钢筋骨架
	长
	mm
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	宽、高
	mm
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	受力钢筋
	间距
	mm
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	排距
	mm
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	保护层

厚度
	基础
	mm
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	柱、梁
	mm
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	板、墙、壳
	mm
	±3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	绑扎箍筋、横向钢筋间距
	mm
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	钢筋弯起点位置
	mm
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	预埋件
	中心线位置
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	水平高差
	mm
	+3,  0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	施工班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日 

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

预应力钢筋制作与安装工程检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                      表5.4.2～3
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验 收 部 位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)

单位

验收记录

	项         目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	预应力钢筋的力学性能
	符合规范要求
	
	

	
	2
	无粘结预应力筋的涂包质量
	符合无粘结预应力钢绞线标准
	
	

	
	3
	预应力筋的锚具、夹具和连接器
	符合设计和规范要求
	
	

	
	4
	预应力钢筋的品种、级别、规格和数量
	符合设计要求
	
	

	
	5
	隔离剂控制
	应选用非油质类模板隔离剂，并应避免沾污预应力筋
	
	

	
	6
	预应力筋保护
	避免电火花损伤预应力筋，受损伤的预应力筋应予以应更换
	
	

	一般项目

                                                                      
	1
	预应力筋的外观检查
	符合规范要求
	
	

	
	2
	预应力筋下料要求
	符合规范要求
	
	

	
	3
	预应力筋端部锚具的制作质量
	符合设计要求
	
	

	
	4
	后张法有粘结预应力预留孔的规格、数量、位置和形状
	符合规范要求
	
	

	
	5
	束形控制点的竖向位置偏差
	截面高（厚）度

h≤300mm
	mm
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	截面高（厚）度300mm<h≤1500mm
	mm
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	截面高（厚）度h>1500mm
	mm
	±15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	无粘结预应力筋的铺设
	符合规范要求
	
	

	
	7
	后张法有粘结预应力筋防锈
	符合规范要求
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	施工班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日 

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

钢筋原材料检验批质量验收记录
YB4147-2006                                                                       表5.3.1
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验 收 部 位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)

单位

验收记录

	主控项目
	1
	当钢筋的品种、级别或规格需做变更时，应办理设计变更文件
	本规范5.3.1.1条
	
	

	
	2
	钢筋进场应进行力学性能和重量偏差检验
	GB50204-2002(2011年版）5.2.1条
	
	

	
	3
	有抗震设防结构的钢筋验收
	GB50204-2002(2011年版）5.2.2条
	
	

	
	4
	发现钢筋性能显著不正常应进行化学分析或其他专项检验
	本规范5.3.2.3条
	
	

	
	1
	钢筋应平直，无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒或片状老锈
	本规范5.3.2.4条
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                  年   月   日 

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）          年   月   日


说明: 本表格同时执行GB50204-2002(2011年版）第5.1、5.2节及YB4147-2006 5.3.1、5.3.2节

中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

钢筋加工工程检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                      表5.3.3
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验 收 部 位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)

单位

验收记录

	主控项目
	1
	受力钢筋的弯钩和弯折
	本规范5.3.3.1条
	
	

	
	2
	箍筋弯钩形式
	本规范5.3.3.2条
	
	

	
	3
	钢筋调直后应进行力学性能和重量偏差检验
	GB50204-2002(2011年版）5.3.2A条
	
	

	一般项目
	1
	钢筋调直
	GB50204-2002(2011年版）5.3.3条
	
	

	
	3
	钢筋加工的允许偏差
	受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸
	mm
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	弯起钢筋的弯折位置
	mm
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	箍筋内净尺寸
	mm
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                       年   月   日 

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）              年   月   日


说明：本表格同时执行GB50204-2002(2011年版）5.3.2A条及5.3.3条的要求。
中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

混凝土同条件养护600℃.d（±5℃）记录单

 YB4147-2006                                                                      表5.10.1-3

	工程名称
	
	工程部位
	

	设计强度等级
	
	试块成型日期
	
	代表数量
	

	日期
	温度（℃）
	日期
	温度（℃）
	日期
	温度（℃）

	
	最低
	最高
	平均
	累计
	
	最低
	最高
	平均
	累计
	
	最低
	最高
	平均
	累计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


       送样日期：                                            记录人：

                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

混凝土结构子分部工程结构实体钢筋保护层厚度验收记录

  YB4147-2006                                                                    表5.10.1-1

	工程名称
	
	结构类型
	
	检验部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目技术负责人
	

	构件类别
	钢筋保护层厚度
	允许偏差（mm）
	合格点率
	判定

结果
	监理（建设）单位

验收记录

	
	设计值

（mm）
	实测值

（mm）
	
	
	
	

	梁
	1
	
	
	
	
	
	
	
	+10

-7
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	板
	1
	
	
	
	
	
	
	
	+8

-5
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检

查

结

论
	项目专业技术负责人：

                       年   月   日
	验收结论
	监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）

                         年   月   日


注： 1.钢筋保护层厚度检验的结构部位、构件数量、检验方法应由监理（建设）、施工等各方根据实际情况确定；

2.钢筋保护层厚度检验的结构部位、构件数量、检验钢筋数量和位置等记录和资料应作为本表的附件。

                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

混凝土结构子分部工程结构实体混凝土强度验收记录

   YB4147-2006                                                                   表5.10.1-2

	工程名称
	
	结构类型
	
	强度等级数量
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目技术

负责人
	

	设计强度等级
	试件强度代表值（MPa）
	强  度

评定结果
	监理（建设）

单位验收结论

	
	试验值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	强度值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	试验值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	强度值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	试验值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	强度值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	试验值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	强度值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检

查

结

论
	结论：

　

项目专业技术负责人：

               　　           

年   月   日
	验收结论
	结论：

监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）

                      年   月   日


注：1.表中与某一强度等级对应的试件强度代表值，上一行填写根据GBJ107确定的数值，下一行填写乘以折算系数后的数值；

    2.折算系数取1.1；

3.同条件养护试件的留置组数、取样部位、放置位置、等效养护龄期、实际养护龄期和相应的温度测量等记录和资  料应作为本表的附件。

                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

灰土地基工程检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                         表3.2.2.4
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)

单位

验收记录

	项         目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主

控

项

目
	1
	地基承载力
	符合设计要求
	
	

	
	2
	配合比
	符合设计要求
	
	

	
	3
	压实系数
	符合设计要求
	
	

	一般项目
	1
	石灰粒径
	mm 
	≤5
	
	

	
	2
	土料有机质含量
	%
	≤5
	
	

	
	3
	土颗粒粒径
	mm
	≤15
	
	

	
	4
	含水量（与要求的最优含水量比较）
	%
	±2
	
	

	
	5
	分层厚度偏差（与设计要求比较）
	mm
	±50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                      年    月    日

	监理(建设)单位验收结论
	监理工程师

(建设单位项目专业技术负责人)：             年    月    日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

强夯地基工程检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                         表3,2.6.4

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)

单位

验收记录

	项        目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主

控

项

目
	1
	地基强度
	符合设计要求
	
	

	
	2
	地基承载力
	符合设计要求
	
	

	一般项目
	1
	夯锤落距
	mm
	±300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	锤重
	kg
	±100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	夯击遍数及顺序
	符合设计要求
	
	

	
	4
	夯点间距
	mm
	±500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	夯击范围（超出基础范围距离）
	符合设计要求
	
	

	
	6
	前后两遍间歇时间
	符合设计要求
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                      年    月    日

	监理(建设)单位验收结论
	监理工程师

(建设单位项目专业技术负责人)：             年    月    日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

砂及砂石地基工程检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                         表3.2.3.4

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)

单位

验收记录

	项         目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主

控

项

目
	1
	地基承载力
	符合设计要求
	
	

	
	2
	配合比
	符合设计要求
	
	

	
	3
	压实系数
	符合设计要求
	
	

	一般项目
	1
	砂石料有机质含量
	%
	≤5
	
	

	
	2
	砂石料含泥量
	%
	≤5
	
	

	
	3
	石料粒径
	mm
	≤100
	
	

	
	4
	含水量（与最优含水量比较）
	%
	±2
	
	

	
	5
	分层厚度（与设计要求比较）
	mm
	±50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                      年    月    日

	监理(建设)单位验收结论
	监理工程师

(建设单位项目专业技术负责人)：             年    月    日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

砂桩地基工程检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                        表3.2.15.4
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)

单位

验收记录

	项        目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主

控

项

目
	1
	灌砂量
	%
	≥95
	
	

	
	2
	地基强度
	符合设计要求
	
	

	
	3
	地基承载力
	符合设计要求
	
	

	一般项目
	1
	砂料的含泥量
	%
	≤3
	
	

	
	2
	砂料的有机质含量
	%
	≤5
	
	

	
	3
	桩位
	mm
	≤50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	砂桩标高
	mm
	±150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	垂直度
	%
	≤1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                      年    月    日

	监理(建设)单位验收结论
	监理工程师

(建设单位项目专业技术负责人)：             年    月    日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)单位

验收结果

	项         目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数值
	
	

	主

控

项

目
	1
	原材料
	符合设计要求
	
	

	
	2
	桩径
	mm
	-20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	桩身强度
	符合设计要求
	
	

	
	4
	地基承载力
	符合设计要求
	
	

	一

般

项

目
	1
	桩身完整性
	按桩基检测技术规范
	
	

	
	2
	桩位偏差
	满堂布桩
	≤0.40D
	
	

	
	
	
	条基布桩
	≤0.25D
	
	

	
	3
	桩垂直度
	%
	≤1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	桩长
	mm
	+100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	褥垫层夯填度
	mm
	-20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                      年    月    日

	监理(建设)单位验收结论
	监理工程师

(建设单位项目专业技术负责人)：             年    月    日


水泥粉煤灰碎石桩地基检验批质量验收记录

 YB4147-2006                                                                      表3.2.13.4
  注：D为桩径
                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

水泥土搅拌桩地基检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                       表3.2.11.5
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建单位

验收记录

	项         目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主

控

项

目
	1
	水泥及外加剂质量
	符合设计要求
	
	

	
	2
	水泥用量
	符合参数指标
	
	

	
	3
	桩体强度
	符合设计要求
	
	

	
	4
	地基承载力
	符合设计要求
	
	

	一

般

项

目
	1
	机头提升速度
	m/min
	≤0.5
	
	

	
	2
	桩底标高
	mm
	±200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	桩顶标高
	mm
	+100

-50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	桩位偏差
	mm
	＜50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	桩径
	
	＜0.04D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	垂直度
	%
	≤1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	搭接
	mm
	＞200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                      年    月    日

	监理(建设)单位验收结论
	监理工程师

(建设单位项目专业技术负责人)：             年    月    日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

土工合成材料地基工程检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                        表3.2.4.4
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)

单位

验收记录

	项         目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主

控

项

目
	1
	土工合成材料强度
	%
	≤5
	
	

	
	2
	土工合成材料延伸率
	%
	≤3
	
	

	
	3
	地基承载力
	符合设计要求
	
	

	一般项目
	1
	土工合成材料搭接长度
	mm
	≥300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	土石料有机质含量
	%
	≤5
	
	

	
	3
	层面平整度
	mm
	≤20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	每层铺设厚度
	mm
	±25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                      年    月    日

	监理(建设)单位验收结论
	监理工程师

(建设单位项目专业技术负责人)：             年    月    日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

土和灰土挤密桩地基检验批质量验收记录

 YB4147-2006                                                                      表3.2.12.4

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)单位

验收记录

	项         目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主

控

项

目
	1
	桩体及桩间土干密度
	符合设计要求
	
	

	
	2
	桩长
	mm
	+500
	
	

	
	3
	地基承载力
	符合设计要求
	
	

	
	4
	桩径
	mm
	-20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一

般

项

目
	1
	土料有机质含量
	%
	≤5
	
	

	
	2
	石灰粒径
	mm
	≤5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	桩位偏差
	满堂布桩
	≤0.40D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	条基布桩
	≤0.25D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	垂直度
	%
	≤1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	桩径
	mm
	-20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                      年    月    日

	监理(建设)单位验收结论
	监理工程师

(建设单位项目专业技术负责人)：             年    月    日


  注：D为桩径
                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

预压地基工程检验批质量验收记录

 YB4147-2006                                                                         表3.2.8.4

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)

单位

验收记录

	项        目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数值
	
	

	主

控

项

目
	1
	预压载荷
	%
	≤2
	
	

	
	2
	固结度（与设计要求比）
	%
	≤2
	
	

	
	3
	承载力或其他性能指标
	符合设计要求
	
	

	一般项目
	1
	沉降速率（与控制值比）
	%
	±10
	
	

	
	2
	砂井或塑料排水带位置
	mm
	±100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	砂井或塑料排水带插入深度
	mm
	±200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	插入塑料排水带时的回带长度
	mm
	≤500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	塑料排水带或砂井高出砂垫层距离
	mm
	≥200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	插入塑料排水带的回带根数
	%
	＜5
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                      年    月    日

	监理(建设)单位验收结论
	监理工程师

(建设单位项目专业技术负责人)：             年    月    日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

振冲地基工程检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                         表3.2.9.4

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)

单位

验收记录

	项        目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主

控

项

目
	1
	填料粒径
	符合设计要求
	
	

	
	2
	密实电流（黏性土）

密实电流（砂性土或粉土）

（以上为功率30KW振冲器）密实电流（其他类型振冲器）
	A

A

A
	50～55

40～50

(1.5～2.0)A0
	
	

	
	3
	地基承载力
	符合设计要求
	
	

	一般项目
	1
	填料含泥量
	%
	＜5
	
	

	
	2
	振冲器喷水中心与孔径中心偏差
	mm
	≤50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	成孔中心与设计孔位中心偏差
	mm
	≤100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	桩体直径
	mm
	＜50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	孔深
	mm
	±200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                      年    月    日

	监理(建设)单位验收结论
	监理工程师

(建设单位项目专业技术负责人)：             年    月    日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

注浆地基工程检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                         表3.2.7.4

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)

单位

验收记录

	项        目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主

控

项

目
	1
	原材料检验
	水 泥
	符合设计要求
	
	

	
	
	
	注浆用砂
	粒径
	mm
	＜2.5
	
	

	
	
	
	
	细度模数
	＜2.0
	
	

	
	
	
	
	含泥量及有机物含量
	%
	＜3
	
	

	
	
	
	注浆用黏土

            
	塑性指数
	＞14
	
	

	
	
	
	
	粘粒含量
	%
	＞25
	
	

	
	
	
	
	含砂量
	%
	＜5
	
	

	
	
	
	
	有机物含量
	%
	＜3
	
	

	
	
	
	粉煤灰
	细 度
	不粗于同时使用的水泥
	
	

	
	
	
	
	烧矢量
	%
	＜3
	
	

	
	
	
	水玻璃：模数
	2.5～3.3
	
	

	
	
	
	其他化学浆液
	符合设计要求
	
	

	
	2
	注浆体强度
	符合设计要求
	
	

	
	3
	地基承载力
	符合设计要求
	
	

	一般项目
	1
	各种注浆材料称量误差
	%
	＜3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	注浆孔位
	mm
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	注浆孔深
	mm
	±100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	注浆压力（与设计参数比）
	%
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                      年    月    日

	监理(建设)单位验收结论
	监理工程师

(建设单位项目专业技术负责人)：             年    月    日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

粉煤灰地基工程检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                         表3.2.5.4

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)

单位

验收记录

	项         目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主

控

项

目
	1
	压实系数
	符合设计要求
	
	

	
	2
	地基承载力
	符合设计要求
	
	

	一般项目
	1
	粉煤灰粒径
	mm
	0.001～2.000
	
	

	
	2
	氧化铝及二氧化硅含量
	%
	≥70
	
	

	
	3
	烧矢量
	%
	≤12
	
	

	
	4
	每层铺筑厚度
	mm
	±50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	含水量（与最优含水量比较）
	%
	±2
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                      年    月    日

	监理(建设)单位验收结论
	监理工程师

(建设单位项目专业技术负责人)：             年    月    日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

高压喷射注浆地基工程检验批质量验收记录

  YB4147-2006                                                                      表3.2.10.4

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)

单位

验收记录

	项        目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数值
	
	

	主

控

项

目
	1
	水泥及外掺剂质量
	符合出厂要求
	
	

	
	2
	水泥用量
	符合设计要求
	
	

	
	3
	桩体强度或完整性检验
	符合设计要求
	
	

	
	4
	地基承载力
	符合设计要求
	
	

	一般项目
	1
	钻孔位置
	mm
	≤50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	钻孔垂直度
	%
	≤1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	孔深
	mm
	±200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	注浆压力
	按设定参数指标
	
	

	
	5
	桩体搭接
	mm
	＞200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	桩体直径
	mm
	≤50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	桩身中心允许偏差
	
	≤0.2D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                      年    月    日

	监理(建设)单位验收结论
	监理工程师

(建设单位项目专业技术负责人)：             年    月    日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定
夯实水泥土桩复合地基检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                       表3.2.14.4

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)

单位

验收记录

	项        目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数值
	
	

	主

控

项

目
	1
	桩径
	mm
	-20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	桩长
	mm
	+500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	桩体干密度
	符合设计要求
	
	

	
	4
	地基承载力
	符合设计要求
	
	

	一般项目
	1
	土料有机质含量
	%
	≤5
	
	

	
	2
	含水量（与最优含水量比）
	%
	±2
	
	

	
	3
	土料粒径
	mm
	≤20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	水泥质量
	符合设计要求
	
	

	
	5
	桩位偏差
	满堂布桩
	≤0.40D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	条基布桩
	≤0.25D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	桩孔垂直度
	%
	≤1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	褥垫层夯填度
	≤0.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                      年    月    日

	监理(建设)单位验收结论
	监理工程师

(建设单位项目专业技术负责人)：             年    月    日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

石砌体工程检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                             表4.4

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项    目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	石材及砂浆强度等级
	符合设计要求
	
	

	
	2
	砂浆饱满度
	≥80%
	
	

	
	3
	石砌体轴线位置允许偏差
	毛石砌体
	基础
	mm
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	墙
	mm
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	料石砌体
	毛料石
	基础
	mm
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	墙
	mm
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	粗料石
	基础
	mm
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	墙
	mm
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	细料石
	墙、柱
	mm
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	石砌体墙面垂直度允许偏差
	每

层
	毛石砌体
	墙
	mm
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	料石砌体
	毛料石
	墙
	mm
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	粗料石
	墙
	mm
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	细料石
	墙、柱
	mm
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	全

高
	毛石砌体
	墙
	mm
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	料石砌体
	毛料石
	墙
	mm
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	粗料石
	墙
	mm
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	细料石
	墙、柱
	mm
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一般项目
	1
	石砌体的一般尺寸允许偏差
	基础和墙砌体顶面标高
	毛石砌体
	基础
	mm
	±25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	墙
	mm
	±15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	毛料石砌体
	基础
	mm
	±25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	墙
	mm
	±15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	粗料石砌体
	基础
	mm
	±15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	墙
	mm
	±15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	细料石砌体
	墙、柱
	mm
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定                                   

YB4147-2006                                                                          续表4.4
	一般项目
	1
	石砌体的一般尺寸允许偏差
	砌体厚度
	毛石砌体
	基础
	mm
	+30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	墙
	mm
	+20，-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	毛料石砌体
	基础
	mm
	+30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	墙
	mm
	+20，-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	粗料石
	基础
	mm
	+15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	墙
	mm
	+10，-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	细料石
	墙、柱
	mm
	+10，-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	表面平整度
	毛石砌体
	墙
	mm
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	毛料石砌体
	墙
	mm
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	粗料石砌体
	墙
	mm
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	石砌体的组砌形式
	内外搭砌，上下错缝，拉结石、丁砌石交错设置；毛石拉结石每0.7m2墙面表少于1块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                                年  月  日

	监理(建设)单位验收结论
	专业监理工程师：

(建设单位项目专业技术负责人)：                      年  月  日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定                                                                          

填充墙砌体工程检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                             表4.7

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）

单位 

验收记录

	项     目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数值
	
	

	主控项目
	1
	砖、砌块强度等级
	符合设计要求
	
	

	
	2
	砂浆强度等级
	符合设计要求
	
	

	一般项目
	1
	砂浆饱满度
	空心砖砌体
	水平缝
	≥80%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	垂直缝
	填满砂浆，不得有透明缝、瞎缝、假缝
	
	

	
	
	
	加气混凝土砌块和轻骨料混凝土小砌块砌体
	水平缝
	≥80%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	垂直缝
	≥80%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	拉结钢筋或网片位置
	符合规范要求
	
	

	
	3
	错缝搭砌
	符合规范要求
	
	

	
	4
	灰缝厚度、宽度
	空心砖、轻骨料混凝土小型空心砌块
	mm
	8～12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	蒸压加气混凝土砌块
	水平灰缝厚度
	mm
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	竖向灰缝宽度
	mm
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	梁、板底砌法
	符合规范要求
	
	

	
	6
	一般尺寸允许偏差
	轴线位移
	mm
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	垂直度
	≤3m
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	＞3m
	mm
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	表面平整度
	mm
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	门窗洞口高、宽（后塞口）
	mm
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	外墙上下窗口偏移
	mm
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                               年  月  日

	监理(建设)单位验收结论
	专业监理工程师：

(建设单位项目专业技术负责人)：                     年  月  日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                             表4.3

	工程名称
	
	分项工程称
	
	验收部位
	


	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	 监理（建设）

单位

验收记录

	项    目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	砖和砂浆强度等级
	符合设计要求
	
	

	
	2
	水平灰缝砂浆饱满度
	≥80%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	转角处、交接处和斜槎留置
	符合规范要求
	
	

	
	5
	直槎拉结筋及接槎处理
	符合规范要求
	
	

	
	6
	砌体位置及垂直度允许偏差
	轴线位置偏移
	mm
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	
	垂直度
	每层
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	全高
	≤10m
	mm
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	＞10m
	mm
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一般项目
	1
	组砌方法
	符合规范要求
	
	

	
	2
	水平灰缝厚度
	mm
	8～12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	砖砌体一般尺寸允许偏差
	基础顶面和楼面标高
	mm
	±15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	表面平整度
	mm
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	门窗洞口高、宽（后塞口）
	mm
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	
	外墙上下窗口位移
	mm
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	
	水平灰缝平直度
	mm
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                           年  月  日

	监理(建设)单位验收结论
	专业监理工程师：

(建设单位项目专业技术负责人)：                 年  月  日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

混凝土小型空心砌块砌体工程检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                           表4.5
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）

单位 

验收记录

	项     目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	小砌块强度等级
	符合设计要求
	
	

	
	2
	砂浆强度等级
	符合设计要求
	
	

	
	3
	灰缝质量
	不得出现瞎缝，透明缝
	
	

	
	4
	砂浆饱满度
	水平灰缝（净面积）
	≥90%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	竖向灰缝
	≥80%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	墙体转角和纵横交接处、斜槎留置
	符合规范要求
	
	

	
	6
	轴线位置偏移
	mm
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	垂直度
	每层
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	全高
	≤10m
	mm
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	＞10m
	mm
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一般项目
	1
	水平灰缝和竖向灰缝厚度
	mm
	8～12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	基础顶面和楼面标高
	mm
	±15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	表面平整度
	mm
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	门窗洞口高、宽（后塞口）
	mm
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	外墙上下窗口偏移
	mm
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	水平灰缝平直度
	mm
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	 

	
	项目专业质量检查员：                            年  月  日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）                  年  月  日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

配筋砌体工程检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                             表4.6

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术

负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位

检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项  目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	钢筋品种规格数量
	符合设计要求
	
	

	
	2
	构造柱、芯柱、组合砌体构件配筋砌体剪力墙构件混凝土、砂浆强度等级
	符合设计要求
	
	

	
	3
	马牙槎及拉结筋
	符合规范要求
	
	

	
	4
	空心小砌块砌体中芯柱要求
	符合规范要求
	
	

	
	5
	构造柱尺寸允许偏差
	柱中心线位置
	mm
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	
	柱层间错位
	mm
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7


	
	柱垂直度
	每 层
	mm
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	全高
	≤10m
	mm
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	＞10m
	mm
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一般项目
	1
	水平灰缝厚度及钢筋位置
	符合规范要求
	
	

	
	2
	钢筋防腐
	符合规范要求
	
	

	
	3
	网状配筋及间距
	符合设计规定
	
	

	
	4
	组合砌体及拉结筋
	符合规范要求
	
	

	
	5
	砌块砌体钢筋搭接
	mm
	不应小于35d，且不应少于300
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                             年   月   日

	监理(建设)单位验收结论
	专业监理工程师：

(建设单位项目专业技术负责人)：                   年   月   日


注：d为钢筋直径

                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

金属压型瓦非隐形连接屋面检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                    7.5.1
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）

单位

验收记录

	项       目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	屋面有关尺寸要求
	金属压型瓦横向搭接
	不小于一个波
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	金属压型瓦纵向搭接
	mm
	≥200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	金属压型瓦伸入檐沟长度
	mm
	≥150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	金属压型瓦与泛水搭接宽度
	mm
	≥200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	金属压型瓦连接和密封要求
	符合设计要求
	
	

	一般项目

	1
	金属压型瓦安装质量
	应安装平整，固定方法正确，密封完整；排水坡度应符合设计要求
	
	

	
	2
	金属压型瓦的檐口线及泛水要求
	檐口线、泛水段应顺直，无起伏现象
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）              年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

金属压型瓦隐形连接屋面检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                      表7.5.2
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项       目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数值
	
	

	主控项目
	1
	金属压型瓦的固定支架、零配件的规格质量
	符合设计要求
	
	

	
	2
	金属压型瓦的外观质量要求
	金属压型瓦不得有变形、拆痕、划痕、漏涂和涂层剥落等缺陷
	
	

	
	3
	金属压型瓦有关安装尺寸要求
	挑出墙面长度
	mm
	≥200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	伸入檐沟内长度
	mm
	≥150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	与泛水板的搭接宽度
	mm
	≥200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一般项目

	1
	金属压型瓦安装质量
	符合设计及规范要求。
	
	

	
	2
	金属压型瓦的檐口质量
	必须整齐，

顺直度允许偏差L/1000
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）              年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

卷材防水层检验批质量验收记录

 YB4147-2006                                                                        表7.2.3

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项       目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	卷材及配套材料质量
	符合设计要求
	
	

	
	2
	卷材防水层质量
	不得有渗漏或积水现象
	
	

	
	3
	卷材防水层细部构造
	符合设计要求
	
	

	一般项目

	1
	卷材搭接与收头
	符合规范要求
	
	

	
	2
	保护层、隔离层与分隔缝要求
	符合设计及规范要求
	
	

	
	3
	排汽道、排气管安装
	符合规范要求
	
	

	
	4
	卷材铺贴方向
	符合规范要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	卷材搭接宽度
	mm
	-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

密封材料嵌缝检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                 表7.4.2
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）

单位

验收记录

	项       目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	密封材料质量
	符合设计要求
	
	

	
	2
	密封材料嵌填质量
	必须密实、连续、饱满，粘结牢固，无气泡、开裂、脱落等缺陷
	
	

	一般项目
	1
	基层处理
	符合规范要求
	
	

	
	2
	嵌填的密封材料表面质量
	表面应平滑、缝边顺直、无凹凸不平现象
	
	

	
	3
	密封防水接缝宽度允许偏差
	mm
	±10%
	
	

	
	4
	接缝深度
	 mm
	为宽度的0.5～0.7倍
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

涂膜防水层检验批质量验收记录

 YB4147-2006                                                                     表7.3.3

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项       目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数值
	
	

	主控项目
	1
	防水涂料和胎体增强材料的质量
	符合设计要求
	
	

	
	2
	涂膜防水层质量
	不得渗漏、积水
	
	

	
	3
	涂膜防水层细部构造
	符合设计要求
	
	

	一般项目
	1
	涂膜防水层平均厚度
	符合设计要求，最小厚度不应小于设计厚度的80%
	
	

	
	2
	涂膜防水层与基层粘结质量
	符合规范要求
	
	

	
	3
	保护层、隔离层与分格缝质量
	符合规范要求
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

屋面细部构造检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                          表7.7

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项       目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数值
	
	

	主控项目
	1
	天沟、檐沟的排水坡度
	符合设计要求
	
	

	
	2
	天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造
	符合设计要求
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

细石混凝土防水层检验批质量验收记录

 YB4147-2006                                                                       表7.4.1

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项       目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数值
	
	

	主控项目
	1
	原材料质量及配合比
	符合设计要求
	
	

	
	2
	细石混凝土防水层
	不得有渗漏、积水
	
	

	
	3
	细部构造
	符合设计要求
	
	

	一般项目

	1
	防水层表面质量
	表面平整、压实抹光，不得有裂缝、起壳、起砂等缺陷符合规范要求
	
	

	
	2
	防水层厚度和钢筋位置
	符合设计要求
	
	

	
	3
	分格缝位置和间距
	符合设计要求
	
	

	
	4
	表面平整度允许偏差
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

屋面找平层检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                表7.2.1

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项       目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	找平层材料质量及配合比
	符合设计要求
	
	

	
	2
	屋面（含天沟、檐沟）找平层的排水坡度
	符合设计要求
	
	

	一般项目

	1
	基层与突出屋面结构的交接处与转角处的处理
	均应做成圆弧形，且整齐平顺
	
	

	
	2
	找平层表面质量
	符合规范要求
	
	

	
	3
	找平层分格缝的位置和间距
	符合设计要求
	
	

	
	4
	表面平整度的允许偏差
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）              年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

屋面保温层检验批质量验收记录

 YB4147-2006                                                              表7.2.2
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项       目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	保温材料的堆积密度或表观密度、导热系数以及板材强度、吸水率质量
	符合设计要求
	
	

	
	2
	保温层的含水率
	符合设计要求
	
	

	一般项目

	1
	保温层的铺设
	符合规范要求
	
	

	
	2
	倒置式屋面，保护层采用卵石的要求
	符合设计要求
	
	

	
	3
	保温层厚度允许偏差
	松散保温材料
	mm
	+10%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	整体现浇保温层
	mm
	-5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	板状保温材料
	 mm
	±5%且≥4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）              年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

隔热架空屋面检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                           表7.6

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位验收记录

	项       目
	合格质量质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	架空隔热制品的质量
	必须符合设计要求，严禁有断裂和露筋等缺陷
	
	

	一般项目

	1
	架空隔热制品的铺设
	应平整、稳固，缝隙勾填应密实；架空隔热制品距山墙或女儿墙不得小于250mm，架空层中不得堵塞，架空高度及变形缝做法应符合设计要求
	
	

	
	2
	相邻两块制品的高低差
	不得大于3mm
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

水泥砂浆防水层检验批质量验收记录

 YB4147-2006                                                                     表8.2.2
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项       目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	原材料质量及配合比
	符合设计要求
	
	

	
	2
	水泥砂浆防水层各层之间质量
	必须粘结牢固，无空鼓
	
	

	一般项目

	1
	水泥砂浆防水层表面质量
	符合规范要求
	
	

	
	2
	施工缝质量
	符合规范要求
	
	

	
	3
	水泥砂浆防水层厚度
	平均厚度应符合设计要求，最小厚度不小于设计值的85%
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）              年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

卷材防水层检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                      表8.2.3

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项       目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	卷材品种、规格及主要配套材料
	符合设计要求
	
	

	
	2
	细部做法
	符合设计要求
	
	

	一般项目

	1
	卷材防水层基层质量
	符合规范要求
	
	

	
	2
	卷材防水层的搭接缝质量
	符合规范要求
	
	

	
	3
	侧墙卷材防水层的保护层质量
	保护层与防水层应粘结牢固，结合紧密、厚度均匀一致
	
	

	
	4
	卷材搭接宽度有些偏差
	mm
	-10
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

涂料防水层检验批质量验收记录

  YB4147-2006                                                                    表8.2.4

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项       目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	材料品种及配合比
	符合设计要求
	
	

	
	2
	细部做法
	符合设计要求
	
	

	一般项目

	1
	基层处理及表面质量
	符合规范要求
	
	

	
	2
	涂料防水层质量
	符合规范要求
	
	

	
	3
	涂料防水层的厚度
	平均厚度应符合设计要求，最小厚度不得小于设计值的80%
	
	

	
	4
	侧墙涂料防水层的保护层与防水层应粘结牢固，结合紧密、厚度均匀一致
	符合规范要求
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）              年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

地下防水细部构造检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                         表8.2.5

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项       目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	细部构造所用止水带、遇水膨胀橡胶腻子止水条和接缝密封质量
	符合设计要求
	
	

	
	2
	变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管埋设件等细部做法
	符合设计要求，严禁有渗漏。
	
	

	一般项目

	1
	中埋式止水带质量
	中心线应与变形缝中心线重合，止水带应固定牢靠、平直，不得有扭曲现象求
	
	

	
	2
	穿墙管止水环与主管或翼环与套管质量
	应连续满焊，并作防腐处理
	
	

	
	3
	接缝处混凝土表面及密封材料表面质量
	符合规范要求
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

防水混凝土检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                        表8.2.1

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项       目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	原材料、配合比及坍落度
	符合设计要求
	
	

	
	2
	防水混凝土的抗压强度和抗渗压力
	符合设计要求
	
	

	
	3
	防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带，穿墙管道、埋设件等设置和构造
	符合设计要求，

严禁有渗漏
	
	

	一般项目

	1
	结构表面质量及埋设件位置
	符合设计及规范要求
	
	

	
	2
	结构表面的裂缝宽度
	不应大于0.2mm，并不得贯通
	
	

	
	3
	结构厚度
	不小于250mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	结构厚度允许偏差
	mm
	+15，-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	迎水面钢筋保护层厚度
	不小于50mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	迎水面钢筋保护层厚度允许偏差
	mm
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）              年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

砂垫层和砂石垫层检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                         表9.2.3

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项     目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	砂和碎石质量
	砂和砂石不得含有草根等有机杂质；砂应为中砂；石子最大粒径不得大于垫层厚度的2/3 
	
	

	
	2
	垫层干密度（或贯入度）
	符合设计要求
	
	

	一般项目
	1
	表面质量
	表面不应有砂窝、石堆等质量缺陷
	
	

	
	2
	垫层表面允许偏差
	表面平整度
	mm
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	标  高
	mm
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	坡  度
	mm
	不大于2/1000且不大于30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	厚  度
	mm
	在个别地方不大于设计厚度的1/10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

水磨石面层检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                         表9.3.4

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术

负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项    目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	水磨石面层的石粒、水泥、颜料等质量
	符合规范要求
	
	

	
	2
	水磨石面层拌合料的体积比
	符合设计和规范要求
	
	

	
	3
	面层与下一层结合质量
	应牢固，无空鼓、裂纹
	
	

	一般项目
	1
	面层表面质量
	符合规范要求
	
	

	
	2
	踢脚线质量
	踢脚线与墙面应紧密结合，高度一致，出墙厚度均匀
	
	

	
	3
	楼梯踏步质量
	符合设计和规范要求
	
	

	
	4
	面层允许偏差
	表面平整度
	普通
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	高级
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	踢脚线上口平直
	普通
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	高级
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	缝格平直
	普通
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	高级
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

不发火（防爆的）面层检验批质量验收记录

 YB4147-2006                                                                         表9.3.7
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术

负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	材料选用要求
	符合规范要求
	
	

	
	2
	强度等级
	符合设计要求
	
	

	
	3
	面层与下一层粘结
	应结合牢固，无空鼓、裂纹
	
	

	
	4
	面层试件
	必须检验合格
	
	

	一般项目
	1
	面层表面质量
	应密实，无裂缝、蜂窝、麻面等缺陷
	
	

	
	2
	踢脚线质量
	与墙面应紧密结合、高度一致、出墙厚度均匀
	
	

	
	3
	面层允许偏差
	表面平整度
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	踢脚线上口平直
	mm
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	缝格平直
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

大理石和花岗石面层检验批质量验收记录

 YB4147-2006                                                                         表9.4.3
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术

负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项      目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	大理石、花岗石的品种和质量
	符合设计要求
	
	

	
	2
	面层与下一层粘结质量
	粘结牢固，无空鼓
	
	

	一般项目
	1
	面层表面质量
	符合规范要求
	
	

	
	2
	踢脚线质量
	表面应洁净，高度一致、结合牢固、出墙厚度一致
	
	

	
	3
	楼梯踏步和台阶质量
	符合规范要求
	
	

	
	4
	表面坡度，地漏质量
	符合规范要求
	
	

	
	5
	面层允许偏差
	表面平整度
	mm
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	缝格平直
	mm
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	接缝高低差
	mm
	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	踢脚线上口平直
	mm
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	板块间隙宽度
	mm
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

钢筋混凝土面层检验批质量验收记录

 YB4147-2006                                                                         表9.3.8
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术

负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）

单位

验收记录

	项     目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	面层所用的材料质量
	符合设计和规范要求
	
	

	
	2
	混凝土的强度等级
	符合设计要求
	
	

	一般项目
	1
	面层表面质量
	面层表面不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂、缺角等缺陷
	
	

	
	2
	面层表面平整度和坡度质量
	不得有积水现象，面层坡度应符合设计要求，不得有倒泛水现象 
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

隔离层检验批质量验收记录

 YB4147-2006                                                                         表9.2.7

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项     目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	隔离层材质质量
	符合设计要求和国家产品标准的规定
	
	

	
	2
	有防水要求的地面
	须设置隔离层，楼层结构须现浇混凝土或整块预制板，强度不小于C20，四周翻边高度不小于120mm，严禁乱凿洞
	
	

	
	3
	水泥类防水隔离层防水性能和强度等级
	符合设计要求
	
	

	
	4
	防水隔离层质量
	严禁渗漏，坡向应正确、排水通畅
	
	

	一般项目
	1
	隔离层厚度
	符合设计要求
	
	

	
	2
	粘结牢固及表面质量
	粘结牢固，不得有空鼓；防水涂层应平整、均匀，无脱皮、起壳、裂缝、鼓泡等缺陷
	
	

	
	3
	隔离层表面允许偏差
	表面平整度
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	标  高
	mm
	±4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	坡  度
	mm
	不大于2/1000且不大于30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	厚  度
	mm
	在个别地方不大于设计厚度的1/10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

活动地板面层检验批质量验收记录

 YB4147-2006                                                                        表9.4.7
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术

负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项     目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	面层材质必须符合设计要求
	符合设计和规范要求
	
	

	
	2
	面层表面质量及稳定性
	应无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。行走无声响、无摆动
	
	

	一般项目
	1
	活动地板铺设质量
	应排列整齐、表面洁净、色泽一致、接缝均匀、无摆动
	
	

	
	2
	活动地板面层允许偏差
	表面平整度
	mm
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	缝格平直
	mm
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	接缝高低差
	mm
	0.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	板块间隙宽度
	mm
	0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）              年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

填充层检验批质量验收记录

 YB4147-2006                                                                         表9.2.8
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）

单位

验收记录

	项     目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	填充层的材料质量
	符合设计要求和国家新产品标准的规定
	
	

	
	2
	填充层的配合比
	符合设计要求
	
	

	一般项目
	1
	填充层铺设质量
	松散材料铺设应密实，板块状材料应压实、无翘曲
	
	

	
	2
	填充层表面的允许偏差
	表面平整度
	松散材料
	mm
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	板块材料
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	标  高
	mm
	±4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	坡  度
	mm
	不大于2/1000且不大于30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	厚  度
	mm
	在个别地方不大于设计厚度的1/10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

预制板块面层检验批质量验收记录

 YB4147-2006                                                                         表9.4.4

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术

负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项     目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数值
	
	

	主控项目
	1
	预制板块的强度等级、规格和质量
	符合设计、规范要求
	
	

	
	2
	面层与下一层的结合质量
	应结合牢固、无空鼓
	
	

	一般项目
	1
	预制板块表面质量
	应无裂缝、掉角、翘曲等明显缺陷
	
	

	
	2
	预制板块面层质量
	应平整洁净，图案清晰，色泽一致，接缝均匀，周边顺直，镶嵌正确
	
	

	
	3
	面层邻接处镶边用料质量
	符合设计要求，边角整齐、光滑
	
	

	
	4
	踢脚线质量
	表面洁净、高度一致、结合牢固、出墙厚度一致
	
	

	
	5
	楼梯踏步质量
	符合规范要求
	
	

	
	6
	面层板块允许偏差
	表面平整度
	水磨石板块面层
	mm
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	混凝土板块面层
	mm
	4.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	缝格平直
	水磨石板块面层
	mm
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	混凝土板块面层
	mm
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	接缝高低差
	水磨石板块面层
	mm
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	混凝土板块面层
	mm
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	踢脚线上口平直
	水磨石板块面层
	mm
	4.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	混凝土板块面层
	mm
	4.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	板块间隙宽度
	水磨石板块面层
	mm
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	混凝土板块面层
	mm
	6.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

找平层检验批质量验收记录

 YB4147-2006                                                                          表9.2.6
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项     目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	找平层采用碎石或卵石质量
	符合规范要求
	
	

	
	2
	水泥砂浆体积比或水泥混凝土强度等级
	符合设计要求且水泥砂浆体积比不应小于1：3；水泥混凝土强度等级不应小于C15
	
	

	
	3
	有防水要求的地面上的管道、地漏及地面坡向
	立管、套管、地漏处严禁渗漏，坡向正确、无积水
	
	

	一般项目
	1
	找平层与其下一层结合
	结合牢固，不得有空鼓
	
	

	
	2
	找平层表面质量
	表面应密实，不得有起砂、蜂窝和裂缝等缺陷
	
	

	
	3
	表面允许偏差
	表面平整度
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	标  高
	mm
	±8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	坡  度
	mm
	不大于2/1000且不大于30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	厚  度
	mm
	不大于设计厚度的1/10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

砖面层检验批质量验收记录

 YB4147-2006                                                                         表9.4.2

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术

负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项     目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数值
	
	

	主控项目
	1
	面砖的品种和质量
	符合设计要求
	
	

	
	2
	面层与下一层结合
	粘结应牢固，无空鼓
	
	

	一般项目
	1
	砖面层表面质量
	符合规范要求
	
	

	
	2
	镶边用料质量
	符合设计要求，边角整齐、光滑
	
	

	
	3
	踢脚线质量
	踢脚线表面应洁净、高度一致、结合牢固、出墙厚度一致
	
	

	
	4
	楼梯踏步质量
	楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一致、齿角整齐；楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm；防滑条顺直
	
	

	
	5
	表面坡度，地漏、管道处
	符合设计要求，不倒泛水、无积水；与地漏、管道结合处应严密无渗漏
	
	

	
	6
	面层允许偏差
	表面平整度
	mm
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	缝格平直
	mm
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	接缝高低差
	mm
	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	踢脚线上口平直
	mm
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	板块间隙宽度
	mm
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

水泥混凝土垫层检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                         表9.2.5
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项     目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	垫层所用的粗骨料和细骨料质量
	符合规范要求
	
	

	
	2
	混凝土的强度等级
	符合设计要求，且不应小于C10
	
	

	
	3
	垫层表面允许偏差
	表面平整度
	mm
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	标  高
	mm
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	坡  度
	mm
	不大于2/1000且不大于30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	厚  度
	mm
	在个别地方不大于设计厚度的1/10，
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                      年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）            年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

水泥混凝土面层检验批质量验收记录

 YB4147-2006                                                                         表9.3.2

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术

负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定结果
	监理（建设）单位

验收记录

	项    目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	混凝土骨料质量
	符合规范要求
	
	

	
	2
	混凝土强度等级
	符合设计和规范要求
	
	

	
	3
	面层与下一层的结合
	结合牢固，无空鼓、裂纹
	
	

	一般项目
	1
	面层表面质量
	不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷
	
	

	
	2
	面层表面坡度
	符合设计要求，不得有倒泛水和积水现象
	
	

	
	3
	踢脚线质量
	符合规范要求
	
	

	
	4
	楼梯踏步质量
	符合设计要求
	
	

	
	5
	混凝土面层允许偏差
	表面平整度
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	踢脚线上口平直
	mm
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	缝格平直
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	预埋件直线度
	mm
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	预埋件标高
	mm
	0，-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	预埋螺栓中心位移
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	预埋螺栓标高
	mm
	+20，0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	护边角钢直线度
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	护边角钢表面平整度
	mm
	L/1000且不大于3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	护边角钢上表面与地面相邻高差
	mm
	±1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	沟道内空尺寸
	mm
	±15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                     年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）            年   月   日


注：L为护边角钢长度
                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

水泥砂浆面层检验批质量验收记录

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术

负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项     目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数值
	
	

	主控项目
	1
	水泥品种、强度等级及细骨料质量
	符合规范要求
	
	

	
	2
	水泥砂浆体积比
	符合设计要求且体积比为

1：2,强度等级不小于M15
	
	

	
	3
	面层与下一层结合质量
	应结合牢固，无空鼓、裂纹
	
	

	一般项目
	1
	面层表面坡度
	符合设计要求，不得有倒泛水和积水现象
	
	

	
	2
	面层表面质量
	面层表面应洁净，无裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷
	
	

	
	3
	踢脚线质量
	踢脚线与墙面应紧密结合，高度一致，出墙厚度均匀
	
	

	
	4
	楼梯踏步质量
	符合设计和规范要求
	
	

	
	5
	水泥砂浆面层允许偏差
	表面平整度
	mm
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	踢脚线上口平直
	mm
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	缝格平直
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


YB4147-2006                                                                         表9.3.3

                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

塑料板面层检验批质量验收记录

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术

负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项     目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数值
	
	

	主控项目
	1
	塑料板块和卷材的品种、规格、颜色、等级
	符合设计、规范要求
	
	

	
	2
	面层与下一层的粘结
	应牢固，不翘边、不脱胶、无溢胶
	
	

	一般项目
	1
	塑料板面层表面质量
	符合规范要求
	
	

	
	2
	板块的焊接质量及抗拉强度
	焊缝应平整、光洁，无焦化变色、斑点、焊瘤和起鳞等缺陷，其凹凸允许偏差为±0.6mm。焊缝抗拉强度不得小于塑料板强度的75%
	
	

	
	3
	镶边用料尺寸及拼接质量
	镶边用料应尺寸正确边角整齐拼缝严密、接缝顺直
	
	

	
	4
	面层允许偏差
	表面平整度
	mm
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	缝格平直
	mm
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	接缝高低差
	mm
	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	踢脚线上口平直
	mm
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


YB4147-2006                                                                         表9.4.6

                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

碎石垫层和碎砖垫层检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                         表9.2.4

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项     目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	碎石强度、粒径及碎砖质量和粒径要求 
	碎石的强度应均匀，最大粒径不应大于垫层厚度的2/3；碎砖不应采用风化、酥松、夹有有机杂质的砖料，颗粒粒径不应大于60mm
	
	

	
	2
	碎石、碎砖垫层的密度
	符合设计要求
	
	

	一般项目
	3
	垫层表面允许偏差
	表面平整度
	mm
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	标  高
	mm
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	坡  度
	mm
	不大于2/1000且不大于30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	厚  度
	mm
	在个别地方不大于设计厚度的1/10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

暗龙骨吊顶工程检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                        表10.4.2
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术

负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项    目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	吊顶标高、尺寸、起拱和造型
	符合设计要求
	
	

	
	2
	饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色
	符合设计要求
	
	

	
	3
	吊杆、龙骨和饰面材料的安装
	必须牢固
	
	

	
	4
	吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式，防腐、防火处理
	符合设计和规范要求
	
	

	
	5
	石膏板的接缝
	符合规范要求
	
	

	一般项目
	1
	饰面材料表面质量
	符合规范要求
	
	

	
	2
	饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头等安装
	符合规范要求
	
	

	
	3
	吊杆、龙骨的接缝
	符合规范要求
	
	

	
	4
	吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度
	符合设计和规范要求
	
	

	
	5
	安装允许偏差
	表面平整度
	纸面石膏板
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	金属板
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	矿棉板
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	木板、塑料板、格栅
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	接缝直线度
	纸面石膏板
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	金属板
	mm
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	矿棉板
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	木板、塑料板、格栅
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	接缝高低差
	纸面石膏板
	mm
	 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	金属板
	mm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	矿棉板
	mm
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	木板、塑料板、格栅
	mm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）              年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

明龙骨吊顶工程检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                        表10.4.3

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术

负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项     目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	吊顶标高、尺寸、起拱和造型
	符合设计要求
	
	

	
	2
	饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色
	符合设计和规范要求
	
	

	
	3
	饰面材料的安装
	符合规范要求
	
	

	
	4
	吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式，防腐、防火处理
	符合设计要求
	
	

	
	5
	吊杆和龙骨安装
	必须牢固
	
	

	一般项目
	1
	饰面材料表面质量
	符合规范要求
	
	

	
	2
	饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头等安装
	符合规范要求
	
	

	
	3
	龙骨的接缝
	符合规范要求
	
	

	
	4
	吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度
	符合设计和规范要求
	
	

	
	5
	安

装

允

许

偏

差
	表面平整度
	石膏板
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	金属板
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	矿棉板
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	塑料板、玻璃板
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	接缝直线度
	石膏板
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	金属板
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	矿棉板
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	塑料板、玻璃板
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	接缝高低差
	石膏板
	mm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	金属板
	mm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	矿棉板
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	塑料板、玻璃板
	mm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）              年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

玻璃隔墙工程检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                        表10.5.5

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）

单位

验收记录

	项     目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	所用材料的品种、规格、性能、图案和颜色
	符合设计和规范要求
	
	

	
	2
	玻璃砖隔墙的砌筑或玻璃板墙的安装方法
	符合设计要求
	
	

	
	3
	玻璃砖隔墙砌筑中埋设的拉结筋
	必须与基体结构连接牢固，并应位置正确
	
	

	
	4
	玻璃板隔墙安装
	必须牢固，胶垫的安装应正确
	
	

	一般项目
	1
	玻璃隔墙表面
	应色泽一致、平整洁净、清晰美观
	
	

	
	2
	玻璃隔墙嵌缝及玻璃砖隔墙勾缝
	应密实平整、均匀顺直、深浅一致
	
	

	
	3
	玻璃隔墙安装允许偏差
	立面垂直度
	玻璃砖
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	玻璃板
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	表面平整度
	玻璃砖
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	阴阳角方正
	玻璃板
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	接缝直线度
	玻璃板
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	接缝高低差
	玻璃砖
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	玻璃板
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	接缝宽度
	玻璃板
	mm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

骨架隔墙工程检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                        表10.5.3

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项     目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	隔墙所用材料的品种、规格、性能和木材含水率
	符合设计和规范要求
	
	

	
	2
	骨架隔墙工程边框龙骨
	必须与基体结构连接牢固，并应平整垂直位置正确
	
	

	
	3
	中龙骨间距和构造连接方法
	符合设计和规范要求
	
	

	
	4
	木龙骨及木墙面板的防火和防腐处理
	符合设计要求
	
	

	
	5
	骨架隔墙的墙面板安装质量
	应安装牢固，无脱层、翘曲、折裂及缺损
	
	

	
	6
	所用接缝材料的接缝方法
	符合设计要求
	
	

	一般项目
	1
	骨架隔墙表面
	应平整光滑、色泽一致、洁净、无裂缝，接缝应均匀、顺直
	
	

	
	2
	骨架隔墙上的孔洞、槽、盒
	应位置正确，套割吻合、边缘整齐
	
	

	
	3
	骨架隔墙内的填充材料
	应干燥，填充密实、均匀、无下坠
	
	

	
	4
	隔墙安装允许偏差
	立面垂直度
	纸面石膏板
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	人造木板、水泥纤维板
	mm
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	表面平整度
	纸面石膏板
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	人造木板、水泥纤维板
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	阴阳角方正
	纸面石膏板
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	人造木板、水泥纤维板
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	接缝直线度
	人造木板、水泥纤维板
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

 YB4147-2006                                                                      续表10.5.3
	一般项目
	4
	隔墙安装允许偏差
	压条直线度
	人造木板、水泥纤维板
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	接缝高低差
	纸面石膏板
	mm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	人造木板、水泥纤维板
	mm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                          年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）                 年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

活动隔墙工程检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                        表10.5.4

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）

单位

验收记录

	项     目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数值
	
	

	主控项目
	1
	活动隔墙所用材料的品种、规格、性能和木材含水率
	符合设计和规范要求
	
	

	
	2
	活动隔墙质量轨道
	必须与基体结构连接牢固、位置正确
	
	

	
	3
	用于组装、推拉和制动的构配件安装
	必须安装牢固、位置正确，推拉必须安全、平稳、灵活
	
	

	
	4
	隔墙的制作方法、组合方式
	符合设计要求
	
	

	一般项目
	1
	活动隔墙表面质量
	应色泽一致、平整光滑、洁净，线条应顺直清晰
	
	

	
	2
	隔墙上的孔洞、槽、盒
	应位置正确，套割吻合、边缘整齐
	
	

	
	3
	活动隔墙安装质量
	推拉应无噪声
	
	

	
	4
	活动隔墙安装允许偏差
	立面垂直度
	mm
	3
	
	

	
	
	
	表面平整度
	mm
	2
	
	

	
	
	
	接缝直线度
	mm
	3
	
	

	
	
	
	接缝高低差
	mm
	2
	
	

	
	
	
	接缝宽度
	mm
	2
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

板材隔墙工程检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                        表10.5.2
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项     目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	隔墙材料的板材品种、规格、性能、颜色

颜色
	符合设计和规范要求
	
	

	
	2
	安装隔墙板所需预埋件、连接件位置、数量及连接方式
	符合设计要求
	
	

	
	3
	隔墙板材安装
	符合设计和要求
	
	

	
	4
	接缝材料的品种及接缝方式
	符合设计要求
	
	

	一般项目
	1
	隔墙板材安装
	应垂直、平整、位置正确、不应有损坏
	
	

	
	2
	板材隔墙表面
	应洁净、色泽一致，接缝均匀、顺直
	
	

	
	3
	隔墙上的孔洞、槽、盒
	应位置正确，套割方正、边缘整齐
	
	

	
	4
	隔

墙

安

装

允

许

偏

差
	立面垂直度
	复合轻质墙板
	金属夹芯板
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	其它复合板
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	石膏空心板
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	钢丝网水泥板
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	表面平整度
	复合轻质墙板
	金属夹芯板
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	其它复合板
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	石膏空心板
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	钢丝网水泥板
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	阴阳角方正
	复合轻质墙板
	金属夹芯板
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	其它复合板
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	石膏空心板
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	钢丝网水泥板
	mm
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

YB4147-2006                                                                        续表10.5
	一般项目
	4
	隔

墙

安

装

允

许

偏

差
	接

缝

高

低

差
	复合轻质墙板
	金属夹芯板
	mm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	其它复合板
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	石膏空心板
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	钢丝网水泥板
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

门窗玻璃安装工程检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                        表10.3.5
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术

负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）

单位

验收记录

	项     目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 量
	
	

	主控项目
	1
	玻璃的品种、规格、尺寸、色彩、图案和涂膜朝向
	符合设计和规范要求
	
	

	
	2
	玻璃的裁割及安装质量
	符合规范要求
	
	

	
	3
	玻璃的安装方法
	符合设计要求，固定玻璃的钉子或钢丝卡的数量、规格应保证玻璃安装牢固
	
	

	
	4
	密封条安装质量
	符合规范要求
	
	

	
	5
	压条安装质量
	符合规范要求
	
	

	一般项目
	1
	玻璃表面质量
	符合规范要求
	
	

	
	2
	门窗玻璃安装要求
	玻璃不应直接接触型材。镀膜层面及磨砂面应朝向室内
	
	

	
	3
	腻子施工质量
	腻子应填抹饱满、粘结牢固；边缘裁口平齐，不露卡子
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

塑料门窗安装工程检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                        表10.3.3

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术

负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项     目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数值
	
	

	主控项目
	1
	塑料门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式及密封处理
	符合设计要求
	
	

	
	2
	窗框、副框和扇安装及连接方式
	符合设计和规范要求
	
	

	
	3
	内衬增强型钢的规格、壁厚
	符合设计和规范要求
	
	

	
	4
	门窗扇安装质量
	塑料门窗扇应开关灵活、关闭严密，无倒翘。推拉门窗扇必须有防脱落措施
	
	

	
	5
	门窗配件及安装质量
	符合设计和规范要求
	
	

	
	6
	窗框与墙体之间的缝隙嵌填及密封
	塑料门窗框与墙体间缝隙应采用闭孔弹性材料填嵌饱满，表面应采用密封胶密封。密封胶应粘结牢固，表面应光滑、顺直、无裂纹
	
	

	一般项目
	1
	塑料门窗表面质量
	塑料门窗表面应洁净、平整、光滑，大面应无划痕、碰伤
	
	

	
	2
	窗扇密封条安装质量
	塑料门窗扇的密封条不得脱槽。旋转窗间隙应基本均匀
	
	

	
	3
	门窗扇的开关力规定
	平开门窗扇
	平铰链
	不大于80N
	
	

	
	
	
	
	滑撑铰链
	不大于80N，并不小于30N
	
	

	
	
	
	推拉门窗扇
	不大于100N
	
	

	
	4
	玻璃密封条安装质量
	玻璃密封条与玻璃及玻璃槽口的接缝应平整，不得卷边、脱槽
	
	

	
	5
	排水孔
	应通畅，位置和数量应符合设计要求
	
	

	
	6
	安装允许偏差
	门窗槽口宽度、高度
	≤1500
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	＞1500
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	门窗槽口对角线长度差
	≤2000
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	＞2000
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

 YB4147-2006                                                                      续表10.3.3
	一般项目
	6
	安装允许偏差
	门窗框的正、侧面垂直度
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	门窗横框的水平度
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	门窗框标高
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	门窗竖向偏离中心
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	双层门窗内外框间距
	mm
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	同樘平开门窗相邻扇高度差
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	平开门窗铰链部位配合间隙
	mm
	+2，-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	推拉门窗扇与框搭接量
	mm
	+1.5，-2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	推拉门窗扇与竖框平行度
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

特种门安装工程检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                         表10.3.4
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术

负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）

单位

验收记录

	项     目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	特种门的质量及各种性能
	符合设计要求
	
	

	
	2
	特种门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理
	符合设计要求
	
	

	
	3
	特钟门各种装置的功能
	应符合设计要求及有关标准的规定
	
	

	
	4
	特种门的安装质量
	符合设计和规范要求
	
	

	
	5
	特种门配件及安装质量
	配件应齐全，位置正确，安装牢固，功能满足使用要求和特种门的各项性能要求
	
	

	一般项目
	1
	特种门的表面装饰
	符合设计要求
	
	

	
	2
	门的表面质量
	特种门表面应洁净，无划痕、碰伤
	
	

	
	3
	安装的留缝极限和允许偏差
	门槽口宽度、高度
	留缝极限≤1500
	mm
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	留缝极限＞1500
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	门槽口对角线长度差
	留缝极限≤2000
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	留缝极限＞2000
	mm
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	门框的正、侧面垂直度
	mm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	门构件装配间隙
	mm
	0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	门梁导轨水平度
	mm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	下导轨与门梁导轨平行度
	mm
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	门扇与侧框间留缝
	mm
	留缝极限1.2～1.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	门扇对口缝
	mm
	留缝极限1.2～1.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

金属门窗（涂色镀锌钢板门窗）安装工程检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                      表10.3.2-3
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术

负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项     目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	门窗品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式及型材壁厚
	符合设计和规范要求
	
	

	
	2
	窗框和副框安装、与预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式
	符合设计要求
	
	

	
	3
	门窗扇安装质量
	符合规范要求
	
	

	
	4
	门窗配件质量及安装要求
	符合设计和规范要求
	
	

	一般项目
	1
	门窗表面质量
	符合设计要求
	
	

	
	2
	窗框与墙体之间的缝隙处理
	符合规范要求
	
	

	
	3
	橡胶密封条或毛毡密封条安装质量
	应安装完好，不得脱槽
	
	

	
	4
	有排水孔的门窗，排水孔要求
	符合设计和规范要求
	
	

	
	5
	安

装

允

许

偏

差
	门窗槽口宽度、高度
	≤1500
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	＞1500
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	门窗槽口对角线长度差
	≤2000
	mm
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	＞2000
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	门窗框的正、侧面垂直度
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	门窗横框的水平度
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	门窗框标高
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	门窗竖向偏离中心
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	双层门窗内外框间距
	mm
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	推拉门窗扇与框搭接量
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

金属门窗（钢门窗）安装工程检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                      表10.3.2-1

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术

负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项     目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	门窗品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式及型材壁厚
	符合设计和规范要求
	
	

	
	2
	窗框和副框安装、与预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式
	符合设计要求
	
	

	
	3
	门窗扇安装质量
	符合规范要求
	
	

	
	4
	门窗配件质量及安装要求
	符合设计和规范要求
	
	

	一般项目
	1
	门窗表面质量
	符合规范要求
	
	

	
	2
	窗框与墙体之间的缝隙处理
	符合规范要求
	
	

	
	3
	橡胶密封条或毛毡密封条安装质量
	应安装完好，不得脱槽
	
	

	
	4
	有排水孔的门窗，排水孔要求
	符合设计和规范要求
	
	

	
	5
	门窗安装的留缝限值和允许偏差
	门窗槽口宽度、高度
	≤1500
	mm
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	＞1500
	mm
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	门窗槽口对角线长度差
	≤2000
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	＞2000
	mm
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	门窗框的正、侧面垂直度
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	门窗横框的水平度
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	门窗框标高
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	门窗竖向偏离中心
	mm
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	双层门窗内外框间距
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	门窗框、扇配合间隙
	mm
	留缝极限≤2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	无下框时门窗与地面间留缝
	mm
	留缝极限4～8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

金属门窗（铝合金门窗）安装工程检验批质量验收记录

 YB4147-2006                                                                      表10.3.2-2

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术

负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项     目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	门窗品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式及型材壁厚
	符合设计和要求
	
	

	
	2
	窗框和副框安装、与预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式
	符合设计要求
	
	

	
	3
	门窗扇安装质量
	符合规范要求
	
	

	
	4
	门窗配件质量及安装要求
	符合设计和规范要求
	
	

	一般项目
	1
	门窗表面质量
	符合规范要求
	
	

	
	2
	推拉门窗扇开关力
	应不大于100N
	
	

	
	3
	窗框与墙体之间的缝隙处理
	符合规范要求
	
	

	
	4
	橡胶密封条或毛毡密封条安装质量
	应安装完好，不得脱槽
	
	

	
	5
	排水孔
	符合设计要求
	
	

	
	6
	门窗槽口宽度、高度
	≤1500
	mm
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	＞1500
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	门窗槽口对角线长度差
	≤2000
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	＞2000
	mm
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	门窗框的正、侧面垂直度
	mm
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	门窗横框的水平度
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	门窗框标高
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	门窗竖向偏离中心
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	双层门窗内外框间距
	mm
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	推拉门窗扇与框搭接量
	mm
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）              年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

一般抹灰工程检验批质量验收记录

 YB4147-2006                                                                        表10.2.2
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术

负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项     目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	抹灰前基层处理
	基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净，并应洒水润湿
	
	

	
	2
	抹灰所用材料品种、性能及砂浆配合比
	符合设计和规范要求
	
	

	
	3
	抹灰施工要求
	当抹灰总厚度大于或等于35mm时，应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施。当采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm
	
	

	
	4
	各层抹灰之间和基层之间粘结质量
	必须粘结牢固，抹灰层应无脱层、空鼓，面层应无爆灰和裂缝
	
	

	一般项目
	1
	一般抹灰工程的表面质量
	普通抹灰
	表面应光滑、洁净、接槎平整，分格缝应清晰


	
	

	
	
	
	高级抹灰
	表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹，分格缝和灰线应清晰美观
	
	

	
	2
	细部处理质量
	护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑；管道后面的抹灰表面应平整
	
	

	
	3
	抹灰层总厚度及质量要求
	符合设计要求，水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上；罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上
	
	

	
	4
	抹灰分格缝的设置
	符合设计要求
	
	

	
	5
	滴水线（槽）的形状、宽度和深度
	有排水要求的部位应做滴水线（槽）。滴水线（槽）应整齐顺直，滴水线应内高外低，滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm
	
	


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

YB4147-2006                                                                      续表10.2.2
	一般项目
	6
	一般抹灰的允许偏差
	立面垂直度
	普通抹灰
	mm
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	高级抹灰
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	表面平整度
	普通抹灰
	mm
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	高级抹灰
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	阴阳角方正
	普通抹灰
	mm
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	高级抹灰
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	分格条（缝）直线度
	普通抹灰
	mm
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	高级抹灰
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	墙裙、勒脚上口直线度
	普通抹灰
	mm
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	高级抹灰
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

装饰抹灰工程检验批质量验收记录

 YB4147-2006                                                                        表10.2.3
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术

负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项     目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	抹灰前基层处理
	基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净，并应洒水湿润
	
	

	
	2
	所用材料品种、性能及砂浆配合比
	符合设计和规范要求
	
	

	
	3
	抹灰施工要求
	当抹灰总厚度大于或等于35mm时，应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施。当采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm
	
	

	
	4
	各层抹灰之间和基层之间粘结质量
	必须粘结牢固，抹灰层应无脱层、空鼓，面层应无爆灰和裂缝
	
	

	一般项目
	1
	装饰抹灰工程表面质量
	水刷石
	表面应石粒清晰、分布均匀、紧密平整、色泽一致，无掉粒和接槎痕迹
	
	

	
	
	
	斩假石
	表面剁纹应均匀顺直、深浅一致，无漏剁处；阳角处应横剁并留出宽窄一致的不剁边条，棱角应无损坏
	
	

	
	
	
	干粘石
	表面应色泽一致、不露浆、不漏粘，石粒应粘结牢固、分布均匀，阳角处无明显黑边
	
	

	
	
	
	假面砖
	表面应平整、沟纹清晰、留缝整齐、色泽一致，无掉角、脱皮、起砂等缺陷
	
	

	
	2
	装饰抹灰分格条（缝）的设置
	符合设计和规范要求，宽度和深度应均匀，表面应平整光滑，棱角整齐
	
	

	
	3
	滴水线（槽）的形状、宽度和深度
	符合规范要求
	
	

	
	4
	装饰抹灰允许偏差
	立面垂直度
	水刷石
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	斩假石
	mm
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	干粘石
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	假面砖
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

YB4147-2006                                                                      续表10.2.3                                          

	一般项目
	4
	装饰抹灰允许偏差
	表面平整度
	水刷石
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	斩假石
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	干粘石
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	假面砖
	mm
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	阳角方正
	水刷石
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	斩假石
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	干粘石
	mm
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	假面砖
	mm
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	分格条（缝）直线度
	水刷石
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	斩假石
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	干粘石
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	假面砖
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	墙裙、勒脚上口直线度
	水刷石
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	斩假石
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

饰面砖粘贴工程检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                       表10.6.3
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术

负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）

单位

验收记录

	项     目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能
	符合设计要求
	
	

	
	2
	找平、防水、粘结和勾缝材料及施工方法
	符合设计和规范要求
	
	

	
	3
	饰面砖粘贴质量
	粘贴必须牢固
	
	

	
	4
	满粘法施工的饰面砖质量
	应无空鼓、裂缝
	
	

	一般项目
	1
	饰面砖的表面质量
	应平整、洁净、色泽一致，无裂痕和缺损
	
	

	
	2
	阴阳角搭接方式、非整砖使用部位
	符合设计要求
	
	

	
	3
	墙面突出物周围的饰面砖质量
	符合规范要求
	
	

	
	4
	饰面砖接缝质量
	符合设计和规范要求
	
	

	
	5
	滴水线（槽）质量
	符合设计和规范要求
	
	

	
	6
	饰面砖粘贴允许偏差
	立面垂直度
	外墙面砖
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	内墙面砖
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	表面平整度
	外墙面砖
	mm
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	内墙面砖
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	阴阳角方正
	外墙面砖
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	内墙面砖
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	接缝直线度
	外墙面砖
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	内墙面砖
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	接缝高低差
	外墙面砖
	mm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	内墙面砖
	mm
	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	接缝宽度
	外墙面砖
	mm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	内墙面砖
	mm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

饰面板安装工程检验批质量验收记录

 YB4147-2006                                                                        表10.6.2
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项     目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	饰面板的品种、规格、颜色的性能
	符合设计和规范要求
	
	

	
	2
	饰面板孔、槽的数量、位置和尺寸
	符合设计要求
	
	

	
	3
	预埋件（或后置埋件）、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理及后置埋件的抗拔强度
	符合设计和规范要求
	
	

	一般项目
	1
	饰面板和石材的表面质量
	符合规范要求
	
	

	
	2
	饰面板嵌缝质量
	应密实、平直、色泽一致和，宽度和深度应符合设计要求，嵌填材料色泽应一致
	
	

	
	3
	石材防碱处理和施工要求
	符合规范要求
	
	

	
	4
	饰面板上的孔洞质量
	孔洞应套割吻合，边缘应整齐
	
	

	
	5
	安

装

允

许

偏

差
	立面垂直度
	石材
	光面
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	剁斧石
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	蘑菇石
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	瓷板
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	木材
	mm
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	塑料
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	金属
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	表面平整度
	石材
	光面
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	剁斧石
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	瓷板
	mm
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	木材
	mm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	塑料
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	金属
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	阴阳角方正
	石材
	光面
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	剁斧石
	mm
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	蘑菇石
	mm
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	瓷板
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	木材
	mm
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	塑料
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	金属
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

YB4147-2006                                                                      续表10.6.2
	一般项目
	5
	安

装

允

许

偏

差
	接缝直线度
	石材
	光面
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	剁斧石
	mm
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	蘑菇石
	mm
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	瓷板
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	木材
	mm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	塑料
	mm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	金属
	mm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	墙裙、勒脚上口直线度
	石材
	光面
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	剁斧石
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	蘑菇石
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	瓷板
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	木材
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	塑料
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	金属
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	接缝高低差
	石材
	光面
	mm
	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	剁斧石
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	瓷板
	mm
	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	木材
	mm
	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	塑料
	mm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	金属
	mm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	接缝宽度
	石材
	光面
	mm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	剁斧石
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	蘑菇石
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	瓷板
	mm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	木材
	mm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	塑料
	mm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	金属
	mm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

溶剂型涂料涂饰工程检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                        表10.7.3

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术

负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项     目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	涂料的品种、型号和性能
	符合设计要求
	
	

	
	2
	溶剂型涂料涂饰工程的颜色、光泽、图案质量
	符合设计要求
	
	

	
	3
	涂饰质量
	涂饰均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮反锈
	
	

	
	4
	基层处理质量
	符合规范要求
	
	

	一般项目
	1
	与其他装修材料和设备衔接处质量
	应吻合，界面应清晰
	
	

	
	2
	色漆涂饰质量
	颜色
	均匀一致
	
	

	
	
	
	光泽、光滑
	普通涂饰
	光泽基本均匀光滑无挡手感
	
	

	
	
	
	
	高级涂饰
	光泽均匀一致光滑
	
	

	
	
	
	刷纹
	普通涂饰
	刷纹通顺
	
	

	
	
	
	
	高级涂饰
	无刷纹
	
	

	
	
	
	裹棱、流坠、皱皮
	普通涂饰
	明显处不允许
	
	

	
	
	
	
	高级涂饰
	不允许
	
	

	
	
	
	装饰线、分色线直线度允许偏差
	普通涂饰
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	高级涂饰
	mm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	清漆涂饰质量
	颜色
	普通涂饰
	基本一致
	
	

	
	
	
	
	高级涂饰
	均匀一致
	
	

	
	
	
	木纹
	棕眼刮平、木纹清楚
	
	

	
	
	
	光泽、光滑
	普通涂饰
	光泽基本均匀光滑无挡手感
	
	

	
	
	
	
	高级涂饰
	光泽均匀一致光滑
	
	

	
	
	
	刷纹
	无刷纹
	
	

	
	
	
	裹棱、流坠、皱皮
	普通涂饰
	明显处不允许
	
	

	
	
	
	
	高级涂饰
	不允许
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

水性涂料涂饰工程检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                        表10.7.2
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术

负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项     目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	涂料的品种、型号和性能
	符合设计要求
	
	

	
	2
	涂饰工程的颜色、图案
	符合设计要求
	
	

	
	3
	涂饰工程的质量
	应涂饰均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮掉粉
	
	

	
	4
	基层处理
	符合规范要求
	
	

	一般项目
	1
	与其他装修材料和设备衔接处质量
	应吻合，界面应清晰
	
	

	
	2
	薄涂料的涂饰质量
	颜色
	均匀一致
	
	

	
	
	
	泛碱、咬色
	普通涂饰
	允许少量轻微
	
	

	
	
	
	
	高级涂饰
	不允许
	
	

	
	
	
	流坠、疙瘩
	普通涂饰
	允许少量轻微
	
	

	
	
	
	
	高级涂饰
	不允许
	
	

	
	
	
	砂眼、刷纹
	普通涂饰
	允许少量轻微砂眼刷纹通顺
	
	

	
	
	
	
	高级涂饰
	无砂眼、无刷纹
	
	

	
	
	
	装饰线、分色线直线度允许偏差
	普通涂饰
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	高级涂饰
	mm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	厚涂料的涂饰质量
	颜色
	均匀一致
	
	

	
	
	
	泛碱、咬色
	普通涂饰
	允许少量轻微
	
	

	
	
	
	
	高级涂饰
	不允许
	
	

	
	
	
	点状分布
	高级涂饰
	疏密均匀
	
	

	
	4
	复层涂料涂饰质量
	颜色
	均匀一致
	
	

	
	
	
	泛碱、咬色
	不允许
	
	

	
	
	
	喷点疏密程度
	均匀，不允许连片
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

护栏和扶手制作与安装工程检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                        表10.8.4
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术

负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）

单位

验收记录

	项     目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数值
	
	

	主控项目
	1
	材料的材质和规格、木材、塑料的然烧性能等级
	符合设计要求
	
	

	
	2
	护栏和扶手的造型、尺寸及安装位置
	符合设计要求
	
	

	
	3
	护栏和扶手安装预埋件的数量、规格、位置及护栏与预埋件的连接点
	符合设计要求
	
	

	
	4
	护栏高度、栏杆间距、安装位置
	符合设计要求且护栏安装必须牢固
	
	

	
	5
	护栏玻璃质量
	符合规范要求
	
	

	一般项目
	1
	护栏和扶手转角弧度质量
	应符合设计要求，接缝严密，表面应滑，色泽一致，不得有裂缝、翘曲及损坏
	
	

	
	2
	安装允许偏差
	护栏垂直度
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	栏杆间距
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	扶手直线度
	mm
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	扶手高度
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

花饰制作与安装工程检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                        表10.8.5
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术

负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项     目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	花饰制作与安装所使用材料的材质和规格
	符合设计要求
	
	

	
	2
	花饰的造型、尺寸
	符合设计要求
	
	

	
	3
	花饰的安装位置和固定方法
	符合设计要求，安装必须牢固
	
	

	一般项目
	1
	花饰质量
	表面应洁净，接缝应严密吻合，不得有歪斜、裂缝、翘曲及损坏
	
	

	
	2
	安装允许偏差
	条型花饰的水平度或垂直度
	每米
	室内
	mm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	室外
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	全长
	室内
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	室外
	mm
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	单独花饰中心位置偏移
	室内
	mm
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	室外
	mm
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

门窗套制作与安装工程检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                        表10.8.3

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术

负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项     目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数值
	
	

	主控项目
	1
	材料的材质、规格、花纹和颜色、木材的燃烧性能等级和含水率、花岗石的放射性及人造木板的甲醛含量
	符合设计和规范要求
	
	

	
	2
	门窗套的造型、尺寸和固定方法
	应符合设计要求，安装应牢固
	
	

	一般项目
	1
	门窗套质量
	表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致，不得有裂缝、翘曲及损坏
	
	

	
	2
	安装允许偏差
	正侧面垂直度
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	门窗套上口水平度
	mm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	门窗套上口直线度
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                        表10.8.2
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术

负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）

单位

验收记录

	项     目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	所用材料的材质和规格、木材的燃烧性能等级和含水率、花岗石的放射性及人造木板的甲醛含量
	符合设计和规范要求
	
	

	
	2
	窗帘盒、窗台板、散热器罩的造型、规格、尺寸、安装位置和固定方法
	符合设计和规范要求
	
	

	
	3
	窗帘盒配件的品种、规格
	品种和规格应符合设计要求，且应安装牢固
	
	

	一般项目
	1
	窗帘盒、窗台板、散热器罩制作质量
	表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致，不得有裂缝、翘曲及损坏
	
	

	
	2
	窗帘盒、窗台板、散热器罩安装质量
	与墙面、窗框的衔接应严密，密封胶缝应顺直、光滑
	
	

	
	3
	安装允许偏差
	水平度
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	上口、下口直线度
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	两端距窗洞口长度差
	mm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	两端出墙厚度差
	mm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

钢铁基层检验批质量验收记录

 YB4147-2006                                                                        表12.2.3

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术

负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	合格质量标准
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项  目
	
	
	

	主控项目
	1
	钢铁基层表面处理等级
	符合设计要求
	
	

	一般项目
	1
	钢铁基层表面经处理后的质量
	应达到无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

混凝土基层检验批质量验收记录

 YB4147-2006                                                                        表12.2.2

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术

负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项   目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	基层质量
	符合规范要求
	
	

	
	2
	基层含水率
	符合规范要求
	
	

	一般项目
	1
	基层坡度质量
	符合规范要求
	
	

	
	
	基层坡度允许偏差
	坡长的±0.2%且≤30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	基层表面平整度
	当防腐蚀面层厚度不小于5mm时
	mm
	≤4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	当防腐蚀面层厚度小于5mm时
	mm
	≤2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

块材防腐蚀面层施工检验批质量验收记录

 YB4147-2006                                                                        表12.3.2

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术

负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项     目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数值
	
	

	主控项目
	1
	的结合层及灰缝质量
	应饱满密实，粘结牢固，不得有疏松、裂缝和起鼓现象
	
	

	
	
	块材结合层和灰缝的尺寸
	符合规范要求
	
	

	一般项目
	1
	块材面层平整度和坡度有些偏差
	耐酸砖、耐酸耐温砖面层
	mm
	≤4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	机械切割天然石材面层

（厚度≤30mm）
	mm
	≤4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	人工加工或机械刨光天然石材的面层

（厚度＞30mm）
	mm
	≤6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	块材面层相邻块材之间的高差
	耐酸砖、耐酸耐温砖面层
	mm
	≤1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	机械切割天然石材面层

（厚度≤30mm）
	mm
	≤2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	人工加工或机械刨光天然石材的面层

（厚度＞30mm）
	mm
	≤3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	块材面层坡度允许偏差
	坡度允许偏差为坡长的±0.2%，最大偏差不得大于30mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

块材原材料和制成品检验批质量验收记录

 YB4147-2006                                                                        表12.3.1
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术

负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项  目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数值
	
	

	主控项目
	1
	块材的品种、规格和等级
	符合设计要求；当设计无要求时应符合规范的规定
	
	

	
	2
	用于块材铺设的各种胶泥或砂浆的原材料及制成品的质量要求、配合比、配制方法
	符合规范有关条款的规定
	
	

	一般项目
	1
	天

然

石

材
	表面平整度
	机械切割表面
	mm
	2
	
	

	
	
	
	
	人工加工或机械刨光表面
	mm
	3
	
	

	
	
	
	完整性
	不得有缺棱掉角现象
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

水玻璃类原材料和制成品检验批质量验收记录

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术

负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项   目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	水玻璃类防腐蚀工程所用原材料的质量
	符合设计和施工规范的要求
	
	

	
	2
	制

成

品

的

质

量
	钠水玻璃制成品
	钠

水

玻

璃

胶

泥
	初凝时间
	min
	≥45
	
	

	
	
	
	
	
	终凝时间
	h
	≤12
	
	

	
	
	
	
	
	抗拉强度
	MPa
	≥2.5
	
	

	
	
	
	
	
	与耐酸砖粘结强度
	MPa
	≥1.0
	
	

	
	
	
	
	
	吸水率
	%
	≤15
	
	

	
	
	
	
	抗

压

强

度
	普通型钠水玻璃砂浆
	MPa
	≥15
	
	

	
	
	
	
	
	普通型钠水玻璃混凝土
	MPa
	≥20
	
	

	
	
	
	
	
	密实型钠水玻璃砂浆
	MPa
	≥20
	
	

	
	
	
	
	
	密实型钠水玻璃混凝土
	MPa
	≥25
	
	

	
	
	
	
	抗渗标号
	MPa
	≥1.2
	
	

	
	
	
	
	浸酸安定性
	合格
	
	

	
	
	
	钾水玻璃制成品
	密

实

型
	胶 泥
	初凝时间
	min
	≥45
	
	

	
	
	
	
	
	
	终凝时间
	h
	≤15
	
	

	
	
	
	
	
	
	抗拉强度
	MPa
	≥3
	
	

	
	
	
	
	
	
	与耐酸砖粘结强度
	MPa
	≥1.2
	
	

	
	
	
	
	
	
	抗渗等级
	MPa
	≥1.2
	
	

	
	
	
	
	
	
	浸酸安定性
	合格
	
	

	
	
	
	
	
	砂 浆
	抗压强度
	MPa
	≥25
	
	

	
	
	
	
	
	
	抗拉强度
	MPa
	≥3
	
	

	
	
	
	
	
	
	与耐酸砖粘结强度
	MPa
	≥1.2
	
	

	
	
	
	
	
	
	抗渗等级
	MPa
	≥1.2
	
	

	
	
	
	
	
	
	浸酸安定性
	合格
	
	


  YB4147-2006                                                                    表12.4.2～3
                           




































































































                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

YB4147-2006                                                                  续表12.4.2～3
注：1表中砂浆抗拉强度和粘結强度，仅用于最大粒径1.25mm的钾水玻璃砂浆。

	主控项目
	2
	制成品的质量
	钾

水

玻

璃

制

成

品
	密实型
	混凝土
	抗压强度
	MPa
	≥25
	
	

	
	
	
	
	
	
	抗渗等级
	MPa
	≥1.2
	
	

	
	
	
	
	
	
	浸酸安定性
	合格
	
	

	
	
	
	
	普 通 型
	胶泥
	初凝时间
	min
	≥45
	
	

	
	
	
	
	
	
	终凝时间
	h
	≤15
	
	

	
	
	
	
	
	
	抗拉强度
	MPa
	≥2.5
	
	

	
	
	
	
	
	
	与耐酸砖粘结强度
	MPa
	≥1.2
	
	

	
	
	
	
	
	
	吸水率
	%
	≤10
	
	

	
	
	
	
	
	
	浸酸安定性
	合格
	
	

	
	
	
	
	
	砂浆
	抗压强度
	MPa
	≥20
	
	

	
	
	
	
	
	
	抗拉强度
	MPa
	≥2.5
	
	

	
	
	
	
	
	
	与耐酸砖粘结强度
	MPa
	≥1.2
	
	

	
	
	
	
	
	
	吸水率
	%
	≤10
	
	

	
	
	
	
	
	
	浸酸安定性
	合格
	
	

	
	
	
	
	
	混凝土
	抗压强度
	MPa
	≥20
	
	

	
	
	
	
	
	
	浸酸安定性
	合格
	
	

	
	
	
	
	耐热极限温度（℃）
	100～300
	合格
	
	

	
	
	
	
	
	300～900
	合格
	
	

	
	3
	水玻璃制成品的配合比、圆锥沉入度、塌落度及配制
	符合设计要求和施工规范的规定
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）              年   月   日


    2表中耐热极限温度，仅用于有耐热要求的防腐蚀工程。
                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

水玻璃类防腐蚀面层检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                      表12.4.1～4

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术

负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项     目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	水玻璃材料的面层
	应平整光洁，无裂缝和起鼓现象
	
	

	
	2
	水玻璃防腐蚀面层的厚度
	符合设计要求
	
	

	
	3
	块材的结合厚度和灰缝宽度
	结合层厚度
	水玻璃胶泥
	耐酸砖、耐酸耐温砖
	厚度

≤30mm
	mm
	3～5
	
	

	
	
	
	
	
	天然石材
	厚度

≤30mm
	mm
	5～7

（最大粒径1.25mm）
	
	

	
	
	
	
	水玻璃砂浆
	耐酸砖、耐酸耐温砖
	厚度>30mm
	mm
	5～7

（最大粒径1.25mm）
	
	

	
	
	
	
	
	天然石材
	厚度>30mm
	mm
	10～15

（最大粒径2.5mm）
	
	

	
	
	
	
	
	 钾水玻璃混凝土预制块
	mm
	8～12

（最大粒径2.5mm）
	
	

	
	
	
	灰缝宽度
	水玻璃胶泥
	耐酸砖、耐酸耐温砖
	厚度

≤30mm
	mm
	2～3
	
	

	
	
	
	
	
	天然石材
	厚度

≤30mm
	mm
	3～5
	
	

	
	
	
	
	水玻璃砂浆
	耐酸砖、耐酸耐温砖
	厚度>30mm
	mm
	4～6

（最大粒径1.25mm）
	
	

	
	
	
	
	
	天然石材
	厚度>30mm
	mm
	8～12

（最大粒径2.5mm）
	
	

	
	
	
	
	
	 钾水玻璃混凝土预制块
	mm
	8～12

（最大粒径2.5mm）
	
	

	
	4
	水玻璃混凝土内的预埋铁件的处理
	符合规范要求
	
	

	
	5
	水玻璃类材料的养护期
	符合规范要求
	
	

	一般项目
	1
	施工缝留槎
	位置正确，搭接严密
	
	

	
	2
	水玻璃材料整体面层平整度
	mm
	≤4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

	一般项目
	3
	块材面层平整度
	耐酸砖、耐酸耐温砖面层
	mm
	≤4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	机械切割天然石材的面层

（厚度≤30mm）
	mm
	≤4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	人工加工或机械刨光天然石材的面层

（厚度＞30mm）
	mm
	≤6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	块材面层相邻块材之间的高差
	耐酸砖、耐酸耐温砖面层
	mm
	≤1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	机械切割天然石材的面层

（厚度≤30mm）
	mm
	≤2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	人工加工或机械刨光天然石材的面层

（厚度＞30mm）
	mm
	≤3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	坡度
	坡长的±0.2%
	mm
	≤30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


YB4147-2006                                                                   续表12.4.1～4

                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

树脂类原材料和制成品检验批质量验收记录

  YB4147-2006                                                                    表12.5.2～3
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术

负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项   目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	树脂类防腐蚀工程所用原材料的质量
	应符合设计和现行国家行业标准、施工规范的规定
	
	

	
	2
	制成品的质量
	符合设计或规范规定
	
	

	
	5
	玻璃钢胶料、铺砌块材、勾缝与灌缝用的树脂胶泥，整体面层用的树脂稀胶泥、树脂砂浆的配合比
	符合施工规范的规定
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

树脂类防腐蚀面层检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                       表12.5.4～6

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术

负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项   目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	树脂类防腐蚀工程各类面层质量
	均应平整、色泽均匀，与基层结合牢固，无脱层、起壳和固化不完全等缺陷
	
	

	
	2
	树脂类防腐蚀面层的厚度
	符合设计要求
	
	

	
	3
	块材结合层及灰缝质量
	铺

砌
	结

合

层

厚

度
	耐酸砖、耐酸耐温砖
	mm
	4～6
	
	

	
	
	
	
	
	天然

石材
	厚度

≤30mm
	mm
	6～8
	
	

	
	
	
	
	
	
	厚度>30mm
	mm
	10～15
	
	

	
	
	
	
	灰

缝

宽

度
	耐酸砖、耐酸耐温砖
	厚度

≤30mm
	mm
	2～3
	
	

	
	
	
	
	
	
	厚度>30mm
	mm
	2～4
	
	

	
	
	
	
	
	天然

石材
	厚度

≤30mm
	mm
	3～6
	
	

	
	
	
	
	
	
	厚度>30mm
	mm
	6～12
	
	

	
	
	
	灌

缝
	缝

宽
	天然

石材
	厚度

≤30mm
	mm
	8～12
	
	

	
	
	
	
	
	
	厚度>30mm
	mm
	8～15
	
	

	
	
	
	
	缝

深
	天然

石材
	厚度

≤30mm
	mm
	15～20
	
	

	
	
	
	
	
	
	厚度

≤30mm
	mm
	满灌
	
	

	
	
	
	勾

缝
	缝

宽
	耐酸砖、耐酸耐温砖
	mm
	6～8
	
	

	
	
	
	
	
	天然石材
	厚度

≤30mm
	mm
	8～12
	
	

	
	
	
	
	缝

深
	耐酸砖、耐酸耐温砖
	厚度

≤30mm
	mm
	10～15
	
	

	
	
	
	
	
	
	厚度>30mm
	mm
	15～20
	
	

	
	
	
	
	
	天然石材
	厚度

≤30mm
	mm
	15～20
	
	

	
	4
	面层的养护
	符合规范要求
	
	


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

  YB4147-2006                                                                  续表12.5.4～6

	一般项目
	1
	玻璃钢用玻璃布的规格和层数，玻璃钢表面质量
	符合设计规定和规范要求
	
	

	
	2
	平整度允许偏差
	整体面层
	面层厚度≥5mm时
	mm
	≤4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	面层厚度＜5mm时
	mm
	≤2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	块材面层
	耐酸砖、耐酸耐温砖面层
	mm
	≤4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	机械切割天然石材的面层（厚度≤30mm）
	mm
	≤4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	人工加工或机械刨光天然石材的面层

（厚度＞30mm）
	mm
	≤6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	块材面层相邻块材之间的高差允许偏差
	耐酸砖、耐酸耐温砖面层
	mm
	≤1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	机械切割天然石材的面层（厚度≤30mm）
	mm
	≤2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	人工加工或机械刨光天然石材的面层

（厚度＞30mm）
	mm
	≤3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	坡度允许偏差
	mm
	坡长的±0.2%且≤30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

沥青类原材料和制成品检验批质量验收记录

 YB4147-2006                                                                     表12.6.2～3

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术

负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项   目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	沥青类防腐蚀工程所用原材料
	符合设计、现行国家标准和施工规范的要求
	
	

	
	2
	沥青胶泥的质量要求
	耐

热

稳

定

性
	使用部位的最高温度≤30℃
	℃
	≥40
	
	

	
	
	
	
	使用部位的最高温度31℃～40℃
	℃
	≥50
	
	

	
	
	
	
	使用部位的最高温度41℃～50℃
	℃
	≥60
	
	

	
	
	
	
	使用部位的最高温度51℃～60℃
	℃
	≥70
	
	

	
	
	
	浸酸后质量变化率
	%
	≤1
	
	

	
	
	沥青砂浆、沥青混凝土的质量
	抗压强度
	20℃
	MPa
	≥3
	
	

	
	
	
	
	50℃
	MPa
	≥1
	
	

	
	
	
	饱和吸水率（体积计）
	%
	≤1.5
	
	

	
	
	
	浸酸安定性
	合格
	
	

	
	3
	沥青胶泥、沥青砂浆和沥青混凝土的配合比
	符合规范的规定
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

卷材隔离层检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                     表12.6.4～5
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术

负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	一般项目
	1
	铺贴隔离层的质量
	符合规范要求
	
	

	
	2
	涂覆隔离层的质量
	符合规范要求
	
	

	
	3
	铺贴卷材的质量
	应平整顺直，粘贴牢固；搭接尺寸、接缝等施工质量应符合规范的规定
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

沥青类防腐蚀面层检验批质量验收记录

 YB4147-2006                                                                     表12.6.6～7
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术

负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项 目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	沥青胶泥、沥青砂浆、沥青混凝土的熬制、搅拌和浇铺
	符合规范的规定
	
	

	
	2
	结合层及灰缝内的沥青胶泥质量
	应饱满密实，挤严灌满，表面平整、结合牢固
	
	

	
	
	块材结合层厚度和灰缝宽度要求
	结合层厚度
	耐酸砖、耐酸耐温砖
	挤缝法

灌缝法
	mm
	3～5
	
	

	
	
	
	
	
	刮浆铺砌法分段浇灌法
	mm
	5～7
	
	

	
	
	
	灰缝宽度
	耐酸砖、耐酸耐温砖
	挤缝法

刮浆铺砌法分段浇灌法
	mm
	3～5
	
	

	
	
	
	
	
	灌缝法
	mm
	6～8
	
	

	
	
	
	
	
	刮浆铺砌法分段浇灌法
	mm
	8～15
	
	

	一般项目
	1
	铺压完的沥青砂浆和沥青混凝土质量
	应与基层结合牢固。其面层应密实、平整，不得有裂纹起鼓和脱层等现象
	
	

	
	2
	碎石灌沥青的垫层质量
	应分层铺设、拍实，沥青渗入深度应符合设计要求
	
	

	
	3
	平整度允许偏差
	整体面层
	面层厚度≥5mm时
	mm
	≤4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	面层厚度＜5mm时
	mm
	≤2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	块材面层
	耐酸砖、耐酸耐温砖面层
	mm
	≤4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	机械切割天然石材的面层（厚度≤30mm）
	mm
	≤4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	人工加工或机械刨光天然石材的面层

（厚度＞30mm）
	mm
	≤6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

	
	4
	块材面层相邻块材之间的高差允许偏差
	耐酸砖、耐酸耐温砖面层
	mm
	≤1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	机械切割天然石材的面层（厚度≤30mm）
	mm
	≤2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	人工加工或机械刨光天然石材的面层

（厚度＞30mm）
	mm
	≤3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	坡度允许偏差
	mm
	坡长的±0.2%且≤30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


  YB4147-2006                                                                  续表12.6.6～7
                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

聚合物水泥砂浆原材料和制成品检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                                     表12.7.2～3

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术

负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项  目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数值
	
	

	主控项目
	1
	聚合物水泥砂浆防腐蚀工程所用原材料的质量
	符合设计要求和施工规范规定
	
	

	
	2
	聚合物的制成品质量要求
	氯丁胶乳水泥砂浆
	抗压强度
	MPa
	≥30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	抗折强度
	MPa
	≥3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	与水泥砂浆粘结强度
	MPa
	≥1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	抗渗等级
	MPa
	≥1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	吸水率
	%
	≤4.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	初凝时间
	min
	>45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	终凝时间
	h
	<12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	聚丙烯酸酯乳液水泥砂浆
	抗压强度
	MPa
	≥30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	抗折强度
	MPa
	≥4.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	与水泥砂浆粘结强度
	MPa
	≥1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	抗渗等级
	MPa
	≥1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	吸水率
	%
	≤5.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	初凝时间
	min
	>45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	终凝时间
	h
	<12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	聚合物水泥砂浆的配合比、配制方法
	符合规范规定
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

聚合物水泥砂浆防腐蚀面层检验批质量验收记录

 YB4147-2006                                                                     表12.7.4～5
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术

负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项     目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	聚合物水泥砂浆的厚度
	符合设计要求
	
	

	
	2
	铺砌块材的结合层厚度和灰缝宽度
	耐酸砖、耐酸耐温砖
	结合层厚度
	mm
	4～6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	灰缝宽度
	mm
	4～6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	天然石材
	厚度

≤30mm
	结合层厚度
	mm
	6～8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	灰缝宽度
	mm
	6～8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	厚度

＞30mm
	结合层厚度
	mm
	10～15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	灰缝宽度
	mm
	8～15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一般项目
	1
	聚合物水泥砂浆整体面层质量
	应与基层粘结牢固，表面应平整、无裂缝、起壳等缺陷
	
	

	
	2
	整体面层平整度允许偏差
	mm
	≤5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	块材面层平整度允许偏差
	耐酸砖、耐酸耐温砖面层
	mm
	≤4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	机械切割天然石材的面层（厚度≤30mm）
	mm
	≤4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	人工加工或机械刨光天然石材的面层

（厚度＞30mm）
	mm
	≤6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	块材面层相邻块材之间的高差允许偏差
	耐酸砖、耐酸耐温砖面层
	mm
	≤1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	机械切割天然石材的面层（厚度≤30mm）
	mm
	≤2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	人工加工或机械刨光天然石材的面层

（厚度＞30mm）
	mm
	≤3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	坡度允许偏差
	mm
	坡长的±0.2%且≤30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）              年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

涂料类防腐蚀工程检验批质量验收记录

  YB4147-2006                                                                   表12.8.1～2
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术

负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	主控项目
	1
	涂料类防腐蚀工程的涂料品种和质量
	符合设计要求和施工规范的有关规定
	
	

	
	2
	涂层附着力
	符合设计要求
	
	

	
	
	涂层质量
	应均匀，无裂纹，无针孔，无漏刷等现象
	
	

	
	3
	涂料类防腐蚀工程的基层表面处理等级、涂料配合比、配制方法、涂刷间隔时间
	符合设计和施工规范的规定
	
	

	一般项目
	1
	涂层外观
	涂膜应光滑平整，颜色均匀一致，无泛锈、无气泡、无流挂及剥落等缺陷，无漏涂、误涂现象
	
	

	
	2
	涂层层数和厚度
	应符合设计规定。涂层厚度小于设计规定厚度的测点数，不应大于10%；并且测点处实测厚度不应小于设计规定厚度的90%
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）              年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

聚氯乙烯塑料板防腐蚀工程检验批质量验收记录

 YB4147-2006                                                                    表12.9.1～2

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术

负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术负责人
	

	
施工质量验收规范的规定

	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	项    目
	合格质量标准
	
	

	
	单位
	数 值
	
	

	主控项目
	1
	聚氯乙烯塑料板防腐蚀工程所用原材料质量
	符合设计要求和施工规范的规定
	
	

	
	2
	塑料板防腐蚀面层
	应平整、光滑、色泽一致，无皱摺、孔眼，不得有翘曲或鼓泡等缺陷
	
	

	
	3
	焊缝质量
	符合规范要求
	
	

	
	4
	粘结质量
	符合规范要求
	
	

	
	5
	检漏
	符合规格要求
	
	

	一般项目
	1
	表面平整度
	mm
	≤2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	相邻板块的拼缝高差
	mm
	≤0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工  长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）               年   月   日


                           



































































































中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定
三、钢结构工程

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	质量验收规范的规定
	施工单位检查

评定记录
	监理（建设）单位验收记录

	主控项目
	1
	焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求
	第6.2.3.1条规定
	
	

	
	2
	有下列情况之一的焊接材料应进行抽样复验，复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求（安全等级的划分见附录6-H）。安全等级为一级的一、二级焊缝；安全等级为二级的一级焊缝；等于或大于60m跨度结构中的一级焊缝；A5及A5以上工作制吊车梁结构中的一级焊缝；设计有复验在求的焊接材料
	第6.2.3.2条规定
	
	

	
	3
	焊条、焊丝、焊剂、电渣焊溶嘴等焊接材料与母材的匹配应符合JGJ 81的规定，焊接材料使用前应按说明书及焊接工艺文件进行烘焙和存放
	第6.3.2.1条规定
	
	

	
	4
	焊工必须经考试合格并取得合格证书，并在其考试合格项目及其认可范围内施焊
	第6.3.2.2条规定
	
	

	
	5
	对首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊后热处理等，应按JGJ 81进行焊接工艺评定，并根据评定报告确定焊接工艺
	第6.3.2.3条规定
	
	

	
	6
	设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验，其内部缺陷分级及探伤方法应符合GB 11345的规定；超声波探伤不能作出判断时应采用射线探伤，其内部缺陷分级及探伤方法应符合GB 3323的规定。全焊透的三级焊缝可不进行无损检测
	第6.3.2.4、条规定
	
	

	
	7
	焊接球节点网架焊缝，其内部缺陷分级及探伤方法应符合JBJ/T3034.1的规定
	第6.3.2.5条规定
	
	

	
	8
	螺栓球节点网架焊缝，其内部缺陷分级及探伤方法应符合JBJ/T3034.2的规定
	第6.3.2.6条规定
	
	

	
	9
	圆管T、K、Y型节点相贯线焊缝，其内部缺陷分级及探伤方法应符合JGJ 81的规定
	第6.3.2.7条规定
	
	

	
	10
	T型接头、十字接头、角接接头等要求溶透的对接和角接组合焊缝，其焊脚尺寸不应小于t/4，设计有疲劳验算要求的吊车梁或类似构件的腹板与上翼缘连接焊缝的焊脚尺寸为t/2，且不应大于10mm，焊脚的允许偏差为0~4mm
	第6.3.2.8条规定
	
	

	
	11
	焊缝表面不得有裂纹、焊瘤。一、二级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤；且一级焊缝不得有咬边、未焊满、根部收缩等缺陷
	第6.3.2.9条规定
	
	


钢结构焊接检验批质量验收记录

 表6.3.2   共3页 第1页
                               中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定
YB4147-2006                                                        续表6.3.2   共3页 第2页

	
	1
	焊条不应有药皮脱落，焊芯生锈等缺陷，焊剂不应受潮结块
	第6.2.3.4

条规定
	
	

	
	2
	有焊前预热和焊后热处理的焊缝，其温度应符合有关标准或通过工艺试验确定，
	第6.3.2.10条规定
	
	

	
	3
	缺陷类型
	表6-A.0.2  二级、三级焊缝外观质量允许偏差（mm）
	

	
	
	未焊满（指不足设计要求）
	二级
	≤0.2+0.02t，且≤1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	三级
	≤0.2+0.04t，且≤2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	每100.0焊缝内缺陷总长≤25.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	根部收缩
	二级
	≤0.2+0.02t，且≤1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	三级
	≤0.2+0.04t，且≤2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	长度不限
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	咬边
	二级
	≤0.05t，且≤0.5；

连续长度≤100，且焊缝两侧咬边总长≤10%焊缝全长
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	三级
	≤0.1t且≤1.0，长度不限
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	弧坑裂纹
	二级
	—
	
	

	
	
	
	三级
	允许存在个别长度≤5的

弧坑裂纹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	电弧擦伤
	二级
	—
	
	

	
	
	
	三级
	允许存在个别电弧擦伤
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	接头不良
	二级
	缺口深度0.05t，且≤0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	三级
	缺口深度0.1t，且≤1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	每1000焊缝不应超过1处
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	表面夹渣
	二级
	—
	
	

	
	
	
	三级
	深≤0.2t，

长≤0.5t，且≤20.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	表面气孔
	二级
	—
	
	

	
	
	
	三级
	每50焊缝长度内允许直径≤0.4t，且≤3的气孔2个，

孔距≥6倍孔径
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	注：表内t为连接处较薄的板厚
	
	

	
	4
	表6-A.0.3  对接焊缝及完全溶透组合焊缝尺寸允许偏差（mm）
	

	
	
	对接焊缝余高C（见图例）
	一、二级
	B＜20：0~3

B≥20：0~4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	三级
	B＜20：0~4

B≥20：0~5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	对接焊缝错边D

（见图例）
	一、二级
	D＜0.15t，

且≤2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	三级
	D＜0.15t，

且≤3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

YB4147-2006                                                        续表6.3.2   共3页 第3页
	一般项目
	4
	[image: image1.png]


 [image: image2.png]



对接焊缝余高C                    对接焊缝错边D
	

	
	5
	焊成凹形的角焊缝，焊缝金属与母材间应平稳过渡；加工成型的角焊缝，不得在其表面留下切痕
	第6.3.2.13

条规定
	
	

	
	6
	焊缝感观应达到：外形均匀、成型较好，焊道与焊道，焊道与基本金属间过渡较平滑，焊渣和飞溅物基本清除干净
	第6.3.2.14

条规定
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：

                                           年    月    日

	监理（建设）单位验收结论
	监理工程师

（建设单位项目技术负责人）：

                年    月    日


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

焊钉焊接检验批质量验收记录
    YB4147-2006                                                      表6.3.3   共1页 第1页                                                       
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项 目 经 理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查

评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	主控项目
	1
	施工单位对其焊钉和钢材焊接应进行焊接工艺评定，其结果应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。瓷环应按其产品说明书进行烘焙
	第6.3.3.1条规定
	
	

	
	2
	焊钉焊接后应进行弯曲试验检查，其焊接和热影响区不应有肉眼可见的裂纹
	第6.3.3.2条规定
	
	

	一般项目
	1
	焊钉及焊接瓷环的规格、尺寸及偏差应符合现行国家标准《圆柱头焊钉》GB 10433中的规定
	第6.2.3.3条规定
	
	

	
	2
	焊钉根部焊脚应均匀，焊脚立面的局部未溶合或不足360°的焊脚应进行修补
	第6.3.3.3条规定
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                               年   月   日

	监理(建设)单位验收结论
	监理理工程师

(建设单位项目技术负责人)：                         年   月   日


                                             中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

普通紧固件连接检验批质量验收记录

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查

评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	主控项目
	1
	钢结构用普通螺栓、铆钉、自攻钉、拉铆钉、射钉、锚栓（机械型和化学试剂型）、地脚螺栓等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件，其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求
	第6.2.4.1条规定
	
	

	
	2
	普通螺栓作为永久性连接螺栓时，当设计 有要求或对其质量有疑义时，应进行螺栓实物最小拉力载荷复验，其结果应符合现行国家标准《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB 3098的规定
	第6.4.2.1条规定
	
	

	
	3
	连接薄钢板采用的自攻钉、拉铆钉、射钉等其规格尺寸应与被连接的钢板相匹配，其间距、边距等应符合设计要求
	第6.4.2.2条规定
	
	

	
	
	
	
	
	

	一般项目
	1
	永久性普通螺栓紧固应牢固、可靠，外露丝扣不应少于2扣
	第6.4.2.3条规定
	
	

	
	2
	自攻钉、拉铆钉、射钉等与连接钢板应紧固密贴，外观排列整齐
	第6.4.2.4条规定
	
	

	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                           年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	监理理工程师

（建设单位项目技术负责人）：                     年   月   日


  YB4147-2006                                                      表6.4.2   共1页 第1页
中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定
高强螺栓连接检验批质量验收记录
  YB4147-2006                                                      表6.4.3  共2页 第1页

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查

评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	主控项目
	1
	紧固标准件及标准配件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求，高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力（预拉力）的检验报告
	第6.2.4.1条规定
	
	

	
	2
	高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数复验结果应符合现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈与技术条件》GB/T 1231的规定
	第6.2.4.2条规定
	
	

	
	3
	扭剪型高强度螺栓连接副应进行预拉力复验，其检验结果应符合现行国家标准《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB 3633的规定
	第6.2.4.3条规定
	
	

	
	4
	钢结构制作和安装单位应按附录6-B的规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数实验和复验，其结果应符合设计要求
	第6.4.3.1条规定
	
	

	
	5
	高强度大六角头螺栓连接副终拧完成1h后、48h内应进行终拧扭矩检查，其结果应符合附录6-B的规定
	第6.4.3.2条规定、
	
	

	
	6
	扭剪型高强度螺栓连接副终拧后，除因构造原因无法使用专用扳手终拧掉梅花头者外，未在终拧中拧掉梅花头的螺栓数不应大于该节点螺栓数的5%，对所有梅花头未拧掉的扭剪型高强度螺栓连接副应采用扭矩法或转角法进行终拧并作标记，且按附录6-B的规定进行终拧扭矩检查
	第6.4.3.3条规定
	
	


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

	一般项目
	1
	高强度螺栓连接副，应按包装箱配套供货，包装箱上应标明批号、规格、数量及生产日期。螺栓、螺母、垫圈外观表面应涂油保护，不应出现生锈和沾染脏物，螺纹不应损伤
	第6.2.4.4条规定
	
	

	
	2
	对建筑结构安全等级为一级，跨度40m及以上的螺栓球节点钢网架结构，其连接高强度螺栓应进行表面硬度试验，对8.8级的高强度螺栓其硬度为HRC21~29；10.9级高强度螺栓其硬度应为HRC32~36，且不得有裂纹或损伤
	第6.2.4.5条规定
	
	

	
	3
	高强度螺栓连接副的施拧顺序和初拧、复拧扭矩应符合设计和国家现行行业标准《钢结构高强度螺栓连接的设计施工扩验收规程》JGJ 82的规定
	第6.4.3.4条规定
	
	

	
	4
	高强度螺栓连接副终拧后，螺栓丝扣外露应为2~3扣，其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣
	第6.4.3.5条规定
	
	

	
	5
	高强度螺栓连接摩擦面应保持干燥、整洁，不应有飞边、毛刺、焊接飞溅物、焊疤、氧化铁皮、污垢等，除设计要求外摩擦面不应涂漆
	第6.4.3.6条规定
	
	

	
	6
	高强度螺栓应自由穿入螺栓孔。高强度螺栓孔严禁采用气割扩孔，扩孔数量应征得设计同意，扩孔后的孔径不应超过1.2d（d为螺栓直径）
	第6.4.3.7条规定
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：

                         年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	监理理工程师

（建设单位项目技术负责人）：

                  年   月   日


YB4147-2006                                                        表6.4.3  共2页 第2页

中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

钢结构零件及部件加工检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                           表6.5.2  共4页 第1页 
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）

单位验收记录

	主控项目
	1
	钢材的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求，进口钢材应符合合同
	第6.2.2.1、

第6.2.2.2

条规定
	
	

	
	2
	对有复验要求的钢材应进行抽样复验，结果应符合现行国家产品标准和设计要求
	第6.2.2.3

条规定
	
	

	
	3
	钢材切割面或剪切面应无裂纹、夹渣、分层和大于1mm的缺棱
	第6.5.2.1

条规定
	
	

	
	4
	钢材矫正和成型应符合对环境气温的要求
	第6.5.2.2、第6.5.2.3

条规定
	
	

	
	5
	气割或机械剪切的零件，边缘加工切削量不应小于2.0mm
	第6.5.2.4

条规定
	
	

	
	6
	表6.5.2.5  C级螺栓孔的允许偏差（mm）
	

	
	
	直径
	+1.0， 0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	圆度
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	垂直度
	0.03t，且不应大于2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一般项目
	1
	钢材的规格尺寸应符合其产品标准要求
	第6.2.2.4、

第6.2.2.5条规定
	
	

	
	2
	钢材表面的锈蚀、麻点、划痕深度应≤负允许偏差值的1/2,端边或断口处严禁有分层、夹渣
	第6.2.2.6条规定
	
	

	
	3
	表6.5.2.6  气割的允许偏差（mm）
	

	
	
	零件宽度、长度
	±3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	切割面平面度
	0.05t，且不应大于2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	割纹深度
	0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	局部缺口深度
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	注：（t为切割面厚度）
	

	
	4
	表6.5.2.7  机械剪切的允许偏差（mm）
	

	
	
	零件宽度、长度
	±3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	边缘缺棱
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	型钢端部垂直度
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	矫正后的钢材表面，不应有明显的凹面或损伤，划痕深度不大于0.5mm，且≤钢材厚度负允许偏差值的1/2
	第6.5.2.8

条规定
	
	


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

YB4147-2006                                                        表6.5.2  共4页 第2页    

	一

般

项

目
	6
	冷矫正和冷弯曲的最小曲率半径和最大弯曲矢高应符合下表规定
	第6.5.2.9

条规定
	
	

	
	
	钢材类别
	图     例
	对应轴
	矫正
	弯曲
	

	
	
	
	
	
	r
	f
	r
	f
	

	
	
	钢板扁钢
	[image: image3.png]



	x-x
	50t
	
[image: image4.wmf]2

1

/

400t
	25t
	
[image: image5.wmf]2

1

/

200t
	

	
	
	
	
	y-y(仅对扁钢轴线)
	100b
	
[image: image6.wmf]2

1

/

800b
	50b


	
[image: image7.wmf]2

1

/

400b
	

	
	
	角钢
	[image: image8.png]



	x-x
	90b
	
[image: image9.wmf]2

1

/

720b
	45b
	
[image: image10.wmf]2

1

/

360b
	

	
	
	槽钢
	[image: image11.png]



	x-x
	50h
	
[image: image12.wmf]2

1

/

400h
	25h
	
[image: image13.wmf]2

1

/

200h
	

	
	
	
	
	y-y
	90b
	
[image: image14.wmf]2

1

/

720b
	45b
	
[image: image15.wmf]2

1

/

360b
	

	
	
	工字钢
	[image: image16.png]



	x-x
	50h
	
[image: image17.wmf]2

1

/

400h
	25h
	
[image: image18.wmf]2

1

/

200h
	

	
	
	
	
	y-y
	50b
	
[image: image19.wmf]2

1

/

400b
	25b
	
[image: image20.wmf]2

1

/

200b
	

	
	
	注：r为曲率半径；f为弯曲矢高；l为弯曲弦长；t为钢板厚度；单位：mm
	

	
	7
	表6.5.2.10  钢材矫正后的允许偏差（mm）
	

	
	
	钢板的局部平面度
	见图例E
	t≤14
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	t＞14
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	型钢弯曲矢高
	L/1000且不应大于5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

YB4147-2006                                                         表6.5.2  共4页 第3页                       

	一

般

项

目
	7
	角钢肢的垂直度
	见图例F
	b/100双肢栓接角钢的角度不得大于90°
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	槽钢翼缘对腹板的垂直度
	见图例G
	b/80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	工字钢、H型钢翼缘对腹板的垂直度
	见图例H
	b/100

且不大于2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	表6.5.2.11  边缘加工的允许偏差（mm）
	

	
	
	零件宽度、长度
	±1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	加工边直线度
	L/3000，且不应大于2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	相邻两边夹角
	±6′
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	加工面垂直度
	0.025t，且不应大于0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	加工面表面粗糙度
	[image: image21.png]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	弯曲成形的部件，其成形部位与样板的间隙不得大于2mm
	第6.5.2.12条规定
	
	

	
	10
	同一节直缝管上的相邻纵缝间距不应小于200mm
	第6.5.2.13条规定
	
	

	
	11
	表6.5.2.14  螺栓孔孔距的允许偏差（mm）
	

	
	
	螺栓孔孔距范围
	≤500
	501至1200
	1201至3000
	＞3000
	
	

	
	
	同一组内任意两孔间的距离
	±1.0
	±1.5
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	相邻两组的端孔间距离
	±1.5
	±2.0
	±2.5
	±3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                           年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	监理理工程师

（建设单位项目技术负责人）：                    年   月   日


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

YB4147-2006                                                      表6.5.2  共4页 第4页
图例页：


[image: image22.wmf]1000

ι

�S

        
[image: image23.wmf]�S

b

�S

b


钢板的局部平面度  图例（E）                 角钢肢的垂直度  图例（F）


[image: image24.wmf]�S

b

�S

b

             
[image: image25.wmf]b

�S

h

�S

b


槽钢翼缘对腹板的垂直度  图例（G）      工字钢、H型钢翼缘对腹板的垂直度  图例（H）

                             中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

钢网架零部件加工检验批质量验收记录

 YB4147-2006                                                         表6.5.3 共3页 第1页 
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项 目 经 理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）

单位验收记录

	主控项目
	1
	焊接球及其原材料，其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求
	第6.2.5.1条规定
	
	

	
	2
	焊接球焊缝应进行无损检验，其质量应符合设计要求，当设计无要球时应符合二级焊缝的质量标准
	第6.2.5.2条规定
	
	

	
	3
	螺栓球及其原材料，其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求
	第6.2.6.1条规定
	
	

	
	4
	螺栓球不得有过烧、裂纹及褶皱
	第6.2.6.2条规定
	
	

	
	5
	封板、锥头和套筒及其原材料，其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求
	第6.2.8.1条规定
	
	

	
	6
	封板、锥头和套筒外观不得有裂纹、过烧和氧化皮
	第6.2.8.2条规定
	
	

	
	7
	螺栓球成型后，不应有裂纹、褶皱、过烧
	第6.5.3.1条规定
	
	

	
	8
	钢板压成半圆球后，表面不应有裂纹、褶皱，焊接球其对接坡口应采用机械加工，对接焊缝表面应打磨平整
	第6.5.3.2条规定
	
	

	一般项目
	1
	钢板厚度及允许偏差应符合其产品标准的要求
	第6.2.2.4条规定
	
	

	
	2
	型钢、管材的规格尺寸及允许偏差符合其产品标准要求
	第6.2.2.5条规定
	
	

	
	3
	钢材的表面外观质量除应符合国家现行有关标准的规定外，钢板表面的锈蚀、麻点或划痕等的深度不得大于钢材厚度负允许偏差值的1/2；钢材端边或断口处严禁有分层和夹渣等缺陷
	第6.2.2.6条规定
	
	


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

	一般项目
	4
	表6.5.3.3  螺栓球加工的允许偏差（mm）
	

	
	
	圆度
	D≤120
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D＞120
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	同一轴线上两铣平面平行度
	D≤120
	0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D＞120
	0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	铣平面距球中心距离a（b）
	±0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	相邻两螺栓孔中心线夹角θ
	±30′
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	两铣平面与螺栓孔轴线垂直度
	0.0025D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	[image: image26.png]4





	

	
	
	球毛坯直径
	D≤120
	+2.0

-1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D＞120
	+3.0

-1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	表6.5.3.4  焊接球加工的允许偏差（㎜）
	

	
	
	直径
	±0.005d

±2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	圆度
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	壁厚减薄量
	0.13t，且不应大于1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	两个半球对口错边
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 YB4147-2006                                                         表6.5.3 共3页 第2页

中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

YB4147-2006                                                         6.5.3 共3页 第3页

	一般项目
	6
	表6.5.3.5  钢网架（桁架）用钢管杆件加工的允许偏差（㎜）
	

	
	
	长度
	±1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	端面对管轴的垂直度
	0.005r
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	管口曲线
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	钢管弯曲矢高
	ι／1000且不大于3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	管口坡口角度
	±5°
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	焊接球表面应无明显波纹及局部凹凸不平不大于1.5mm
	第6.2.5.4条规定
	
	

	
	8
	螺栓球螺纹尺寸应符合现行国家标准《普通螺纹基本尺寸》GB196的规定，螺纹公差必须符合现行国家标准《普通螺纹公差与配合》GB197中6H级的规定
	第6.2.6.4条规定
	
	

	施工单位检查评定结果
	工    长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：

年   月   日  

	监理（建设）单位验收结论
	监理工程师

（建设单位项目专业技术负责人）：

年   月   日


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

焊接H型钢组装检验批质量验收记录

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位验收记录

	一般项目
	1
	焊接H型钢翼缘板只允许长度拼接，拼接长度不应小于2倍板宽，腹板长度和宽度均允许拼接，拼接缝可为“十”字形或“T”字形，最小宽度应大于等于300mm，最小长度应大于先天600mm，翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不应小于200mm 
	第6.6.2.3条规定
	
	

	
	2
	表6.6.2.7  焊接连接组装的允许偏差（mm）
	

	
	
	对口错边△
	t/10，且不应大于3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	间隙a
	±1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	缝隙△
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
[image: image27.wmf]a

�S

t

�S

a

t

a

�S

t

   
[image: image28.wmf]�S


对口错边△，间隙a图例                  缝隙△图例
	

	
	3
	表6-C.0.1  焊接H型钢的允许偏差(mm)
	

	
	
	截面高度

h
	见图例C
	H＜500
	±2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	500＜h＜1000
	±3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	H＞1000
	±4.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	截面宽度b
	
	±3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 YB4147-2006                                                  表6.6.3 -C.0.1共2页 第1页 

中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

 YB4147-2006                                                 表6.6.3 -C.0.1共2页 第2页 
	一般项目
	3
	腹板中心偏移

（见图例D）
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	翼缘板垂直度△

（见图例E）
	b/100，且不应大于3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	弯曲矢高（受压杆件除外）
	L/1000，且不应大于5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	扭曲
	h/250，且不应大于5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	腹板局部平面度f

（见图例F）
	T＜6
	5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	6﹤t≤14
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	t＞14
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	定尺长度
	+10， 0
	+10，0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                         年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	监理工程师

（建设单位项目专业技术负责人 ：

年   月   日



[image: image29.wmf]b

h

          
[image: image30.wmf]e

         
[image: image31.wmf]b

�S

b

�S

h


图例C                   图例D                               图例E


[image: image32.wmf]b

f

1000

1

1

f

1000

1

1

 图例F

中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

单层钢柱组装检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                  表6.6.3 -C.0.2共4页 第1页 

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	 

	施工执行名称标准及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	主控项目
	1
	表6.6.2.2  端部铣平的允许偏差（mm）
	

	
	
	两端铣平时构件长度
	±2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	两端铣平时零件长度
	±0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	铣平面的平面度
	0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	铣平面对轴线的垂直度
	L/1500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	表6.6.3.1  钢构件（单层柱）外形尺寸主控项目的允许偏差（mm）
	

	
	
	单层柱受力支托（支承面）表面至第一个安装孔距离
	±1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	构件连接处的截面几何

尺寸
	±3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	柱、梁连接处的腹板中心线偏移
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	受压构件（杆件）弯曲

矢高
	L/1000，且不应大于10.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一般项目
	1
	焊接H型钢翼缘板只允许长度拼接，拼接长度不应小于2倍板宽，腹板长度和宽度均允许拼接，拼接缝可为“十”字形或“T”字形，最小宽度应大于等于300mm，最小长度应大于先天600mm，翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不应小于200mm
	第6.6.2.3

条规定
	
	

	
	2
	箱形截面的翼缘板拼接长度应大于2倍板宽，翼缘板宽度大于600mm时，拼接板最小宽度应大于等于300mm，腹板拼接与H型钢相同，拼接缝的间距不应小于200mm
	第6.6.2.4条规定
	
	

	
	3
	型钢拼接的最小长度应大于等于2倍截面长边宽且不应小于600mm
	第6.6.2.5条规定
	
	

	
	4
	管材拼接的最小长度应大于2倍截面长边宽或直径，且不小于600mm，相邻两节直缝管纵向焊缝间距应大于壁厚的3倍，且不应小于100mm
	第6.6.2.6条规定
	
	


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

	一般项目
	5
	表6.6.2.7  焊接连接组装的允许偏差（mm）
	

	
	
	对口错边△
	见图例（A）
	t/10，且

不应大于3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	间隙a
	
	±1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	搭接长度a
	见图例（B）
	±5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	缝隙△
	
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	高度h
	见图例（C）
	±2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	宽度b
	
	±2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	垂直度△
	
	b/100且

不应大于3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	中心偏移e
	
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	型钢错位
	见图例D
	连接处
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	其他处
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	横隔板高度
	见图例（E）
	±0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	横隔板宽度
	
	±0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	横隔板

对角线差
	
	≤2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	横隔板

位置偏移
	
	±2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	箱形截面

高度h
	
	±2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	箱形截面

宽度b
	
	±2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	箱形截面

垂直度△
	
	b/200且

不应大于3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	顶紧接触面应有75%以上的面积紧贴
	第6.6.2.8条

规定
	
	

	
	6
	表6.6.2.10  安装焊缝坡口的允许偏差
	

	
	
	坡口角度
	 ±5°
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	钝边
	±1mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	外露铣平面应防锈保护
	第6.6.2.11条

规定
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


YB4147-2006                                                表6.6.3 -C.0.2共4页 第2页 

中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定 

YB4147-2006                                                 表6.6.3 -C.0.2共4页 第3页
	一般项目
	7
	表6-C.0.2  单层钢柱外形尺寸的允许偏差（mm）
	

	
	
	柱底面到柱端与桁架连接的最上一个安装孔离L
	见图例F
	±L/1500，

±15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	柱底面到牛腿支承面距离L1
	
	±L1/2000，

±8.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	牛腿面的翘曲△
	
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	柱身弯曲矢高
	
	H/1200，且

不应大于12.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	组合柱双肢间距
	
	±3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	柱身扭曲
	牛腿处
	
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	其它处
	
	8.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	柱截面

几何尺寸
	连接处
	
	±3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	非连接处
	
	±4.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	翼缘板对腹板的垂直度
	连接处
	见图例G
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	其它处
	
	b/100，且

不应大于5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	柱脚底板平面度
	5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	柱脚螺栓孔对柱轴线的距离
	见图例H
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	表6.5.2.14  螺栓孔孔距的允许偏差（mm）
	

	
	
	螺栓孔孔距范围
	≤500
	501至1200
	1201至3000
	＞3000
	
	

	
	
	同一组内任意两孔间的距离
	±1.0
	±1.5
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	相邻两组的端孔间距离
	±1.5
	±2.0
	±2.5
	±3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                          年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	监理工程师

（建设单位项目专业技术负责人）：               年   月   日


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

YB4147-2006                                                表6.6.3 -C.0.2共4页 第4页
图例：
[image: image79][image: image80][image: image81]
              图例A                            图例B                         图例C 

[image: image82][image: image83]
                      图例D                                       图例E
[image: image84][image: image85]            

                                   图例G  
[image: image86]
                图例F                                                      
                                                  图例H

中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

多节钢柱组装检验批质量验收记录
YB4147-2006                                                  表6.6.3 -C.0.3共4页 第1页
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项 目 经 理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单

验收记录

	主控项目
	1
	表6.6.2.2  端部铣平的允许偏差（mm）
	

	
	
	两端铣平时构件长度
	±2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	两端铣平时零件长度
	±0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	铣平面的平面度
	0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	铣平面对轴线的垂直度
	L/1500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	表6.6.3.1  钢构件（多节柱）外形尺寸主控项目的允许偏差（mm）
	

	
	
	多节柱铣平面至第一个安装孔距离
	±1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	构件连接处的截面几何尺寸
	±3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	柱、梁连接处的腹板中心线

偏移
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一般项目
	1
	焊接H型钢翼缘板只允许长度拼接，拼接长度不应小于2倍板宽，腹板长度和宽度均允许拼接，拼接缝可为“十”字形或“T”字形，最小宽度应大于等于300mm，最小长度应大于先天600mm，翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不应小于200mm
	第6.6.2.3

条规定
	
	

	
	2
	箱形截面的翼缘板拼接长度应大于2倍板宽，翼缘板宽度大于600mm时，拼接板最小宽度应大于等于300mm，腹板拼接与H型钢相同，拼接缝的间距不应小于200mm
	第6.6.2.4条规定
	
	

	
	3
	型钢拼接的最小长度应大于等于2倍截面长边宽且不应小于600mm
	第6.6.2.5条规定
	
	

	
	4
	管材拼接的最小长度应大于2倍截面长边宽或直径，且不小于600mm，相邻两节直缝管纵向焊缝间距应大于壁厚的3倍，且不应小于100mm
	第6.6.2.6条规定
	
	


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

	一般项目
	5
	表6.6.2.7  焊接连接组装的允许偏差（mm）
	

	
	
	对口错边△
	见图例（A）
	t/10，且

不应大于3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	间隙a
	
	±1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	搭接长度a
	见图例（B）
	±5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	缝隙△
	
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	高度h
	见图例（C）
	±2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	宽度b
	
	±2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	垂直度△
	
	b/100且

不应大于3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	中心偏移e
	
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	型钢错位
	见图例D
	连接处
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	其他处
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	横隔板高度
	见图例（E）
	±0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	横隔板宽度
	
	±0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	横隔板

对角线差
	
	≤2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	横隔板

位置偏移
	
	±2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	箱形截面

高度h
	
	±2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	箱形截面

宽度b
	
	±2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	箱形截面

垂直度△
	
	b/200且

不应大于3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	顶紧接触面应有75%以上的面积紧贴
	第6.6.2.8条

规定
	
	

	
	6
	表6.6.2.10  安装焊缝坡口的允许偏差
	

	
	
	坡口角度
	 ±5°
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	钝边
	±1mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	外露铣平面应防锈保护
	第6.6.2.11条

规定
	
	

	
	7
	表6-C.0.3  多节钢柱外形尺寸的允许偏差（mm）
	

	
	
	一节柱高度H
	见
	±3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	两端最外侧安装孔距离（L3）
	
	±2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	柱身弯曲矢高（f）
	
	H/1500，且不应大于5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	一节柱的柱身扭曲

（截面高度h）
	
	h/250，且不应大于5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


YB4147-2006                                                     表6.6.3 -C.0.3共4页 第2页
中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

YB4147-2006                                                    表6.6.3 -C.0.3共4页 第3页

	一般项目
	7
	相邻两牛腿间距
	图例F
	±3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	柱底铣平面到牛腿支承面的距离（L1）
	
	±2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	牛腿端孔到柱轴线距离（L2）
	
	±3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	牛腿的翘曲或扭曲△
	L2≤1000
	
	±2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	L2≥1000
	
	±3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	柱截面尺寸
	连接处
	
	±3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	非连接处
	
	±4.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	柱脚底板平面度
	
	5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	翼缘板对腹板的垂直度
	连接处
	见图例G
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	其他处
	
	B/100，且

不应大于5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	桩脚螺栓孔对柱轴线的距离a
	
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	箱形截面连接处对角线差
	见图例H
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	箱形柱身板垂直度
	见图例I
	H（b）/150，且不应大于5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	表6.5.2.14  螺栓孔孔距的允许偏差（mm）
	

	
	
	螺栓孔孔距范围
	≤500
	501至1200
	1201至3000
	＞3000
	
	

	
	
	同一组内任意两孔间的距离
	±1.0
	±1.5
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	相邻两组的端孔间距离
	±1.5
	±2.0
	±2.5
	±3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：

                          年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	监理工程师

（建设单位项目专业技术负责人）：

         年   月   日


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

YB4147-2006                                                    表6.6.3 -C.0.3共4页 第4页

图例页：

[image: image33.emf]a


�S


t


�S


a


t


a


�S


t




a

⊿

t

⊿

a

t

a

⊿

t

   [image: image34.emf]�S


a


�S




⊿

a

⊿

    [image: image35.emf]�S


e


h


b


h


h




⊿

e

h

b

h

h

 

图例A                       图例B                             图例C
[image: image36.emf]�S


�S




⊿

⊿

         [image: image37.emf]�S


h


b


�S


h


b




⊿

h

b

⊿

h

b


图例D                                         图例E
[image: image38.emf]a


a


�S


H


洗平面


3


L


2


L


1


L




a

a

⊿

H

洗平面

3

L

2

L

1

L

   [image: image39.emf]b


�S


b


�S


h


a


a




b

⊿

b

⊿

h

a

a

   [image: image40.emf]L


L


1


2




L

L

1

2


图例F                           图例G                            图例H
[image: image41.emf]b


h


�S


�S


h


b




b

h

⊿

⊿

h

b


                                    图例I

中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

焊接实腹梁组装检验批质量验收记录

YB4147-2006                                             表6.6.3 -C.0.4共4页 第1页
	工程名称
	
	分项工程名
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行名称标准及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位验收记录

	主控项目
	1
	表6.6.2.2  端部铣平的允许偏差（mm）
	

	
	
	两端铣平时构件长度
	±2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	两端铣平时零件长度
	±0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	铣平面的平面度
	0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	铣平面对轴线的垂直度
	L/1500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	表6.6.3.1  钢构件（实腹梁）外形尺寸的允许偏差（mm）
	

	
	
	实腹梁受力支托（支承面）表面至第一个安装孔距离
	±1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	实腹梁两端最外侧安装孔距离
	±3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	构件连接处的界面几何

尺寸
	±3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	柱、梁连接处的腹板中心线偏移
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	受压构件（杆件）弯曲矢高
	L/1000,且不应大于10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一般项目
	3
	表6.6.2.7  焊接连接组装的允许偏差（mm）
	

	
	
	对口错边△
	见图例（A）
	t/10，且

不应大于3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	间隙a
	
	±1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	搭接长度a
	见图例（B）
	±5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	缝隙△
	
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	高度h
	见图例（C）
	±2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	宽度b
	
	±2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	垂直度△
	
	b/100且

不应大于3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	中心偏移e
	
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

YB4147-2006                                             表6.6.3 -C.0.4共4页 第2页
	一般项目
	3
	型钢错位
	见图例

（D）
	连接处
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	其他处
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	横隔板高度
	见图例（E）
	±0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	横隔板宽度
	
	±0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	横隔板

对角线差
	
	≤2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	横隔板

位置偏移
	
	±2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	箱形截面

高度h
	
	±2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	箱形截面

宽度b
	
	±2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	箱形截面

垂直度△
	
	b/200且

不应大于3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	顶紧接触面应有75%以上的面积紧贴
	第6.6.2.8条

规定
	
	

	
	5
	表6.6.2.10  安装焊缝坡口的允许偏差
	

	
	
	坡口角度
	 ±5°
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	钝边
	±1mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	外露铣平面应防锈保护
	第6.6.2.11

条规定
	
	

	
	7
	表6-C.0.4  焊接实腹梁外形尺寸的允许偏差（mm）
	

	
	
	梁长度（L）
	端部有凸缘支座板
	见图例（F）
	0， -5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	其他形式
	
	±L/2500

±10.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	端部高度
	h≤2000
	
	±2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	h﹥2000
	
	±3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	拱度
	设计要求起拱
	
	±L/5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	设计未要求起拱
	吊车梁
	
	+L/2000且

不小于3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	其他
	
	10.0，-5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

YB4147-2006                                             表6.6.3 -C.0.4共4页 第3页
	一般项目
	7
	侧弯矢高
	见图例（F）
	L/2000且不应大于10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	扭曲
	
	h/250且不应大于10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	腹板局部平面度
	t﹤6
	见图例（G）
	6.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	6﹤t≤14
	
	5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	t﹥14
	
	4.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	翼缘板对腹板的垂直度
	b/100且

不应大于3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	吊车梁上翼缘与轨道接触面平面度
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	箱形截面对角线差
	见图例（H）
	5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	箱形截面两腹板至翼缘板中心线距离a
	连接处
	见图例（I）
	±1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	其他处
	
	±1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	梁端板的平面度

（只允许凹进）
	h/500且

不应大于2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	梁端板与腹板的垂直度
	h/500且

不应大于2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	表6.5.2.14  螺栓孔孔距的允许偏差（mm）
	

	
	
	螺栓孔孔距范围
	≤500
	501至1200
	1201至3000
	＞3000
	
	

	
	
	同一组内任意两孔间的距离
	±1.0
	±1.5
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	相邻两组的端孔间距离
	±1.5
	±2.0
	±2.5
	±3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                           年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	监理工程师

（建设单位项目专业技术负责人）：                 年   月   日


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

YB4147-2006                                             表6.6.3 -C.0.4共4页 第4页
图例页：

[image: image42.emf]a


�S


t


�S


a


t


a


�S


t




a

⊿

t

⊿

a

t

a

⊿

t

   [image: image43.emf]�S


a


�S




⊿

a

⊿

    [image: image44.emf]�S


e


h


b


h


h




⊿

e

h

b

h

h


图例A                       图例B                             图例C
[image: image45.emf]�S


�S




⊿

⊿

    [image: image46.emf]�S


h


b


�S


h


b




⊿

h

b

⊿

h

b


图例D                                           图例E

[image: image47.emf]图例G�


图例H�


图例I�


图例F�


h


h


ι


ι


1


b


f


1000


1


1


f


1000


1


1


ι


ι


1


2


a


a


a


h


b




图例G

图例H

图例I 图例F

h

h

ι

ι

1

b

f

1000

1 1

f

1000

11

ι

ι

1

2

a aa

h

b


                                            中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

钢桁架组装检验批质量验收记录

YB4147-2006                                             表6.6.3 -C.0.5共3页 第1页
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行名称标准及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	主控项目
	1
	表6.6.2.2  端部铣平的允许偏差（mm）
	

	
	
	两端铣平时构件长度
	±2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	两端铣平时零件长度
	±0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	铣平面的平面度
	0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	铣平面对轴线的垂直度
	L/1500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	表6.6.3.1  钢构件（桁架）外形尺寸主控项目的允许偏差（mm）
	

	
	
	桁架受力支托（支承面）表面至第一个安装孔距离
	±1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	构件连接处的截面几何尺寸
	±3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	柱、桁架连接处的中心线偏移
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	受压构件（杆件）弯曲矢高
	L/1000,且不应大于10.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一般项目
	1
	型钢拼接的最小长度应大于等于2倍截面长边宽且不应小于600mm
	第6.6.2.5条规定
	
	

	
	2
	管材拼接的最小长度应大于2倍截面长边宽或直径，且不小于600mm，相邻两节直缝管纵向焊缝间距应大于壁厚的3倍，且不应小于100mm
	第6.6.2.6

条规定
	
	

	
	3
	表6.6.2.7  焊接连接组装的允许偏差（mm）
	

	
	
	对口错边△
	见图例（A）
	t/10，且

不应大于3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	间隙a
	
	±1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	搭接长度a
	见图例（B）
	±5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	缝隙△
	
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	高度h
	见图例（C）
	±2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	宽度b
	
	±2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	垂直度△
	
	b/100且

不应大于3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	中心偏移e
	
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                           中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

YB4147-2006                                             表6.6.3 -C.0.5共3页 第2页
	一般项目
	3
	型钢错位
	见图例

（D）
	连接处
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	其他处
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	顶紧接触面应有75%以上的面积紧贴
	第6.6.2.8条

规定
	
	

	
	5
	桁架结构杆件轴线交点错位的允许偏差不得大于3.0mm
	第6.6.2.9条

规定
	
	

	
	6
	表6.6.2.10  安装焊缝坡口的允许偏差
	

	
	
	坡口角度
	 ±5°
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	钝边
	±1mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	外露铣平面应防锈保护
	第6.6.2.11

条规定
	
	

	
	7
	表6-C.0.5  钢桁架外形尺寸的允许偏差（mm）
	

	
	
	桁架最外端两个孔或两端支撑面最外侧距离（L）
	L≤24m
	见图例

E
	+3，-7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	L＞24m
	
	+5，-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	桁架跨中高度
	
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	桁架跨中拱度
	设计要求起拱
	
	±L/5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	设计未要

求起拱
	吊车

桁架
	
	+L/2000且

不小于3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	其他
	
	10， -5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	相邻节间弦杆弯曲

（受压除外）
	
	L/1000且

不应大于5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	檩条连接支座间距
	见图

例F
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	表6.5.2.14  螺栓孔孔距的允许偏差（mm）
	

	
	
	螺栓孔孔距范围
	≤500
	501至1200
	1201至3000
	＞3000
	
	

	
	
	同一组内任意两孔间的距离
	±1.0
	±1.5
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	相邻两组的端孔间距离
	±1.5
	±2.0
	±2.5
	±3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                            年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	监理工程师

（建设单位项目专业技术负责人）：                年   月   日


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

YB4147-2006                                             表6.6.3 -C.0.5共3页 第3页
图例页：

[image: image48.emf]a


�S


t


�S


a


t


a


�S


t




a

⊿

t

⊿

a

t

a

⊿

t

   [image: image49.emf]�S


a


�S




⊿

a

⊿

    [image: image50.emf]�S


e


h


b


h


h




⊿

e

h

b

h

h

 

图例A                       图例B                             图例C
   
[image: image51.wmf]ι

ι

a

�S

�S

图例D�

图例F�

图例E�


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

管构件组装检验批质量验收记录
YB4147-2006                                                    表6.6.3 -C.0.6共1页 第1页
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项 目 经 理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位验收记录

	一般项目
	1
	表6-C.0.6  钢管构件外形尺寸的允许偏差（mm）

	
	
	直径（d）
	
[image: image52.wmf]ι

d


	±d／500   ±5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	构件长度（ι）
	
	±3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	管口圆度
	
	d／500且不应大于5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	管面对管轴的垂直度
	
	d／500且不应大于3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	弯曲矢高
	
	ι／1500且不应大于5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	对口错边
	
	t/10且不应大于3mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	表6.6.2.10  安装焊缝坡口的允许偏差（mm）
	

	
	2
	安装焊缝

坡口
	坡口角度
	 ±5°
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	钝边
	±1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                            年   月   日  

	监理（建设）单位验收结论
	监理工程师

（建设单位项目专业技术负责人）：

         年   月   日   


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

墙架、檩条、支撑系统钢构件组装检验批质量验收记录
YB4147-2006                                                表6.6.3 -C.0.7共2页 第1页
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收单位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工验收规范的规定
	

	承包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	一般项目
	1
	表6.6.2.7  焊接连接组装的允许偏差（mm）
	

	
	
	对口错边△
	见图例（A）
	t/10，且

不应大于3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	间隙a
	
	±1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	搭接长度a
	见图例（B）
	±5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	缝隙△
	
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	高度h
	见图例（C）
	±2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	宽度b
	
	±2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	垂直度△
	
	b/100且

不应大于3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	中心偏移e
	
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	型钢错位
	见图例

（D）
	连接处
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	其他处
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	表6-C.0.7  墙架、檩条、支撑系统钢构件外形尺寸的允许偏差（mm）
	

	
	
	构件长度（L）
	±4.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	构件两端最外侧安装孔距离（L1）
	±3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	构件弯曲矢高
	L/1000，且不应大于10.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	截面尺寸
	+5.0， -2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	表6.6.2.10  安装焊缝坡口的允许偏差
	

	
	
	安装焊缝坡口
	坡口角度
	  ±5°
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	钝边
	±1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                           年    月    日

	监理（建设）单位验收结论
	监理工程师

（建设单位项目专业技术负责人）：                 年    月    日


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定



YB4147-2006                                           表6.6.3 -C.0.7共2页 第2页

图例页：

[image: image53.emf]a


�S


t


�S


a


t


a


�S


t




a

⊿

t

⊿

a

t

a

⊿

t

                 [image: image54.emf]�S


a


�S




⊿

a

⊿

 

图例A                                      图例B         

[image: image55.emf]�S


e


h


b


h


h




⊿

e

h

b

h

h

   [image: image56.emf]�S


�S




⊿

⊿


图例C                                      图例D
中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

钢平台、钢梯和防护栏杆组装检验批质量验收记录
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	一般项目
	1
	表6.6.2.7  焊接连接组装的允许偏差（mm）
	

	
	
	对口错边△
	见图例（A）
	t/10，且

不应大于3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	间隙a
	
	±1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	搭接长度a
	见图例（B）
	±5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	缝隙△
	
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	高度h
	见图例（C）
	±2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	宽度b
	
	±2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	垂直度△
	
	b/100且

不应大于3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	中心偏移e
	
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	型钢错位
	连接处
	见图例

（D）
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	其他处
	
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	表6-C.0.8  钢平台、钢梯和防护栏杆外形尺寸的允许偏差（mm）
	

	
	
	平台长度和宽度
	见图例

（E）
	±5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	平台两对角线差


[image: image57.wmf]2

1

l

l

-


	
	6.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	平台支柱高度
	
	±3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	平台支柱弯曲矢高
	
	5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	平台表面平面度（1m范围内）
	
	6.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	梯梁长度L
	见图例

（F）
	±5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	梯梁宽度b
	
	±5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	钢梯安装孔距离a
	见图例

（G）
	±3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	钢梯纵向挠曲矢高
	
	L/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	踏步（棍）间距
	
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	栏杆高度
	
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	栏杆立柱间距
	
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


YB4147-2006                                                  表6.6.3 -C.0.7共2页 第1页
中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

YB4147-2006                                                  表6.6.3 -C.0.7共2页 第2页
	一般项目
	3
	表6.6.2.10  安装焊缝坡口的允许偏差
	

	
	
	坡口角度
	 ±5°
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	钝边
	±1mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                           年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	监理工程师

（建设单位项目专业技术负责人）：

                年   月   日


[image: image58.emf]a


�S


t


�S


a


t


a


�S


t




a

⊿

t

⊿

a

t

a

⊿

t

     [image: image59.emf]�S


a


�S




⊿

a

⊿

      [image: image60.emf]�S


e


h


b


h


h




⊿

e

h

b

h

h

 

图例A                     图例B                             图例C
[image: image61.emf]�S


�S




⊿

⊿

             [image: image62.emf]b


a


1


1




b

a

11


图例D                                         图例G

[image: image63.emf]1


1


b


2


L


1


L


L


f


L


L


图例E�


图例F�




1

1

b

2

L

1 L

L

f

L

L

图例E 图例F


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

多节柱预拼装检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                  表6.7.2 -1共1页 第1页
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项 目 经 理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位验收记录

	主控项目
	1
	高强度螺栓和普通螺栓连接的多层板叠，应采用试孔器进行检查，当采用比公称直径小1.0mm的试孔器检查时，每组孔的通过率不应小于85%；当采用比螺栓公称直径大0.3mm的试孔器检查时，通过率应为100%
	第6.7.2.1规定
	
	

	一般项目
	2
	表6-D.0.1  钢构件（多节柱）预拼装的允许偏差（mm）
	

	
	
	预拼装单元总长
	±5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	预拼装单元弯曲矢高
	ι／1500，且

不应大于10.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	接口错边
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	预拼装单元柱身扭曲
	h／200，且

不应大于5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	顶紧面至任一牛腿距离
	±2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：ι为拼装单元总长度；h为截面高度。

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                              年   月   日  

	监理（建设）单位验收结论
	监理工程师

（建设单位项目专业技术负责人）：

                  年   月   日


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

梁、桁架预拼装检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                  表6.7.2 -2共1页 第1页
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项 目 经 理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位验收记录

	主控项目
	1
	高强度螺栓和普通螺栓连接的多层板叠，应采用试孔器进行检查，当采用比公称直径小1.0mm的试孔器检查时，每组孔的通过率不应小于85%；当采用比螺栓公称直径大0.3mm的试孔器检查时，通过率应为100%
	第6.7.2.1规定
	
	

	一般项目
	2
	表6-D.0.1  钢构件（梁、桁架）预拼装的允许偏差（mm）
	

	
	
	跨度最外两端安装孔或两端支承面最外侧距离
	  ＋5.0，

－10.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	接口截面错位
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	拱度
	设计要求起拱
	±ι／5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	设计未要求起拱
	ι／2000，       0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	节点处杆件轴线错位
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：ι为拼装单元总长度。

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                             年   月   日  

	监理（建设）单位验收结论
	监理工程师

（建设单位项目专业技术负责人）：

              年   月   日


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

管构件预拼装检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                  表6.7.2 -3共1页 第1页
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项 目 经 理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	主控项目
	
	高强度螺栓和普通螺栓连接的多层板叠，应采用试孔器进行检查，当采用比公称直径小1.0mm的试孔器检查时，每组孔的通过率不应小于85%；当采用比螺栓公称直径大0.3mm的试孔器检查时，通过率应为100%
	第6.7.2.1规定
	
	

	一般项目
	
	表6-D.0.1  钢构件（管构件）预拼装的允许偏差（mm）
	

	
	
	预拼装单元总长
	±5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	预拼装单元弯曲矢高
	ι／1500，且

不应大于10.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	对口错边
	t／10，且

不应大于3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	坡口间隙
	＋2.0， -1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：ι为拼装单元总长度；  t为管壁厚度。

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                            年   月   日  

	监理（建设）单位验收结论
	监理工程师

（建设单位项目专业技术负责人）：

               年   月   日


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

构件平面总体预拼装检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                  表6.7.2 -4共1页 第1页
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项 目 经 理
	
	项目专业技术

负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位验收记录

	主控项目
	1
	高强度螺栓和普通螺栓连接的多层板叠，应采用试孔器进行检查，当采用比公称直径小1.0mm的试孔器检查时，每组孔的通过率不应小于85%；当采用比螺栓公称直径大0.3mm的试孔器检查时，通过率应为100%
	第6.7.2.1规定
	
	

	一般项目
	2
	表6-D.0.1  钢构件（构件平面总体）预拼装的允许偏差（mm）
	

	
	
	各标高层柱距
	±4.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	相邻标高层梁与梁之间距离
	±3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	各标高层间框架两对角线之差
	H／2000，且

不应大于5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	任意两对角线之差
	∑H／2000，且

不应大于8.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：H为框架高度。

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                           年   月   日  

	监理（建设）单位验收结论
	监理工程师

（建设单位项目专业技术负责人）：

              年   月   日


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

单层钢结构主体安装检验批质量验收记录

YB4147-2006                                            表6.8.3 -E.0.1,E.0.2共4页 第1页
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	主控项目
	1
	建筑物的定位轴线、基础轴线和标高、地脚螺栓的规格及其紧固应符合设计要求
	第6.8.2.1条

规定
	
	

	
	2
	钢构件应符合设计和规范规定。运输、堆放和吊装等造成的钢构件变形及涂层脱落，应进行矫正和修补
	第6.8.3.1条

规定
	
	

	
	3
	设计要求顶紧的节点，接触面不应少于70%紧贴，且边缘最大间隙不应大于0.8mm
	第6.8.3.2条

规定
	
	

	
	4
	表6.8.2.2  支承面、地脚螺栓（锚栓）位置的允许偏差（mm）
	

	
	
	支承面
	标高
	±3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	水平度
	L/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	地脚螺栓（锚栓）
	螺栓中心偏移
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	预留孔中心偏移
	10.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	表6.8.2.3  座浆垫板的允许偏差（mm）
	

	
	
	顶面标高
	0~3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	水平度
	L/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	位 置
	20.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	表6.8.2.4  杯口尺寸的允许偏差（mm）
	

	
	
	底面标高
	0~5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	杯口深度H
	±5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	杯口垂直度
	H/100，且

不应大于10.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	位 置
	10.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	表6.8.3.3  钢屋（托）架、桁架，梁及受压杆件垂直度和侧向弯曲矢高的允许偏差
	

	
	
	跨中的垂直度

【见图例（A）】
	h/250且不应大于15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                             中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

YB4147-2006                                          表6.8.3 -E.0.1,E.0.2共4页 第2页
	主控项目
	7
	侧向弯曲矢高

【见图例（B）】
	L≤30m
	L/1000，且不应大于10.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	30﹤L≤60m
	L/1000，且不应大于30.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	L>60m
	L/1000，且不应大于50.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	表6.8.3.4  整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差（mm）
	

	
	
	主体结构的整体垂直度

【见图例（C）】
	h/1000，且不应大于25.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	主体结构的整体平面度

【见图例（D）】
	L/1500，且不应大于25.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一般项目
	1
	钢柱等主要构件的中心线及标高基准点等标记应齐全
	第6.8.3.5条

规定
	
	

	
	2
	当钢桁架（或梁）安装在混凝土柱上时，其支座中心定位轴线的偏差不应大于10mm，当采用大型混凝土屋面板时，桁架或梁间距的偏差不应大于10mm
	第6.8.3.6条

规定
	
	

	
	3
	结构表面应干净，主要表面不应有疤痕、泥沙等污垢
	第6.8.3.12条

规定
	
	

	
	4
	表6.8.2.5  地脚螺栓（锚栓）尺寸的允许偏差（mm）
	

	
	
	螺栓（锚栓）露出长度
	+30，  0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	螺纹长度
	+30， 0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	表6.8.3.11  现场焊缝组对间隙的允许偏差（mm）
	

	
	
	无垫板间隙
	+3.0，  0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	有垫板间隙
	+3.0，-2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	表6-E.0.1  单层钢结构中柱子安装的允许偏差（mm）
	

	
	
	柱脚底座中心线对定位轴线的偏移【见图例（E）】
	5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	柱基准点标高

【见图例（F）】
	有吊车梁的柱
	+3.0， -5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	无吊车梁的柱
	+5.0， -8.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	弯曲矢高
	H/1200，且

不应大于15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	柱轴线垂直度

【见图例（G）】
	H≤10
	H/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	H＞10
	H/1000且

不应大于25.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	相邻柱距
	10.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	表6-E.0.2  钢吊车梁安装的允许偏差（mm）
	

	
	
	梁的跨中垂直度（△）

【见图例（H）】
	h/500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

YB4147-2006                                          表6.8.3 -E.0.1,E.0.2共4页 第3页
	一般项目
	7
	侧向弯曲矢高
	L/1500，且

不大于10.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	垂直上拱矢高
	10.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	两端支座中心位移
	安装在钢柱上时，对牛腿中心的偏移
	见图例

I
	5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	安装在混凝土柱上时，对定位轴线的偏移
	
	5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	吊车梁支座加劲板中心与柱子承压加劲板中心的偏移（△）
	
	t/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	同跨间同一横截面吊车梁顶面高差（[image: image64.emf]1




1

）

【见图例（J）】
	支座处
	10.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	其他处
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	同跨间同一横截面下挂式吊车梁底面高差【见图例（K）】
	10.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	同列相邻两柱间吊车梁顶面高差【见图例（L）】
	L/1500，且

不大于10.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	相邻两吊车梁接头部位【见图例（M）】
	中心错位
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	上承式顶面高差
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	下承式底面高差
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	同跨间任一截面的吊车梁中心跨距【见图例（N）】
	±10.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	轨道中心对吊车梁腹板轴线的偏移【见图例（O）】
	t/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	制动板表面平面度
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	制动桁架弦杆在相邻节点间弯曲矢高
	L/1000，且

不大于10.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                            年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	监理工程师

（建设单位项目专业技术负责人）：

              年   月   日


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

YB4147-2006                                          表6.8.3 -E.0.1,E.0.2共4页 第4页
图例页：

[image: image65.emf]1


1


�S


h


ι


f


1


1


f


h


�S


ι


�S


�S


�S


�S


�S


基准点


H


�S


�S


h


�S


�S


�S


1


�S


�S


ι


�S


�S


ι


�S


图例A�


图例B�


图例C�


图例D�


图例E�


图例F�


图例G�


图例H�


图例I�


图例J�


图例K�


图例L�


图例M�


图例N�


图例O�




1

1

⊿

h

ι

f

11

f

h

⊿

ι

⊿

⊿

⊿ ⊿

⊿

基准点

H

⊿

⊿

h

⊿

⊿ ⊿

1

⊿

⊿

ι

⊿

⊿

ι

⊿

图例A

图例B

图例C

图例D

图例E

图例F

图例G

图例H

图例I

图例J

图例K

图例L

图例M

图例N

图例O


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

单层钢结构围护结构安装检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                  表6.8.3 -E.0.3共2页 第1页
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	主控项目
	1
	钢构件应符合设计和规范规定。运输、堆放和吊装等造成的钢构件变形及涂层脱落，应进行矫正和修补
	第6.8.3.1条

规定
	
	

	
	2
	设计要求顶紧的节点，接触面不应少于70%紧贴，且边缘最大间隙不应大于0.8mm
	第6.8.3.2条

规定
	
	

	一般项目
	1
	结构表面应干净，主要表面不应有疤痕、泥沙等污垢
	第6.8.3.12条

规定
	
	

	
	2
	表6.8.2.5  地脚螺栓（锚栓）尺寸的允许偏差（mm）
	

	
	
	螺栓（锚栓）露出长度
	+30，  0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	螺纹长度
	+30， 0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	表6.8.3.11  现场焊缝组对间隙的允许偏差（mm）
	

	
	
	无垫板间隙
	+3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	有垫板间隙
	+3.0， -2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	表6-E.0.3  檩条、墙架等次要构件安装的允许偏差（mm）
	

	
	
	墙架立柱
	中心线对定位轴线的偏移
	5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	垂直度
	H／1000，且不应大于10.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	弯曲矢高
	H／1000，且不应大于15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	抗风桁架的垂直度
	h／250，且不应大于15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                             中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

	一般项目
	4
	檩条
	间距
	±5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	弯曲矢高
	L／750且不应大于12.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	墙梁
	间距
	±5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	弯曲矢高
	L／750且不应大于10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	天窗架
	天窗架垂直度
	H／250且不应大于15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	天窗架结构侧向弯曲
	L／750且不应大于10.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	注：H为墙架立柱或天窗架高度；h为抗风桁架的高度；L为檩条或墙梁或天窗架的长度。

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                            年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	监理工程师

（建设单位项目专业技术负责人）：

              年   月   日


YB4147-2006                                                    表6.8.3 -E.0.3共2页 第2页

中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定
单层钢结构平台、钢梯、防护栏杆安装检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                  表6.8.3 -E.0.3共2页 第1页
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	主控项目
	1
	钢构件应符合设计和规范规定。运输、堆放和吊装等造成的钢构件变形及涂层脱落，应进行矫正和修补
	第6.8.3.1

条规定
	
	

	
	2
	设计要求顶紧的节点，接触面不应少于70%紧贴，且边缘最大间隙不应大于0.8mm
	第6.8.3.2

条规定
	
	

	一般项目
	1
	结构表面应干净，主要表面不应有疤痕、泥沙等污垢
	第6.8.3.12

条规定
	
	

	
	2
	表6.8.2.5  地脚螺栓（锚栓）尺寸的允许偏差（mm）
	

	
	
	螺栓（锚栓）露出长度
	+30，  0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	螺纹长度
	+30， 0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	表6.8.3.11  现场焊缝组对间隙的允许偏差（mm）
	

	
	
	无垫板间隙
	+3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	有垫板间隙
	+3.0， -2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	表6-E.0.4  钢平台、钢梯和防护栏杆安装的允许偏差（mm）
	

	
	
	平台高度
	±15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	平台梁水平度
	L/1000且

不大于20.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	平台支柱垂直度
	H/1000且

不大于15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

	一般项目
	4
	承重平台梁侧向弯曲
	L /1000且

不大于10.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	承重平台梁垂直度
	h/250且

不大于15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	平台表面平面度

（1m范围内）
	6.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	直梯垂直度
	L/1000且不

大于15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	栏杆高度
	±10.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	栏杆立柱间距
	±15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	栏杆平直度
	l≤10
	ι/1000且

不大于5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	l＞10
	ι/1000且

不大于10.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	注：L为梁长度；H为支柱高度；h为梁高度；ι为栏杆长度。

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                             年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	监理工程师

（建设单位项目专业技术负责人）：

              年   月   日


YB4147-2006                                                  表6.8.3 -E.0.3共2页 第2页
中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

多层及高层钢结构安装检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                         表6.9.3共6页 第1页

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	主控项目
	1
	钢构件应符合设计和规范规定。运输、堆放和吊装等造成的钢构件变形及涂层脱落，应进行矫正和修补
	第6.9.3.1条

规定
	
	

	
	2
	设计要求顶紧的节点，接触面不应少于70%紧贴，且边缘最大间隙不应大于0.8mm
	第6.9.3.3条

规定
	
	

	
	3
	表6.9.2.1  建筑物定位轴线、基础上柱的定位轴线和标高、地脚螺栓（锚栓）的允许偏差（mm）
	

	
	
	建筑物的定位轴线

【见图例（A）】
	ι/20000，且

不应大于3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	基础上柱的定位轴线

【见图例（B）】
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	基础上柱底标高

【见图例（C）】
	±2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	地脚螺栓（锚栓）位移

【见图例（D）】
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	表6.8.2.2（6.9.2.2）  支承面、地脚螺栓（锚栓）位置的允许偏差（mm）
	

	
	
	支承面
	标高
	±3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	水平度
	ι/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	地脚螺栓（锚栓）
	螺栓中心偏移
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	预留孔中心偏移
	10.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	表6.8.2.3（6.9.2.3）  座浆垫板的允许偏差（mm）
	

	
	
	顶面标高
	0~3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	水平度
	ι/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	位 置
	20.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                            中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

YB4147-2006                                                         表6.9.3共6页 第2页
	主控项目
	6
	表6.8.2.4（6.9.2.4）  杯口尺寸的允许偏差（mm）
	

	
	
	底面标高
	0~5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	杯口深度H
	±5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	杯口垂直度
	H/100，且不

应大于10.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	位 置
	10.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	表6.9.3.2  柱子安装的允许偏差（mm）
	

	
	
	底层柱柱底轴线对定位轴线偏移【见图例（E）】
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	柱子定位轴线【见图例（F）】
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	单节柱的垂直度【见图例（G）】
	h/1000且不应

大于10.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	表6.8.3.3（6.9.3.3）  钢屋（托）架、桁架，梁及受压杆件垂直度和侧向弯曲矢高的允许偏差（mm）
	

	
	
	跨中的垂直度

【见图例（H）】
	h/250且不应

大于15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	侧向弯曲矢高

【见图例（I）】
	L≤30m
	ι/1000，且不

应大于10.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	30﹤L≤60m
	ι/1000，且不

应大于30.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	L>60m
	ι/1000，且不

应大于50.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	表6.9.3.5）  整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差（mm）
	

	
	
	主体结构的整体垂直度

【见图例（J）】
	h/2500+10.0，

且不应大于25.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	主体结构的整体平面度

【见图例（K）】
	ι/1500+10.0，

且不应大于25.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一般项目
	
	结构表面应干净，主要表面不应有疤痕、泥沙等污垢
	第6.9.3.6条

规定
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	钢柱等主要构件的中心线及标高基准点等标记应齐全
	第6.9.3.7条

规定
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	当钢构件安装在混凝土柱上时，其支座中心定位轴线的偏差不应大于10mm，当采用大型混凝土屋面板时，钢梁（或桁架）间距的偏差不应大于10mm
	第6.9.3.10条

规定
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	表6.8.2.5（6.9.2.5）  地脚螺栓（锚栓）尺寸的允许偏差（mm）
	

	
	
	螺栓（锚栓）露出长度
	+30，  0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	螺纹长度
	+30， 0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11
	表6.8.3.11（6.9.3.14）  现场焊缝组对间隙的允许偏差（mm）
	

	
	
	无垫板间隙
	+3.0，  0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	有垫板间隙
	+3.0，-2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

YB4147-2006                                                         表6.9.3共6页 第3页
	一般项目
	12
	表6-E.0.2  钢吊车梁安装的允许偏差（mm）
	

	
	
	梁的跨中垂直度（△）

【见图例（L）】
	h/500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	侧向弯曲矢高
	ι/1500，且

不大于10.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	垂直上拱矢高
	10.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	两端支座中心位移
	安装在钢柱上时，对牛腿中心的偏移
	见图例

M
	5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	安装在混凝土柱上时，对定位轴线的偏移
	
	5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	吊车梁支座加劲板中心与柱子承压加劲板中心的偏移（△）
	
	t/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	同跨间同一横截面吊车梁顶面高差（[image: image66.emf]1




1

）

【见图例（N）】
	支座处
	10.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	其他处
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	同跨间同一横截面下挂式吊车梁底面高差【见图例（O）】
	10.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	同列相邻两柱间吊车梁顶面高差【见图例（P）】
	ι/1500，且

不大于10.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	相邻两吊车梁接头部位【见图例（Q）】
	中心错位
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	上承式顶面高差
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	下承式底面高差
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	同跨间任一截面的吊车梁中心跨距【见图例（R）】
	±10.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	轨道中心对吊车梁腹板轴线的偏移【见图例（S）】
	t/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	制动板表面平面度
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	制动桁架弦杆在相邻节点间弯曲矢高
	ι/1000，且

不大于10.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	13
	表6-E.0.3  檩条、墙架等次要构件安装的允许偏差（mm）
	

	
	
	墙架立柱
	中心线对定位轴线的偏移
	5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	垂直度
	H／1000，且不应大于10.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	弯曲矢高
	H／1000，且不应大于15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

YB4147-2006                                                         表6.9.3共6页 第4页
	一般项目
	13
	抗风桁架的垂直度
	h／250，且不应大于15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	檩条
	间距
	±5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	弯曲矢高
	L／750且不应大于12.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	墙梁
	间距
	±5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	弯曲矢高
	L／750且不应大于10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	天窗架
	天窗架垂直度
	H／250且不应大于15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	天窗架结构侧向弯曲
	L／750且不应大于10.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	注：H为墙架立柱或天窗架高度；h为抗风桁架的高度；L为檩条或墙梁或天窗架的长度。
	

	
	14
	表6-E.0.4  钢平台、钢梯和防护栏杆安装的允许偏差（mm）
	

	
	
	平台高度
	±15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	平台梁水平度
	L/1000且

不大于20.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	平台支柱垂直度
	H/1000且

不大于15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	承重平台梁侧向弯曲
	L/1000且

不大于10.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	承重平台梁垂直度
	h/250且

不大于15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	平台表面平面度

（1m范围内）
	6.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	直梯垂直度
	L/1000且不

大于15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	栏杆高度
	±10.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	栏杆立柱间距
	±15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	栏杆平直度
	l≤10
	ι/1000且

不大于5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	l＞10
	ι/1000且

不大于10.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	注：L为梁长度；H为支柱高度；h为梁高度；ι为栏杆长度。
	

	
	15
	表6-E.0.5  多层及高层钢结构中构件安装的允许偏差（mm）
	

	
	
	上下柱连接处的错边

【见图例（T）】
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	同一层柱的各柱顶高度差

【见图例（U）】
	+5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定
YB4147-2006                                                         表6.9.3共6页 第5页
	一般项目
	15
	同一根梁两端顶面的高差

【见图例（V）】
	ι/1000，且

不大于10.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	主梁与次梁的表面的高差

【见图例（W）】
	±2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	压型金属板在钢梁上相邻列的错位【见图例（X）】
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	及相对标高控制安装
	【见图例（Y）】
	±∑（△h+△z

+△ω）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	用设计标高控制安装
	
	H/1000，且不应大于30；-H/1000，且不应大于-30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	注：△h为每节柱子长度的制造允许偏差；△z为每节柱子长度受荷载后的压缩值；△ω为每节柱子接头焊缝的收缩值。
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                                年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	监理工程师

（建设单位项目专业技术负责人）：

             年   月   日


[image: image67.emf]ι


ι


�S


�S


基准点


�S


�S


�S


�S


�S


�S


图例A�


图例B�


图例C�


图例D�


图例E�


图例F�


1


1


�S


h


1


1


图例H�




ι

ι

⊿

⊿

基准点

⊿

⊿

⊿

⊿

⊿

⊿

图例A

图例B

图例C

图例D

图例E

图例F

1

1

⊿

h

11

图例H


                                        中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定
YB4147-2006                                                         表6.9.3共6页 第6页
[image: image68.emf]ι


f


f


图例I�


h


�S


图例J�


ι


�S


图例K�


h


�S


图例L�


�S


�S


1


图例M�


�S


图例N�


图例O�


�S


ι


图例P�


�S


�S


图例Q�


ι


图例R�


�S


图例S�


图例T�


图例U�


图例V�


图例W�


图例X�


图例Y�


h


�S


�S


�S


�S


�S


�S


ι


�S


�S


H


图例G�




ι

f

f

图例I

h

⊿

图例J

ι

⊿

图例K

h

⊿

图例L

⊿ ⊿

1

图例M

⊿

图例N

图例O

⊿

ι

图例P

⊿

⊿

图例Q

ι

图例R

⊿

图例S

图例T

图例U

图例V

图例W

图例X

图例Y

h

⊿

⊿

⊿

⊿

⊿

⊿

ι

⊿

⊿

H

图例G


                                         中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

钢网架结构安装检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                         表6.10共2页 第1页
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	主控项目
	1
	钢结构用橡胶垫的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求
	第6.2.11.1

条规定
	
	

	
	2
	钢网架结构支座定位轴线的位置、支座锚栓的规格应符合设计要求
	第6.10.2.1

条规定
	
	

	
	3
	支承垫块的种类、规格、摆放位置和朝向，必须符合设计要求和国家现行有关标准的规定。橡胶垫块与刚性垫块之间或不同类型刚性垫块之间不得互换使用
	第6.10.2.3

条规定
	
	

	
	4
	建筑结构安全等级为一级，跨度40m及以上的公共建筑钢网架结构，且设计有要求时，应对焊接球节点和螺栓球节点进行承载力试验
	第6.10.3.3

条规定
	
	

	
	5
	钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值，且所测的挠度值不应超过相应设计值的1.15倍
	第6.10.3.4

条规定
	
	

	
	6
	表6.10.2.2  支承面顶板、支座锚栓位置的允许偏差（mm）
	

	
	
	支承面顶板
	位置
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	顶面标高
	0， -3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	顶面水平度
	L/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	支座锚栓
	中心偏移
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	表6.10.3.1  小单元的允许偏差（mm）
	

	
	
	节点中心偏移
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	焊接球节点与钢管中心

的偏移
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	杆件轴线的弯曲矢高
	L1/1000,且不

应大于5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	锥体型小拼单元
	弦杆长度
	±2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	锥体高度
	±2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	上弦杆对角线长度
	±3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	平面桁架型小拼单元
	跨长
	≤24m
	+3， -7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	＞24m
	+5， -10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	跨中高度
	±3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	跨中拱度
	设计要求起拱
	±L/5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	设计未要求起拱
	+10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

 YB4147-2006                                                         表6.10共2页 第2页
	主控项目
	8
	表6.10.3.2  中单元的允许偏差（mm）
	

	
	
	单元长度≤20m，

拼接长度
	单跨
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	多跨连接
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	单元长度＞20m，

拼接长度
	单跨
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	多跨连接
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一般项目
	9
	钢钢架结构安装完成后，其节点及杆件表面应干净，不应有明显的疤痕、泥沙和污垢。螺栓球节点应将所有接缝用油腻子填嵌严密，并应将多余螺孔封口
	第6.10.3.5条规定
	
	

	
	10
	螺栓球节点网架总拼完成后，高强螺栓与球节点应紧固连接，高强螺栓拧入螺栓球内的螺纹长度不应小于1.0d（d为螺栓直径），连接处不应出现有间隙、松动等未拧紧情况
	第6.10.3.6条规定
	
	

	
	11
	表6.8.2.5（6.10.2.5）  地脚螺栓（锚栓）尺寸的允许偏差（mm）
	

	
	
	螺栓（锚栓）露出长度
	+30， 0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	螺纹长度
	+30， 0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	纵向、横向长度
	L/2000,且不

应大于30  -L/2000,且不应小于-30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	支座中心偏移
	L/3000,且不

应大于30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	周边支承网架相邻支座高差
	L/400,且不

应大于15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	支座最大高差
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	多点支承网架相邻支座高差
	L1/800，且

不应大于30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	注：L为纵向、横向长度；L1为相邻支座间距。
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                             年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	监理工程师

（建设单位项目专业技术负责人）：

           年   月   日


                                      中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定
钢管桁架结构安装检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                              表6.11共2页 第1页
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	主控项目
	1
	钢铸件的品种、规格、性能等应符合现行国家标准GB 196中粗牙螺纹的规定，螺纹公差必须符合现行国家标准GB 197中6H级精度的规定
	第6.2.7.1

条规定
	
	

	
	2
	钢铸件表面不得有裂纹、影响使用的气孔、冷隔粘砂等缺陷，并应去除氧化铁皮
	第6.2.7.2

条规定
	
	

	
	3
	钢结构用橡胶垫的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求
	第6.2.11.1

条规定
	
	

	
	4
	钢管桁架结构支座定位轴线的位置、支座锚栓的规格应符合设计要求
	第6.11.2.1

条规定
	
	

	
	5
	支承垫块的种类、规格、摆放位置和朝向，必须符合设计要求和国家现行有关标准的规定。橡胶垫块与刚性垫块之间或不同类型刚性垫块之间不得互换使用
	第6.11.2.3

条规定
	
	

	
	6
	钢管桁架结构支座锚栓的坚固应符合设计要求
	第6.11.2.4

条规定
	
	

	
	7
	钢管桁架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值，且所测的挠度值不应超过相应设计值的1.15倍
	第6.11.3.2

条规定
	
	

	
	8
	表6.10.2.2（6.11.2.2）  支承面顶板、支座锚栓位置的允许偏差（mm）
	

	
	
	支承面顶板
	位置
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	顶面标高
	0， -3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	顶面水平度
	L/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	支座锚栓
	中心偏移
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	表6.11.3.1  钢管桁架拼装的允许偏差（mm）
	

	
	
	桁架最外端两个孔或两端支承面最外侧距离
	＋5，－10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	桁架跨中高度
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	桁架跨中拱度
	设计要求起拱
	设计确定
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	设计未要求起拱
	±ι／2000   ±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	相邻节间弦杆弯曲（受压除外）
	ι1／1000，且

不应大于5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	节点处杆件轴线错位
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定

YB4147-2006                                                              表6.11共2页 第2页
	主控项目
	9
	对口错边
	t／10，且不应大于3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	坡口间隙
	＋2， －1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	拼装单元长度
	±ι／1000，

±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	桁架拼装总长度
	±ι／2000，

±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	注：ι为桁架跨度；ι1为标杆件长度；t为钢管壁厚。
	

	一般项目
	10
	钢铸件表面粗糙度以及加工面的公差配合，应符合设计要求
	第6．2.7.3

条规定
	
	

	
	11
	钢铸件的中心线及构件编号等标记应齐全
	第6．2.7.4

条规定
	
	

	
	12
	钢管桁架结构安装完成后，其节点及杆件表面应干净，不应有明显的疤痕、泥沙和污垢
	第6．11.3.3

条规定
	
	

	
	13
	表6.8.2.5（6.11.2.5）  地脚螺栓（锚栓）尺寸的允许偏差（mm）
	

	
	
	螺栓（锚栓）露出长度
	+30， 0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	螺纹长度
	+30， 0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	14
	表6.11.3.4  钢管桁架结构安装的允许偏差（mm）
	

	
	
	纵向、横向长度
	ι／2000，且不应大于30

－ι／2000，且不应小于－30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	支座中心偏移
	ι／3000，且不应大于30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	支承钢管桁架相邻支座高差
	ι／400，且不应大于15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	支座最大高差
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	多点支承钢管桁架相邻支座高差
	ι1／800，且不应大于30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	任意两对角线之差
	∑h／2000，且不应大于8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                            年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	监理工程师

（建设单位项目专业技术负责人）：

              年   月   日


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定
压型金属瓦制作检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                         表6.12.2共2页 第1页
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	主控项目
	1
	金属压型瓦及制造金属压型瓦所采用的原材料，其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求
	第6.2.9.1

条规定
	
	

	
	2
	金属压型瓦泛水板、包角板和零配件的品种、规格以及防水密封材料的性能应符合现行国家产品标准和设计要求
	第6.2.9.2

条规定
	
	

	
	3
	金属压型瓦成型后，其基板不应有裂纹
	第6.12.2.1

条规定
	
	

	
	4
	有涂层、镀层金属压型瓦成型后，涂、镀层不应有肉眼可见的裂纹、剥落和擦痕等缺陷
	第6.12.2.2

条规定
	
	

	一般项目
	1
	金属压型瓦成型后，表面应干净，不应有明显凹凸和皱褶
	第6.12.2.4

条规定
	
	

	
	2
	表6.12.2.3  金属压型瓦的尺寸允许偏差（mm）
	

	
	
	波距
	±2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	波高
	压型钢板
	截面高度≤70
	±1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	截面高度＞70
	±2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	压型铝板
	±2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定


YB4147-2006                                                         表6.12.2共2页 第2页
	一般项目
	2
	侧向弯曲（在测量

长度
[image: image69.wmf]1

l

范围内）
	压型钢板
	
[image: image70.wmf]1

l

/1000， 20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	压型铝板
	
[image: image71.wmf]1

l

/1000， 20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	注：
[image: image72.wmf]1

l

为测量长度，指板长扣除两端各0.5mm后的实际长度（小于10mm）或扣除后任选的10m长度
	

	
	3
	表6.12.2.5  金属压型瓦施工现场制作的允许偏差（mm）
	

	
	
	压型金属板的覆盖宽度
	截面高度≤70
	压型钢板
	+10， -2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	压型铝板
	+12， -2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	截面高度>70
	压型钢板
	+6， -2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	压型铝板
	+9， -2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	板长
	±9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	板长横向剪切偏差
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	泛水板、包角板尺寸
	板长
	±6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	折弯面宽度
	±3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	折弯面夹角
	  2°
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                              年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	监理工程师

（建设单位项目专业技术负责人）：

              年   月   日


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定
金属压型瓦安装检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                         表6.12.3共2页 第1页
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位验收记录

	主控项目
	1
	（非隐形连接）金属压型瓦的连接和密封处理必须符合设计要求，不得有渗漏现象
	第7.5.1.6

条规定
	
	

	
	2
	（隐形连接）金属压型瓦、固定支架、零配件的规格和质量必须符合设计要求
	第7.5.2.6

条规定
	
	

	
	3
	（隐形连接）金属压型瓦不得有变形、折痕、划痕、漏涂的涂层剥落等缺陷
	第7.5.2.7

条规定
	
	

	
	
	项      目
	允许偏差（mm）
	
	

	
	4
	非隐形连接
	瓦与瓦搭接长度
	横向
	≥一个波长
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	纵向
	≥200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	挑出墙面长度
	≥200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	深入檐沟长度
	≥150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	瓦与泛水搭接宽度
	≥200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	隐形连接
	固定支架

安装
	固定架横纵向中心位移
	5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	沿坡度方向波浪高度差
	6.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	零配件
	高度
	±2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	宽度
	0～+5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	长度
	+5.0，-5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                            中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定
YB4147-2006                                                         表6.12.3共2页 第2页
	主控项目
	5
	隐形连接
	挑出墙面长度
	≥200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	深入檐沟长度
	≥150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	瓦与泛水搭接宽度
	≥200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一般项目
	1
	（非隐形连接）金属压型瓦屋面应安装平整，固定方法正确，密封完整；
	第7.5.1.7

条规定
	
	

	
	2
	（非隐形连接）金属压型瓦屋面的檐口线、泛水段应顺直，无起伏现象
	第7.5.1.8

条规定
	
	

	
	3
	（隐性连接）金属压型瓦安装应平整，无起伏现象，固定方法正确，排水坡度应符合设计要求
	第7.5.2.9

条规定
	
	

	
	4
	（隐性连接）金属压型瓦檐口必须整齐
	第7.5.2.10

条规定
	
	

	
	5
	非隐形连接
	墙面
	墙板波纹线的

垂直度
	H/800且不应大于25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	墙板包角板的

垂直度
	H/800且不应大于25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	相邻两块压型金属板

下端错位
	6.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	隐形连接
	瓦与瓦错口
	5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	檐口顺直度
	以20m为

一单元
	ι/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                            年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	监理工程师

（建设单位项目专业技术负责人）：

                年   月   日


                                             中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定
防腐涂料涂装检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                       表6.13.2共2页 第1页
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位

验收记录

	主控项目
	1
	钢结构防腐涂料、稀释剂和固化剂等材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。对超过使用保管期限的，必须进行复验，合格后方可使用
	第6.2.10.1条规定
	
	

	
	2
	涂装前钢材表面除锈应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。处理后的钢材表面不应有焊渣焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。当设计无要求时，钢材表面除锈等级应符合表6.13.2.1的规定
	第6.13.2.1条规定
	
	

	
	3
	表6.13.2.1  各种底漆或防锈漆要求最低的防锈等级
	

	
	
	涂料品种
	除锈等级
	
	

	
	
	油性酚醛、醇酸等底漆或防锈漆
	St2
	
	

	
	
	高氯化聚乙稀、氯化橡胶、氯磺化聚乙稀、环氧树脂、聚氨脂等底漆
	Sa2
	
	

	
	
	无机富锌、有机硅、过氧乙稀等底漆
	Sa2 1/2
	
	

	
	4
	涂层厚度
	设计要求
	符合设计

要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	设计无要求时
	室外150
[image: image73.wmf]m

m


	-25
[image: image74.wmf]m

m

，

-5
[image: image75.wmf]m

m

/每遍
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	室内125
[image: image76.wmf]m

m


	-25
[image: image77.wmf]m

m

，

-5
[image: image78.wmf]m

m

/每遍
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                             中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定
YB4147-2006                                                       表6.13.2共2页 第2页
	一般项目
	1
	防腐涂料的型号、名称、颜色及有效期应与其质量证明文件相符。开启后，不应存在结皮、结块、凝胶等现象
	第6.2.10.3条规定
	
	

	
	2
	构件表面不应误涂、漏涂，涂层不应脱皮和返锈等。涂层应均匀、无明显皱褶、流坠、针眼和气泡等
	第6.13.2.3条规定
	
	

	
	3
	当钢结构处在有腐蚀介质环境或外露且设计有要求时，应进行涂层附着力测试，在检测处范围内，当涂层完整程度达到70%以上时，涂层附着力达到合格质量标准
	第6.13.2.4条规定
	
	

	
	4
	涂装完成后，构件的标志、标记和编号应清晰完整
	第6.13.2.5条规定
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                            年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	监理工程师

（建设单位项目专业技术负责人）：

                年   月   日


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定
防火涂料涂装检验批质量验收记录

YB4147-2006                                                       表6.13.3共1页 第1页

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目专业技

术负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目

经理
	
	分包技术

负责人
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查

评定记录
	监理（建设）单位验收记录

	主控项目
	1
	钢结构防火涂料的品种和技术性能应符合设计要求，并应经过具有资质的检测机构检测，其结果应符合现行有关标准的规定
	第6.2.10.2条规定
	
	

	
	2
	防火涂料涂装前钢材表面除锈及防锈底漆应符合设计要求和现行有关标准的规定
	第6.13.3.1条规定
	
	

	
	3
	钢结构防火涂料的粘结强度、抗拉强度应符合现行标准CECS 24：90的规定
	第6.13.3.2条规定
	
	

	
	4
	薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。厚涂型防火涂料涂层厚度，80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求且最薄处厚度不应低于设计要求的85%
	第6.13.3.3条规定
	
	

	
	5
	涂层表面裂纹
	薄涂型
	≤0.5mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	厚涂型
	≤1mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一般项目
	1
	防火涂料的型号、名称、颜色及有效期应与其质量证明文件相符。开启后，不应存在结皮、结块、凝胶等现象
	第6.2.10.3条规定
	
	

	
	2
	防火涂料涂装基层不应有油污、灰尘和泥砂等污垢
	第6.13.3.5条规定
	
	

	
	3
	防火涂料不应有误涂、漏涂，涂层应闭合无脱层、空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆乳突等缺陷
	第6.13.3.6条规定
	
	

	施工单位检查评定结果
	工   长
	
	班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                          年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	监理工程师

（建设单位项目专业技术负责人）：年   月   日


                                              中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定
	钢结构工程质量验收目录清单

	序号
	分项工程名称
	序次
	检验批名称
	表格编号

	1
	钢结构焊接分项工程
	1
	钢构件焊接检验批（3页）
	6.3.2

	
	
	2
	焊钉焊接检验批（1页）
	6.3.3

	2
	紧固件连接分项工程
	1
	普通紧固件连接检验批（1页）
	6.4.2

	
	
	2
	高强螺栓连接检验批（2页）
	6.4.3

	3
	钢零件及钢部件加工分项工程
	1
	钢结构零件及部件加工检验批（4页）
	6.5.2

	
	
	2
	钢网架零部件加工检验批（3页）
	6.5.3

	4
	钢构件组装分项工程
	1
	焊接H型钢组装检验批（2页）
	6.6.3-c.0.1

	
	
	2
	单层钢柱组装检验批（4页）
	6.6.3-c.0.2

	
	
	3
	多节钢柱组装检验批（4页）
	6.6.3-c.0.3

	
	
	4
	焊接实腹梁组装检验批（4页）
	6.6.3-c.0.4

	
	
	5
	钢桁架组装检验批(3页)
	6.6.3-c.0.5

	
	
	6
	管构件组装检验批（1页）
	6.6.3-c.0.6

	
	
	7
	墙架、檩条、支撑系统钢构件组装检验批（2页）
	6.6.3-c.0.7

	
	
	8
	钢平台、钢梯和防护栏杆组装检验批   （1页）
	6.6.3-c.0.8

	5
	钢构件预拼装分项工程
	1
	多节柱预拼装检验批（1页）
	6.7.2-1

	
	
	2
	梁、桁架预拼装检验批（1页）
	6.7.2-2

	
	
	3
	管构件预拼装检验批（1页）
	6.7.2-3

	
	
	4
	构件平面总体预拼装检验批（1页）
	6.7.2-4

	6
	单层钢结构安装分项工程
	1
	单层钢结构主体结构安装检验批（4页）
	6.8.3-E.0.1,E.0.2

	
	
	2
	单层钢结构围护结构安装检验批（2页）
	6.8.3-E.0.3

	
	
	3
	单层钢结构钢平台、钢梯及防护栏杆安装检验批（2页）
	6.8.3-E.0.4

	7
	多层及高层钢结构安装分项工程
	1
	多层及高层钢结构安装检验批（6页）
	6.9.3

	8
	钢网架结构安装分项工程
	1
	钢网架结构安装检验批（2页）
	6.10

	9
	钢管桁架结构安装分项工程
	1
	钢管桁架结构安装检验批（2页）
	6.11

	10
	压型金属瓦分项工程
	1
	压型金属瓦制作检验批（2页）
	6.12.2

	
	
	2
	压型金属瓦安装检验批（2页）
	6.12.3

	11
	钢结构防腐分项工程
	1
	防腐涂料涂装检验批（2页）
	6.13.2

	
	
	2
	防火涂料涂装检验批（1页）
	6.13.3


中国冶金建设协会、冶金工业工程质量监督总站制定
� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








PAGE  
1

[image: image87.wmf]a

�S

t

�S

a

t

a

�S

t

[image: image88.wmf]�S

a

�S

[image: image89.wmf]�S

e

h

b

h

h

[image: image90.wmf]�S

�S

[image: image91.wmf]�S

h

b

�S

h

b

[image: image92.wmf]�S

L

L

H

a

1

[image: image93.wmf]b

�S

b

�S

h

[image: image94.wmf]a

a

_1234567898.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567905.dwg

_1234567906.dwg

_1234567907.dwg

_1234567904.dwg

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567893.dwg

_1234567895.dwg

_1234567896.dwg

_1234567897.dwg

_1234567894.dwg

_1234567891.dwg

_1234567892.dwg

_1234567890.dwg

