附件     
行业标准《钢铁企业胶带机通廊设计规范》
第一次编制工作会议纪要
行业标准《钢铁企业胶带机通廊设计规范》第一次编制工作会于2009年11月24日至25日在重庆召开。中国冶金建设协会、主编单位以及参编单位参加了会议（与会代表名单详见附件２）。
会议由中国冶金建设协会副秘书长郭启蛟主持。中冶赛迪公司陈少春总监代表主编单位致欢迎词，向各位代表致谢，并表示中冶赛迪将大力支持行业标准的编制工作，在协会的指导下，经过各位专家的共同努力，一定能够圆满完成行业标准的编制任务。
中国冶金建设协会副秘书长郭启蛟对本规范的编制工作提出要求，从内容、范围、深度等方面编好大纲；合理分工，形成很好的会议纪要文件，同时指出了标准编写中要注意的问题。行业规范的编制既要体现国家的产业政策，也要符合我国的国情，规范的编写要采用工程中已成熟的技术，要简明，易于被工程设计人员使用。
本标准主要起草人中冶赛迪工程技术股份有限公司杨大元对《钢铁企业胶带机通廊设计规范》的编写大纲初稿和本次会议的准备工作情况进行了说明。与会专家就编写大纲的内容、深度、编制分工及编写计划等内容进行了广泛深入的讨论。
会议一致通过了《钢铁企业胶带机通廊设计规范》编制大纲，同时确定了本规范编写的分工及工作计划，具体内容详见附件１。
附件：《钢铁企业胶带机通廊设计规范》编制大纲
         行业标准《钢铁企业胶带机通廊设计规范》编制组
　　　　              二〇〇九年十一月二十五日
附件：
行业标准《钢铁企业胶带机通廊设计规范》
编制大纲
1、 项目来源
根据工业和信息化部工信厅科[2009]104号《关于印发2009年第一批工业行业标准制修订计划的通知》，由中冶赛迪工程技术股份有限公司主编的《钢铁企业胶带机通廊设计规范》已经正式列入编制计划，要求2011年年底前完成报批稿。
2 、制订本规范的目的意义
1）满足我国钢铁工业现代大型项目建设和技术改造的需要，在钢铁企业胶带机通廊设计中，解决长期以来无标准可循的状况，贯彻执行国家的钢铁产业发展政策，确保工程质量，做到技术先进、安全适用、经济合理。
2）解决与现行国家和行业相关标准的协调、衔接问题。
3）为承担国内外钢铁企业通廊设计提供技术支持。
3 、适用范围和主要内容
1）适用范围
本规范适用于钢铁企业矿山、焦化、烧结、球团、原料场、炼铁、炼钢工程中胶带机通廊的新建和改、扩建设计。
2）主要内容
（1）钢铁企业矿山、焦化、烧结、球团、原料场、炼铁及炼钢
工程中通廊的设计原则、结构体系、温度区段、结构型式、荷载取值、效应组合、材料选择、分析计算、截面校核、刚度要求、连接构造、保温防火等。
（2）胶带机通廊与单片支架、固定支架、屋盖、转运站、基础的支座设计。
（3）重锤拉紧装置平台。
4 、需要解决的重点问题
1）合适的通廊温度区段长度划分研究；
2）通廊长度方向传递地震力的途径；
3）活荷载和检修荷载的取值；
4）硫化机的布置及其对通廊的影响；
5）启动张力、运行张力及瞬时张力取值；
6）设备荷载动力系数的取值；
 7）电缆桥架的布置及其对通廊高度的影响；
8）通廊支座圆孔、长圆孔及其摩擦力的研究。
5 、主编单位和参编单位
主编部门：中国冶金建设协会
主编单位：中冶赛迪工程技术股份有限公司
参编单位：中冶京诚工程技术有限公司
中冶长天国际工程有限责任公司
中冶华天工程技术有限公司
中冶南方工程技术有限公司
中冶北方工程技术有限公司
中冶焦耐工程技术有限公司
中冶实久建设有限公司
中冶建筑研究总院有限公司
重庆大学
上海宝山钢铁股份有限公司
鞍钢（集团）设计研究院
宝钢集团上海梅山钢铁股份有限公司
6、 编制进度、计划
2010年6月30日前参编单位提交条文和条文说明。
2010年10月30日前主编单位完成汇总稿并发给参编单位。
2011年2月25日参编单位返回对汇总稿的意见。
2011年5月30日前完成征求意见稿并发出。
2011年7月30日前完成意见征求。
2011年10月30日前完成送审稿。
2011年12月完成报批稿。
注：第二次工作会议视进展情况另行确定。
7、  编制单位按工作大纲的分工和内容要求，在2009年12月31日前将本单位的工作计划和主要起草人员安排提交中冶赛迪工程技术股份有限公司。

8、章节编排及编制分工

　　章节编排及编制分工详见下表。

   章节编排及编制分工表
	“章”序号
	“章”标题
	“节”标题
	编制责任单位
	审核单位

	1
	总则
	目的、适用与不适用范围、应遵守的相关标准。
	赛迪
	

	2
	术语及符号
	2.1术语；2.2符号。
	各单位提出，赛迪汇总
	

	3
	基本规定
	3.1设计依据、原则和要求；3.2效应组合；3.3钢材；3.4混凝土；3.5连接材料：焊接材料、普通螺栓、高强螺栓；3.6辅助材料：压型钢板、保温隔热材料、防火材料、涂装。
	京诚（3.1—3.2）、南方(3.3—3.6)、冶建院（3.5中的焊接材料）
	

	4
	荷载与作用
	4.1荷载与作用分类；4.2工艺荷载：4.2.1设备荷载；4.2.2料重；4.2.3张力等；4.3结构自重；4.4活荷载：4.4.1均布荷载；4.4.2安装检修荷载；4.5电缆桥架荷载；4.6风荷载；4.7地震作用；4.8温度作用；4.9雪荷载；4.10覆冰荷载；4.11灰荷载；4.12管线荷载；4.13摩擦。
	北方(4.1—4.6)、
鞍钢院(4.7—4.13)
	

	5
	通廊结构选型
	5.1一般规定；5.2结构形式：5.2.1封闭通廊；5.2.2半封闭通廊；5.2.3桁架式通廊；5.2.4防风雨桁架式通廊；5.2.5双榀及多榀组合通廊；5.3矿山、焦化、烧结、球团系统通廊；5.4原料系统通廊；5.5炼铁系统通廊；5.6炼钢系统通廊。
	(5.1—5.2赛迪)、(5.3长天、焦耐、长天、北方)、赛迪(5.4—5.5)、京诚（5.6）
	

	6
	结构分析计算
	6.1一般规定：6.1.1平面分析；6.1.2空间分析；6.2承载能力极限状态；6.3正常使用极限状态；6.4杆件应力校核：6.4.1拉、压杆件；6.4.2拉弯杆件；6.4.3压弯杆件；6.5连接计算。
	冶建院（6.1—6.3）、重大(6.4—6.5)
	宝钢

	7
	构造
	7.1钢结构支座：7.1.1单片钢支架支座；7.1.2固定钢支架支座；7.1.3钢结构转运站支座；7.2混凝土支座：7.2.1混凝土基础支座；7.2.2钢筋混凝土转运站支座；7.2.3单片钢筋混凝土支架支座；7.2.4固定钢筋混凝土支架支座；7.3温度伸缩缝节点；7.4抗震缝节点；7.5连接节点；7.6支撑杆件。
	京诚、华天、南方、赛迪均编写各节各条
	

	8
	制作安装技术要求
	详图转化、结构制作、安装。
	实久
	

	9
	安全防护
	防爆、防护、栏杆、落矿档板。
	赛迪、宝钢、梅钢
	


