YB

UDC

中华人民共和国行业标准

P

YB XXXX-201X

抗浮锚杆技术规程

TechnicalCode ForAnti-floating Anchorges

(征求意见稿)

规范修编组

2014-09

目  录

1 总则	3

2 术语与符号	3

2.1 术 语	3

3 基本规定	6

3.1 一般规定	6

3.2 调查与勘查	9

3.2.1	一般规定	9

3.2.2	调查	9

3.2.3	工程地质与水文地质勘察	9

4材料	12

5 耐久性规定	17

6 防水构造	22

7 抗浮结构计算	26

7.1 水浮力作用效应	26

7.2 抗浮稳定验算	26

7.3 锚杆初始荷载与刚度	29

7.4 锚固结构构造	30

8 锚杆设计	34

8.1 预应力锚杆	34

8.1.1 预应力锚杆类型与构造	34

8.1.2 锚杆计算	35

8.1.3 构造	40

8.2 非预应力锚杆	41

8.2.1 非预应力锚杆类型	41

8.2.2 锚杆计算	41

8.2.3 构造	42

9 锚杆施工	44

9.1一般规定	44

9.2钻孔与清孔	44

9.3杆体制作、存储及安装	45

9.4灌浆体制备、注浆及养护	46

9.5  张拉与锁定	47

9.6 施工质量控制与检验	48

9.7施工安全与环境保护	49

10 扩体型预应力锚杆	52

11 旋喷搅拌型锚杆	67

12  试  验	74

12.1 一般规定	74

12.2  仪器设备及其安装	75

12.3  预应力锚杆基本试验	76

12.4  预应力锚杆验收试验	77

12.5 预应力锚杆蠕变试验	78

12.6  预应力锚杆锁定（工作）荷载验证试验	79

12.7  非预应力锚杆基本试验与验收试验	79

12.8  试验与检测报告	81

13质量检验与验收	82

13.1  一般规定	82

13.2  质量检验与验收标准	82

13.3  验收	83

14  监测与维护	84

附录A  抗浮锚杆类型选择	86

附录B   锚筋材料	87

附录 C  预应力锚杆基本试验曲线	89

本规范用词说明	95

引用标准名录	1

1 总则

- 为了在抗浮锚杆设计和施工中贯彻执行国家的技术经济政策，做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量和保护环境，制定本规程。

- 本规程适用于建设工程抗浮锚杆的设计、施工、试验及验收。

- 抗浮锚杆工程的设计、施工、试验及验收，除应遵守本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语与符号

2.1 术 语

    - 抗浮锚杆 anti-floating anchor

安设于地层中，承受由于地下水产生的上浮荷载的锚杆及其锚固体系。抗浮锚杆一般可分为预应力锚杆与非预应力锚杆。

    - 预应力锚杆  prestressed anchor、anchor 、anchorage

将张拉力传递到稳定的或适宜的岩土体中的一种受拉杆件（体系），一

般由锚头、杆体自由段和杆体锚固段组成。

    - 低预应力锚杆  low prestressed anchor

受拉承载力低于200KN的预应力锚杆。

    - 锚杆杆体  anchor tendon

由筋材、防腐保护体、隔离架和对中支架等组装而成的锚杆杆件。

    - 锚杆杆体自由段 free anchor length

锚杆锚固段近端至锚头的杆体长度。

    - 锚杆杆体锚固段  fixed anchor length

借助灌浆料或机械装置，能将拉力传递到周围地层的杆体长度。

    - 锚头 anchor head

能将拉力由杆体传递到地层面和支承结构面的装置。

    - 永久性锚杆  permanent anchorage

长期留在构筑物内并能保持其应有功能的锚杆,其设计使用期超过2年。

    - 拉力型锚杆 tensile anchorage

将拉力直接传递到杆体锚固段，且锚固段注浆体处于受拉状态的锚杆。

    - 压力型锚杆  compression anchorage

将拉力直接传递到杆体锚固段末端，且锚固段注浆体处于受压状态的锚杆。

    - 荷载分散型锚杆 load-dispensive anchorage

在同一钻孔内，由两个或两个以上独立的单元锚杆所组成的复合锚固体系，又称单孔复合锚固体系。

    - 非预应力锚杆 non-tensiled bolt、rock bolt

地层中不施加预应力的全长粘结型或摩擦型锚杆。

    - 过渡管  trumpet

在锚具到自由段的过渡区段中起防腐保护作用的管子。

    - 一次注浆  first fill grouting

为形成锚杆的锚固体而进行的注浆。注浆料有水泥系及合成树脂系两种。

    - 充填注浆  post fill grouting

为充填杆体护套与钻孔间的空隙进行的注浆。

    - 重复高压注浆  post high pressure grouting

采取特殊装置，对锚杆锚固板实施的初次注浆达到一定强度后，能重复对锚固段注浆体周边地层进行有序的高压劈裂注浆。

    - 固结注浆 consolidated grouting

为减小钻孔周围岩体的渗透性或改善地层的可钻性，向钻孔内灌注水泥浆液。

    - 基本试验 basic test

工程锚杆正式施工前，为确定锚杆设计参数与施工工艺，在现场进行的锚杆极限抗拔力试验。

    - 验收试验 acceptance test

为检验工程锚杆质量和性能是否符合锚杆拉力要求的试验。

    - 蠕变试验 creep test

在恒定荷载作用下锚杆位移随时间变化的试验。

    - 锁定荷载 lock-off load

在锚杆张拉作业完成时，立即传递于锚头的荷载。

3 基本规定

3.1 一般规定

    - 抗浮锚杆适用于岩层及较为密实、坚硬的土层，应用于粘性土为主的土层时应考虑蠕变效应；不适用于未经改良的密实度为松散状态的砂土及碎石土、流塑~软塑状态的黏性土、软土、有机质土。在软化岩石、易溶性岩石、盐渍岩土、膨胀岩土、多年冻土、岩溶、湿陷性土、红黏土、填土、污染土等特殊性岩土层。

    - 抗浮锚杆设计、施工方案及选型应根据上浮荷载大小、场地水文及地质条件、主体结构基础形式及受力和变形要求等综合确定。设计前，应根据岩土工程勘察报告及工程条件与要求，对锚杆的工程安全性、经济性及施工可行性作出评估和判断，必要时应通过现场试验进行验证。

    - 抗浮锚杆的设计使用期限不应低于主体结构的设计使用年限。抗浮锚杆的耐久性及防水设计除应符合相应水文地质环境下的设计要求，尚应满足主体结构设计要求。

    - 抗浮锚杆工程设计应根据工程设计条件，包括水文环境及地质条件的复杂程度、工程重要性和结构复杂程度以及因抗浮锚杆失效可能造成的危害程度划分为三个等级，设计时应根据具体情况按表3.1.4选用，并应符合《工程结构可靠度设计统一标准》GB 50153及《建筑地基基础设计规范》GB50007的有关规定。

表3.1.4 抗浮锚杆工程设计等级

| 设计等级 | 工程设计条件 | 重要性系数（r0） |
| --- | --- | --- |
| 甲 | 水文环境及地质条件复杂 地基基础设计等级为甲级 由于抗浮失效或变形过大造成的危害程度很严重 | 1.1 |
| 乙 | 除甲级、丙级以外的抗浮锚杆工程 | 1.05 |
| 丙 | 水文环境及地质条件简单 设计条件为短暂设计状况（如施工工况） 地基基础设计等级为丙级 由于抗浮失效或变形过大造成的危害程度不严重 | 1.0 |

    - 抗浮锚杆应按下列两类极限状态设计：

1承载能力极限状态：抗浮锚杆达到最大承载能力、锚固系统失效、发生不适于继续承载的变形；

2正常使用极限状态：抗浮锚杆达到正常使用所规定的变形限值或达到耐久性要求的某项限值。

    - 抗浮锚杆设计所采用的作用效应组合与相应的抗力限值应符合下列规定：

1按单根锚杆承载力确定锚杆数量和布置锚杆时，传至抗浮结构基础底面的作用效应应按正常使用极限状态下作用的标准组合：相应的抗力应采用单根锚杆承载力标准值；

2  计算抗浮结构抗浮稳定性时，作用效应应按承载能力极限状态下作用的基本组合，但其分项系数均为1.0；

3 计算基础结构竖向变形时，作用效应应按正常使用极限状态下作用的准永久组合；

4在确定抗浮结构内力、确定配筋、计算锚杆杆体和验算材料强度时，作用效应应按承载能力极限状态下作用的基本组合，并满足式（3.1.6）、的要求：

（3.1.6）

式中：

S——荷载基本组合下效应(上拔力等)设计值；

R——抗浮构件抗力的设计值；

γ0——抗浮结构重要性系数。

5 计算锚杆抗拔承载力标准值和确定锚杆锚固长度时，传至锚杆的作用效应应按正常使用极限状态下的标准组合。

    - 抗浮锚杆工程应根据地下结构型式、上部荷载分布、地下水控制条件和场地周边情况等，按施工、使用阶段的最不利工况组合分别进行抗浮稳定性分析和设计，并进行监测和维护。

    - 地下结构范围大、形状不规则、上部荷载分布差异较大时，抗浮锚杆设计应按整体抗浮与局部抗浮分别进行抗浮稳定性分析和设计。

    - 抗浮锚杆工程的设计应包括抗浮锚杆的选型、计算和构造，并对施工、监测、试验及质量验收提出要求。

    - 抗浮锚杆结构设计时应进行下列计算和验算：

1  抗浮结构的抗冲切、抗弯、抗剪及局部抗压承载力的计算；

2  锚杆锚固体的抗拔承载力及锚杆杆体抗拉承载力的计算；

3  抗浮结构整体及局部稳定性验算；

4  有变形控制要求的抗浮结构还应进行变形验算。

    - 5  抗浮锚杆有受压工况时应进行抗压验算。

    - 下列情况下的抗浮锚杆应在设计前进行基本试验.：

1 设计等级为甲级的抗浮锚杆工程；

2 锚固地层缺乏相关工程经验；

3 采用新技术、新材料和新工艺。

    - 抗浮锚杆与基础底板连接节点应满足建（构）筑物基础底板整体防水等级及构造要求。

    - 抗浮锚杆工程应编制施工专项方案。

3.2 调查与勘查

    - 一般规定

3.2.1.1 抗浮锚杆工程设计及施工前应进行工程勘察，当拟建主体工程详细勘察资料不能满足设计要求时，应补充专项岩土工程勘察；

    - 3.2.1.2 抗浮锚杆工程勘察主要包括调查、工程地质与水文地质勘察。勘察应根据工程特点、工程地质条件和水文地质环境，在广泛收集资料的基础上，采用综合勘察手段，查明和评价拟建场地的岩土工程条件、水文地质及环境特征，并分析其动态变化规律，为抗浮工程设计和施工提供依据；

    - 3.2.1.3 抗浮锚杆工程勘察除应执行本规范外，尚应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB50021及国家现行的有关标准的规定；

    - 3.2.1.4 抗浮锚杆工程勘察在下列情况应进行专项勘察试验研究：

1  锚固地层为特殊地层，锚固区域为特殊区域；

2  采用新型抗浮锚杆的工程。

    - 调查

    - 3.2.2.1调查应包括周边环境调查、区域地质等相关资料的收集，以及施工条件及影响因素调查，并应包括下列内容：

1  调查工程区域环境条件、气候条件、施工条件、周围土地利用与规划情况，以及与工程相关的法规；

2  收集和分析工程区域的工程地质、水文地质和地震资料；

3  调查工程地形地貌、以往的挖填方记录；

4  查明工程影响区域内的原有建筑物、地下管线及构筑物的位置及状况；

3.2.2.2 调查当地类似工程的主要设计形式、施工方法及工程经验。

    - 工程地质与水文地质勘察

    - 3.2.3.1 抗浮锚杆工程勘察可与设计阶段相适应的主体工程场地岩土工程勘察联合开展，并提交有抗浮工程专题论述的岩土工程勘察报告。3.2.3.4工程地质与水文地质勘察还应包括下列内容：

- 主要含水层的分布、厚度、埋深，地下水的类型、水位、补给排泄条件、渗透系数、水质及其腐蚀性；

- 提出抗浮设防水位，抗浮设防水位应结合区域自然条件、地质特点、历史记录、现场实测水位、使用期内地下水位的预测以及建筑物埋置深度综合确定。

- 提出抗浮锚杆设计方案和措施建议，提出锚杆施工方法的选择以及锚杆与各层岩土间的粘结强度建议值。

- 提出地下水对建（构）筑物的作用和影响，预测地下水位变化可能产生的危害，设计和施工中应注意问题的建议。

3.3 选型与布置

3.3.1  抗浮锚杆类型选用应根据工程要求、锚固地层性质、锚杆承载力大小、锚杆长度、使用环境、地下水位分布和施工方法等综合确定。选择时可参照本规范附录A。

1  对于变形要求严格且抗浮水位长期处于高水位的抗浮工程，抗浮锚杆选型时宜优先采用预应力抗浮锚杆。

2  在塑性指数Ip>17土层中、极度风化的泥质岩层中或节理发育张开且填充有粘性土的岩土层中使用的抗浮锚杆，应进行蠕变试验后谨慎采用。

3.3.2  在每个水文年地下水位周期性反复变动频繁的工程场地，除岩石地基外，抗浮锚杆宜采用预应力锚杆。当荷载变幅超过20%设计拉力时，应考虑对锚杆承载力的影响。

3.3.3  抗浮锚杆布置时应符合下列规定：

1 抗浮锚杆布置间距不宜小于1.50m，当布置间距小于1.5m时应根据群锚效应试验结果对锚杆承载力进行适当折减后采用。

2 抗浮锚杆承载力、结构自重等抗浮力合力作用点宜与浮力合力作用点重合。

3预应力抗浮锚杆可均匀布置于基础底板下，非预应力抗浮锚杆可集中布置于墙、柱、梁及独立柱基础承台下或均布于基础底板下。按变形控制进行设计时，可考虑抗浮锚杆变形特性并进行地基-抗浮锚杆-基础-变形协同分析计算后进行选型及布置。

4布置有抗浮锚杆的基础梁板、承台等钢筋混凝土和预应力混凝土构件应满足正常使用极限状态验算下的裂缝及挠度要求。裂缝及挠度限值应按《钢筋混凝土结构设计规范》 GB 50010-2010确定。

5布置有抗浮锚杆的建筑物差异变形应满足地基变形限值要求，变形限值应按及《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011确定。

4材料

4.1 锚杆材料和部件应满足强度和耐久性要求，材料间不能产生腐蚀等不良影响。

4.2 锚杆材料和部件的质量标准及验收标准除特殊要求外，均应符合现行国家有关标准的规定。

4.3 锚杆杆体采用的钢筋应符合下列规定：

- 杆体宜采用强度等级不小于400MPa的热轧带肋钢筋、预应力螺纹钢筋及环氧涂层钢筋，性能应符合《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2、《预应力混凝土用螺纹钢筋》GB/T 20065及《钢筋混凝土用环氧涂层钢筋》GB/T25826规定；

- 杆体连接段的力学性能及耐久性应符合设计要求。

4.4 锚杆杆体采用的钢绞线应符合下列规定：

- 钢绞线、环氧涂层钢绞线、无粘结钢绞线，应符合现行国家标准《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224、《环氧涂层七丝预应力钢绞线》GB/T21073、《填充型环氧涂层钢绞线》JT/T737及《无粘结预应力钢绞线》JGJ161的有关规定；

- 钢绞线不得连接，除非用于修复时。

4.5 注浆用水泥应符合下列规定：

- 不同环境类别及抗浮锚杆防腐等级可选用的水泥品种宜符合表4.5规定，水泥应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175及《抗硫酸盐硅酸盐水泥》GB748的有关规定；

表4.5 不同环境类别可选用的水泥品种

| 环境类别及防腐等级 | 可选用的硅酸盐类水泥品种 |
| --- | --- |
| （1）一般环境中防腐等级II级 （2）化学腐蚀环境 （3）除（1）、（2）外的环境类别及锚杆防腐等级 | P.O、P.I、P.II、P.S、P.F、P.C P.MSR、P.HSR、（P.O） P.O、P.I、P.II |

注：

（1）《通用硅酸盐水泥》GB175-2007规定了通用硅酸盐水泥代号分别为：P.O—普通硅酸盐水泥，P.I、P.II—硅酸盐水泥，P.S—矿渣硅酸盐水泥，P.F—粉煤灰硅酸盐水泥，P.C—复合硅酸盐水泥，P.P—火山灰质硅酸盐水泥；

（2）《抗硫酸盐硅酸盐水泥》GB748-2005规定了抗硫酸盐硅酸盐水泥代号分别为：P.MSR—中抗硫酸盐硅酸盐水泥，P.HSR—高抗硫酸盐硅酸盐水泥；

（3）氯盐环境不宜使用抗硫酸盐硅酸盐水泥；

（4）硫酸盐环境中可使用抗硫酸盐硅酸盐水泥，其它环境中可不使用。

（5）化学腐蚀环境中使用P.O水泥时，应加入适合的及适量的矿物掺合料。

- 宜优先选用强度等级52.5R及42.5R的水泥。

- 选用火山灰质硅酸盐水泥拌制砂浆时，宜通过可泵性试验确定配合比。

4.6 注浆料用的拌合水应符合JGJ63《混凝土用水标准》的有关规定。

4.7 注浆料用的细骨料应符合下列规定：

- 细骨料公称粒径不应大于2.5mm；

- 砂的含泥量或石粉含量按重量计不得大于总重量的3%，泥块含量不大于1%，含云母、有机质、轻物质、硫化物及硫酸盐等有害物质的含量，按重量计不得大于总重量的3%，并应符合《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52及《建设用砂》GB/T14684等技术标准的规定。

- 使用前应进行砂的碱活性检验。经检验判断有潜在危害时，应限制各种材料带入混凝土中的碱含量，使浆液中的最大碱含量不超过3.0kg/m3。

4.8 注浆料中使用的外加剂应符合下列规定：

- 通过配比试验后，水泥注浆材料中可使用外加剂，外加剂不得影响浆体与岩土体的粘结及对杆体产生腐蚀；

- 严禁使用含有氯盐配制的外加剂；不宜采用无机盐类早强剂；不宜采用含硝酸盐、亚硝酸盐、碳酸盐的早强剂；不宜采用缓凝类外加剂；拉力型及全长粘结型锚杆浆液中不宜加入引气类外加剂。

- 对锚杆二次充填灌浆及封闭锚头时，可使用膨胀剂；

- 外加剂的性能、使用要求及方法等应符合《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119、《混凝土外加剂》GB8076及《钢筋阻锈剂应用技术规程》JGJ/T192等技术标准的规定。

4.9 浆液应符合下列规定：

- 基本要求应符合表4.9规定：

表4.9 满足耐久性要求的抗浮锚杆浆液基本要求

| 防腐等级 | II | I |
| --- | --- | --- |
| 浆体结石最低强度等级(MPa) | 25 | 30（35） |
| 首次注浆最大水灰比（水胶比） | 0.55（0.50） | 0.50(0.45) |
| 氯离子最大含量（%） | 0.2 | 0.1 |

注：

（1）表中注浆体强度指边长为70.7mm的立方体试件，在28d龄期，以《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70规定的标准试验方法测得的抗压强度；

（3）防腐等级为I级的压力型锚杆浆体结石最低强度等级为35MPa；

（4）采用二次高压劈裂注浆时，首次注浆浆液的水胶（灰）比可减小0.05，二次注浆最大水胶（灰）比可为0.60~0.80；

（5）氯离子最大含量指浆液中水泥、砂、石、外加剂、矿物掺合料及水等各组成材料中氯离子的总含量，以氯离子与凝胶材料重量的百分率计；

（6）用于预应力锚杆时，最大氯离子含量为0.06%。

- 氯盐环境和化学腐蚀环境可使用粉煤灰、磨细矿渣及硅灰等矿物掺合料。

- 单位体积浆体结石中三氧化硫的最大含量不应超过胶凝材料总量的4%。

- 注浆体中含碱量（水溶碱，等效Na2O当量）不应超过3kg/m3。

4.10 各种套管及注浆管应符合下列规定：

- 可采用高密度聚乙烯、聚氯乙烯或聚炳烯材料，其中初次注浆管、填充注浆管及过渡管也可采用金属材料，各种套管的原材料应使用原始粒状原料，禁止使用粉状和再造粒状颗粒原料；

- 在设计使用温度范围及使用期内，物理及化学稳定性良好，对周围材料无侵蚀作用；

- 应具有足够的强度、抗磨及柔韧性，保证其在加工和安装过程中不被损坏；

- 应具有较好的防水性能；

- 壁厚不应小于2mm，其中波纹管壁厚宜为2.5~3.0mm，金属过渡管壁厚不小于5mm；

- 强度应能承受不小于1MPa的内压力，其中二次高压注浆管及重复高压注浆管应能承受不小于1.2倍最大注浆压力及5MPa的内压力。

- 波纹管、锚筋外包套管及过渡管等内径应足够大，保证锚筋的保护层厚度不小于20mm；

- 注浆管应外壁光滑；

- 波纹管波峰宜为4~5mm，波距宜为30~60mm，环刚度、柔韧性等各种性能指标及检验方法等应符合《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529等技术标准的规定。

- 锚筋外包套管及过渡管性能指标及检验方法可参照《无粘结预应力钢绞线》JG 161中对护管的有关规定执行。

4.11 润滑脂应采用专用防腐润滑脂，其性能及使用要求应符合下列要求：

- 在设计使用温度范围及使用期内，物理及化学稳定性良好，高温不流淌、附着能力强，低温不变脆变硬，抗氧化稳定性好，张拉过程中不开裂；

- 不透水、不吸湿、防水防潮性能良好；

- 防腐蚀性能良好；

- 润滑性能良好，摩擦系数小，不对杆体的自由变形产生限制和不良影响；

- 对周围材料应无侵蚀作用；

- 涂敷量不小于50g/m；

- 应符合《无粘结预应力筋专用防腐润滑脂》JG/T 3007的相关规定。

- 润滑脂用于预应力锚索时，必要时可进行与锚筋外包套管的相容性试验。

4.12 隔离架、定位架、导向帽、束线环或绑扎线、止浆阀等配件材料应符合下列规定：

- 隔离架及定位架可采用硬质塑料而不应采用金属及竹木材料制作；

- 束线环及绑扎线可采用尼龙而不应采用金属材料制作；

- 止浆阀宜采用橡胶材料制作；

- 导向帽可采用塑料材料制作，也可采用薄钢板或钢管制作。

4.13 压力型锚杆的承载体应符合下列规定：

- 应具有与锚杆极限受拉承载力相适应的力学性能；

- 可采用高分子聚酯纤维增强模塑料或金属制作。采用金属制作时，外表应涂刷防腐材料，满足耐久性要求。

4.14 锚具应符合下列规定：

- 预应力筋用锚具、夹具和连接器的性能均应符合《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T14370的规定；

- 钢绞线锚索的张拉端宜采用夹片锚具或压接锚具，压力型锚索的固定端宜采用压花锚具、挤压锚具或承载体；钢筋锚杆宜采用螺母锚具，其中非预应力锚杆也可不采用锚具，锚头筋直接锚固到混凝土结构中；.

- 锚筋-锚具组装件静载荷试验测定的锚具效率系数应不小于0.95，夹具效率系数应不小于0.92，锚筋总应变应不小于0.2%；

- 有抗震要求时，锚筋-锚具组装件应满足循环次数为50次的周期荷载试验要求；

- 锚具罩应采用钢材或塑料材料制作加工，需完全罩住锚具和预应力筋的尾端，承压板的接缝应为水密性接缝。

4.15 采用环氧涂层锚筋时，应先进行锚杆基本试验。

5 耐久性规定

5.1 防腐设计应综合考虑设计使用年限、工作环境类别、环境作用等级、经济性及适用性等因素进行。

5.2 防腐设计内容应包括材料的性能及耐久性指标、构造措施、施工要求等，必要时应包括跟踪检查及维修要求等。

5.3 抗浮锚杆常见工作环境类别按其对锚筋及浆体结石的腐蚀机理可划分为5类，应符合表5.3规定：

表5.3 抗浮锚杆的环境类别

| 环境类别 | 腐蚀机理 |
| --- | --- |
| 一般环境 氯盐环境 化学腐蚀环境 微生物环境 电流干扰环境 | 保护层浆体结石碳化导致锚筋锈蚀 氯盐渗入浆体结石内部导致锚筋锈蚀 硫酸盐等化学物质对浆体结石的腐蚀 含微生物土壤对锚筋的腐蚀 直流电产生的杂散电流及交流电干扰对锚筋的腐蚀 |

注：

(1) 一般环境指仅有正常的大气（CO2、O2）、温度和水分（非海水）作用，不存在氯化物和其它化学腐蚀物质、微生物、杂散电流等影响的环境。

(2) 氯盐环境指近海地区、内陆盐湖地区等氯化物影响环境。

5.4 根据环境对抗浮锚杆浆体结石、锚筋的腐蚀程度，环境作用等级可划分为微、弱、中、强四级，每级最低防腐等级应符合表5.4规定：

表5.4 抗浮锚杆适用的环境作用等级及相应防腐等级

| 环境作用等级 | 微 | 弱 | 中 | 强 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般环境 氯盐环境 化学腐蚀环境 土对钢结构腐蚀 电流干扰环境 | O O O O -- | -- O O O O | -- O O O O | -- × × × × |
| 最低防腐等级 | II级 | II级 | I级 | -- |

注：

（1）表中O表示适用，×表示不适用，--表示不存在该等级。

（2）氯盐环境、化学腐蚀环境、土对钢结构的腐蚀性评价及作用等级可按《岩土工程勘察规范》GB50021执行。

（3）杂散电流对锚筋腐蚀性评价可按《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》DL/T 5394执行。

5.5 不同防腐等级的设计最低要求应符合表5.5规定：

表5.5 抗浮锚杆不同防腐等级的设计最低要求

| 防腐等级 | 锚头区域 | 锚筋自由段 | 锚筋粘结段 |
| --- | --- | --- | --- |
| II | 1层物理屏障 | 1层物理屏障 | 注浆，或1层物理屏障 |
| I | 过渡管+1层物理屏障 | 1层物理屏障+注浆，或2层物理屏障 | 1层物理屏障+注浆 |

5.6 抗浮锚杆不同防腐等级的防腐具体作法应符合表5.6规定：

表5.6  抗浮锚杆防腐作法最低要求

| 防腐等级 | 锚杆类型 | 锚筋材料 | 锚头区域 | 锚筋自由段 | 锚筋粘结段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II级 | 压力型 | 无粘结钢绞线 | 护套从钻孔口向上延伸至锚具底 | 护套外注浆 | 注浆，钢承压件敷涂防腐材料 |  |
|  | 拉力型 | 无粘结钢绞线 | 护套从钻孔口向上延伸至锚具底 | 护套外注浆 | 剥除护套、洗净油脂后注浆 | 氯盐环境中，浆体应加入钢筋阻锈剂 |
|  |  | 环氧涂层钢绞线或环氧涂层钢筋 | 套管从钻孔口向上延伸至锚具底 | 设置套管，管内注入润滑脂，管外注浆；或张拉后注浆 | 注浆 |  |
|  |  | 普通钢绞线、热轧带肋钢筋或预应力螺纹钢筋 | 套管从钻孔口向上延伸至锚具底，或设置过渡管、管内注润滑脂 | 设套管，管内注入润滑脂，管外注浆；或张拉后注浆 | 注浆 | 氯盐环境中，浆体应加入钢筋阻锈剂 |
|  | 全长粘结型 | 热轧带肋钢筋或预应力螺纹钢筋 | 敷涂环氧涂料，或设套管或过渡管、管内注润滑脂 | -- | 注浆 | 氯盐环境中，浆体应加入钢筋阻锈剂 |
|  |  | 环氧涂层钢筋 | 环氧涂层 | -- | 注浆 |  |
| I级 | 压力型 | 无粘结钢绞线 | 护套向上延伸，套外设过渡管，管内注润滑脂 | 护套外注浆 | 注浆，钢承压件敷涂防腐材料 |  |
|  | 拉力型 | 无粘结钢绞线 | 护套向上延伸，外设过渡管，两层管内均注润滑脂 | 护套外注浆 | 剥除护套、洗净油脂，外设波纹管，管内外注浆 |  |
|  |  | 环氧涂层钢绞线或环氧涂层钢筋 | 设过渡管，管内注润滑脂 | 设置套管，管内注入润滑脂，管外注浆；或张拉后注浆 | 注浆 |  |
|  |  | 普通钢绞线、热轧带肋钢筋或预应力螺纹钢筋 | 套管向上延伸，外设过渡管，两层管内均注润滑脂 | 设置套管，管内注入润滑脂，管外注浆 | 设波纹管，管内外注浆 |  |
|  | 全长粘结型 | 热轧带肋钢筋或预应力螺纹钢筋 | 敷涂环氧涂料，外设过渡管，管内注润滑脂 | -- | 设波纹管，管内外注浆 |  |
|  |  | 环氧涂层钢筋 | 设过渡管，管内注润滑脂 | -- | 注浆 |  |

注：

- 有足够经验时，也可敷涂其它防腐材料替代环氧树脂防腐涂料。

- 锚筋物理屏障容易损坏时，锚筋自由段应采用双层物理屏障，两层物理屏障内充填润滑脂或水泥浆液。

有经验时，波纹管可采用变形管替代。

5.7 锚筋安装前应检查物理屏障的完整性，对破损处进行修补，无法修补时应采用双层防腐。

5.8 全长粘结型锚杆可按《混凝土结构设计规范》GB50010验算表面裂缝宽度，验算时保护层厚度大于30mm时取30mm。防腐等级为II级时最大裂缝宽度应不大于0.2mm，否则应按I级防腐。注浆质量不能得到保证时应按I级防腐。

6 防水构造

Ⅰ  一般规定

6.1.1  基础抗浮锚杆与基础结构连接的细部构造，应做到方案可靠、施工简便、耐久适用、经济合理。

6.1.2  防水的设计和施工，应采用经过实践检验质量可靠的材料、技术、工艺。

6.1.3 所用防水材料应具有良好的粘结性、湿固化性。

6.1.4 抗浮锚杆防水材料应与基础防水层可靠连接 。

Ⅱ  设计

6.2.1抗浮锚杆的防水措施以及细部构造做法应结合地下工程的防水措施有针对性地确定。

6.2.2应采取多道防水构造措施，刚性防水和柔性防水。

6.2.3非预应力锚杆防水构造形式见图3.4.6-1，预应力锚杆防水构造形式见图3.4.6-2。预应力钢绞线锚杆防水构造形式见图待补充。

图3.4.6-1

图3.4.6-1

图3.4.6-2

Ⅲ  施工

6.3.1  当发现地下水渗漏时，应先采取措施将渗漏水止住。

6.3.2  清除基层上的混凝土、粉尘等，用清水冲洗干净；基面不得有明水。

6.3.3 锚杆端头要剔凿至设计标高，并用聚合物水泥防水砂浆找平。

6.3.4  涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料必须连续、均匀，待第二层涂料呈半干状态后开始喷水养护，养护时间不小于三天。

6.3.5  止水环采用自粘式缓膨胀型遇水膨胀止水带，成品应及时采取保护措施。

6.3.6  防水层施工完成后，应及时做细石混凝土保护层。

7 抗浮结构计算

7.1 水浮力作用效应

7.1.1 地下结构基底地下水浮力标准值应根据抗浮设防水位、地下结构埋置位置与抗浮设防水位之间相互关系按静水压力计算：

（7.1.1）

式中：

——水的重度(kN/m3)；

——地下结构与抗浮设防水位标高差（m）。

注：为综合抗浮设防水位与地下结构底板底标高的差值。

7.2 抗浮稳定验算

7.2.1  地下结构抗浮稳定性设计时，应根据地下结构与上部主体结构之间的结构连接条件，按下列情况分别进行分析：

1  两者之间设置沉降缝时，地下结构与上部主体结构按竖向受力构件单元分别进行；

2  两者之间刚性连接且基础为整体设计时，按整体进行分析；

3  两者之间刚性连接，基础采用不同型式或刚度变化较大时，分别按整体和局部进行分析；

4  两者之间设置后浇带时，施工期间应分别按主体结构、包括裙楼的地下结构进行分析。

7.2.2 应按下式计算浮力作用下单根锚杆顶端平均竖向上浮力：

nNk+ Gk + ƩFiwk  ≥ Nwk          (7.2.2)

式中：

Nk——荷载效应标准组合时传至单根锚杆顶部的平均竖向上浮力。考虑偏心荷载及地震作用时，按《建筑地基基础设计规范》GB50007及《建筑桩基技术规范》JGJ94中相关规定计算采用；

n——锚杆数量；

Gk——荷载效应标准组合值，不计取可变荷载，分项系数取1.0，取建筑物自重标准值及其上作用的有利永久荷载标准值之和，处于地下水位以下部分取浮重度；

Fiwk——抗拔桩、压顶梁、支护桩墙等可靠措施提供的抗浮承载力，其中抗拔桩可按《建筑桩基技术规范》JGJ94取单桩抗拔承载力特征值，其余可取抗力标准值；

Nwk——水浮力，荷载分项系数取1.0，取建构筑物基底静水压力标准值，水重度取10kN/m3。

7.2.3 应按下式计算单根锚杆抗浮承载力：

Rd  ≥ Nk                 (7.2.3 )

式中：

Rd——单根锚杆抗浮承载力设计值，取按单锚抗拔承载力计算得到的抗拔承载力设计值Rsd及按群锚整体抗浮稳定验算得到的抗浮承载力设计值Rmd中的较小值，其中Rsd可按式8.1.2.3计算，Rmd可按式7.2.4计算。

考虑偏心荷载及地震作用时，式7.2.3同时还要满足《建筑地基基础设计规范》GB50007及《建筑桩基技术规范》JGJ94中相关规定，此时Rd取锚杆承载力特征值。

7.2.4 考虑群锚效应时的单锚抗浮承载力应按试验结果确定，当无相应试验资料时可按下列公式及下图估算：

图7.2.4 考虑群锚效应的整体抗浮稳定验算示意图

Rmd = Ww’+ Rmc                                   （7.2.4-1）

Ww’ = (πabhm/12+ab(H-hm))γm/Kb1             （7.2.4-2）

hm = r/tanφ                            （7.2.4-3）

r =（a+b）/ 4                          （7.2.4-4）

Rmc  = abc/Kb2                          （7.2.4-5）

式中：

Rmd——按群锚整体抗浮稳定验算得到的抗浮承载力设计值（kN）；

Ww’ ——破裂体（上半部分长方体、下半部分椭圆锥体）内岩土体的浮重（kN）；

Rmc——锥体破裂面上的抗拉力（kN）；

a、b——锚杆纵、横向间距（m）；

hm——锥体高度（m）；

H——计算锥尖深度（m），为锚固段计算长度与自由段长度之和，按群锚中最短锚杆计取。锚固段计算长度按锚固段长度计取，但岩层中锚固段长度超过8m后按8m计取，土层超过12m后按12m计取。

γm——破裂体内岩土体平均浮重度；

r——椭圆锥体底面计算半径（m），简化为锚杆纵横向的平均间距；

φ——半锥角（°），取锥尖范围内岩土层平均内摩擦角φ。2φ取值范围60°~90°，即1/2锥角φ取值范围为30°~45°；

c——锥体破裂面上的岩体平均抗拉强度（kPa），按试验结果或其它可靠经验取值。无经验时，岩体基本质量等级I~III级可按《工程岩体分级标准》GB50218或《建筑边坡工程技术规范》GB50330取岩体结构面的粘聚力c，IV~V级及土层取0。

Kb1、Kb2——分项安全系数，分别取1.05、2.0。

7.2.5 不考虑及考虑其它抗浮措施时，可分别按式7.2.5-1及7.2.5-2验算地下结构物整体抗浮稳定性：

Kw =（nRd + Gk）/Nwk                 (7.2.5-1)

Kw =（nRd + Gk + ƩFiwk）/Nwk           (7.2.5-2)

式中：

Kw——整体抗浮稳定安全系数，不应小于1.05，泵站等特殊工程及仅采用自重抗浮时不宜小于1.10。

7.3 锚杆初始荷载与刚度

    - 抗浮锚杆初始预应力值的确定应考虑锚杆受力变形及其对基础底板抗裂的影响，宜符合下列要求：

1  抗浮锚杆的锁定拉力值宜为锚杆拉力标准值的0.8倍~1.0倍；

2  对于长期稳定水浮力作用下，以及变形控制要求较高的工程，锚杆的锁定拉力值宜为锚杆拉力标准值；

3  压力分散型抗浮锚杆的锁定拉力值宜为锚杆拉力标准值。

    - 抗浮锚杆的锁定时间应根据土层条件、结构荷载和变形完成情况综合确定，锁定工作宜在主体结构施加一定荷载后进行，以减少建筑物荷载作用下基础沉降变形对抗浮锚杆拉力的松弛效应，如必要应根据实测锚杆拉力对锁定荷载进行调整。

    - 锚杆的刚度应由锚杆现场抗拔试验确定。对变形要求不严格时，岩石锚杆可按刚性拉杆考虑，预应力锚杆可不考虑在锁定荷载前的变形。

    - 作为初步设计时，锚杆的弹性变形刚度系数可按下式估算：

（7.3.4）

式中：

————锚杆弹性变形计算刚度系数(kN/m)；

————锚杆自由段长度(m)；

————锚杆锚固段长度(m)，对较硬岩，不宜大于12d；对较软岩，不宜大于20d；对砂土，不宜大于80d；对软土，不宜大于100d。

————杆体弹性模量(kN/m2)；

————注浆体弹性模量(kN/m2)；

————锚固体组合弹性模量， (kN/m2)；

————杆体截面面积(m2)；

————锚固体截面面积(m2)；

    - 作为初步设计时，锚杆的锚固段竖向刚度可按下表进行估算，施工时应通过试验确定：

| 土层种类 | 土的状态 | 值(kN/m) |
| --- | --- | --- |
| 黏性土 | 坚硬 硬塑 可塑 软塑 | 1020～1570 780~1020 630~780 310~630 |
| 砂土 | 稍密 中密 密实 | 1800~3000 3000~4500 4500~6500 |
| 碎石土 | 稍密 中密 密实 | 2500~3500 3500~4800 4800~9420 |

注 ————锚杆锚固段长度(m)；对砂土和碎石土，不宜大于80d；对黏性土和软土，不宜大于100d。

7.4 锚固结构构造

7.4.1 根据锚杆在抗浮结构中的锚固方式可分为锚定式锚杆和锚入式锚杆。

1 锚定（锁定）式锚杆：通过锚头将抗浮锚杆锁定在锚固结构（即：基础结构梁板、承台）顶部或内部。

2 锚入式锚杆：将抗浮锚杆杆体锚入锚固结构（即：基础结构梁板、承台）内部。

（条文说明：锁定于基础结构梁板、承台顶部设计形式多用于有房芯回填做法的情况。）

3 锚定（锁定）式锚杆主要适用于预应力锚杆；锚入式锚杆适用于预应力锚杆和非预应力锚杆。

（条文说明：预应力锚杆采用锚入方式是指采用先张法技术。预先在锚固结构（即：基础结构梁板、承台）内预留管道，锚杆就位并张拉至控制应力后，对管道灌浆封注，依靠材料间握裹后形成的粘结力自锚。）

4 设计中，锚入式锚杆可根据锚固结构（即：基础结构梁板、承台）设计条件，按照国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010选择构造形式，通过计算确定锚固长度（la）。

7.4.2 应按施工、使用阶段的最不利工况组合分别进行锚固结构（即：基础结构梁板、承台）的抗冲切、抗剪切、抗弯承载力验算。

7.4.3 锚定（锁定）式锚杆锚固结构（即：基础结构梁板、承台）厚度应满足锚杆对基础结构梁板、承台的冲切承载力和受剪承载力要求；锚入式锚杆锚固结构（即：基础结构梁板、承台）厚度应满足锚杆材料锚固长度（la）的要求。当锚固结构（即：基础结构梁板、承台）厚度无法满足锚杆材料锚固长度要求时，可采用不同的锚固段构造形式，并根据构造特点进行锚固结构承载力验算。

7.4.4 锚定（锁定）式锚杆竖向作用下锚固结构（即：基础结构梁板、承台）的冲切承载力和斜截面受剪承载力计算中，冲垮比和剪跨比的计算距离为锚固垫板边至计算点距离。

7.4.5 对于箱型、垡形基础或承台，当锚杆间距或锚固垫板净距小于2h0’时，应考虑按照群锚进行冲切计算。（h0’为锚固计算有效高度。锚固垫板底至锚固结构（即：基础结构梁板、承台）下部钢筋合力点）

7.4.6 锚定（锁定）式锚杆应根据锚定位置对锚固结构（即：基础结构梁板、承台）进行局部受压承载力验算。可采用布置钢筋网片、螺旋筋等局部加强措施。

7.4.7 锚固结构（即：基础结构梁板、承台）混凝土强度等级不应低于C30。

7.4.8 锚固结构（即：基础结构梁板、承台）纵向钢筋的混凝土保护层厚度不应小于70mm，当有混凝土垫层时，不应小于50mm。

7.4.9 当正常使用条件下的非预应力锚杆基底出现压应力时，应考虑在锚杆顶部设置压缩垫层。

8 锚杆设计

8.1 预应力锚杆

8.1.1 预应力锚杆类型与构造

8.1.1.1拉力型抗浮锚杆由杆体、自由段、锚固段及锚头构造组成，分普通拉力型锚杆及拉力分散型锚杆（图8.1.1.1）。

图8.1.1.1-1 拉力型锚杆               图8.1.1.1-2 拉力分散型锚杆

1—杆体 2—锚具 3—垫板 4—保护罩（填充防腐材料） 5—钻孔 6—锚固段灌浆体 7—自由段隔离套 8—杆体隔离架 9—结构底板 10—垫层

8.1.1.2 压力型锚杆分普通压力型抗浮锚杆及压力分散型抗浮锚杆（图8.1.1.2）。

普通压力型预应力锚杆结构由不与灌浆体相互粘结的带隔离防护层的杆体和位于杆体底端的承载体及锚头组成。压力分散型锚杆应由两个或两个以上压力型单元锚杆复合而成，各压力型单元锚杆的锚固段应位于锚杆总锚固段的不同部位。

图8.1.1.2-1 压力型锚杆             图8.1.1.2-2 压力分散型锚杆

- 杆体 2—锚具 3—垫板 4—保护罩（填充防腐材料） 5—钻孔 6—锚固段灌浆体 7—自由段隔离套 8—杆体隔离架 9—承载体 10—结构底板 11—垫层

8.1.2 锚杆计算

8.1.2.1单锚平均竖向上拔力标准值，应满足式8.1.2.1的要求：

（8.1.2.1）

式中：

Nk——荷载效应标准组合时传至单根锚杆顶部的平均竖向上拔力标准值（如同时作用有偏心荷载，按现行有关建筑结构规范规定计算采用）；

Nwk——水浮力作用标准值；

Gk——结构自重及其上作用的有利永久荷载的标准值（不计入活荷载），结构顶部上覆土处于地下水位以下部分取浮重度；

n——锚杆数量；

注：未计入地下室侧壁摩擦力及其它抗浮抗力。

8.1.2. 2单锚平均竖向上拔力设计值，满足式（8.1.2.2）的要求：

（8.1.2.2）

式中：

N——荷载效应基本组合下的单根锚杆顶部的平均竖向上拔力设计值；

γf——上拔力分项系数，取值1.3；

γ0——抗浮结构重要性系数

8.1.2. 3单锚抗拔承载力标准值Rk应按下式确定：

（8.1.2.3）

式中：

Ruk——单根锚杆极限抗拔承载力标准值；

K——安全系数，取值2.0；

8.1.2.4单根锚杆极限抗拔承载力标准值Ruk应按3.01条规定由基本试验确定，当无相应试验资料时可按式8.1.2.4-1估算；对荷载分散型锚杆极限抗拔承载力标准值可由各个单元锚杆极限抗拔承载力标准值组合而成，并按式8.3.4-2 估算：

（8.1.2.4-1）

（8.1.2.4-2）

（8.1.2.4-3）

式中

Ruk——单根锚杆极限抗拔承载力标准值（KN）；

——第i个单元锚杆极限抗拔承载力标准值（KN），i=1,2,3…n；

n  ——单元锚杆数量；

——穿越第i层岩土层锚杆锚固段长度（m）；

——穿越第i层岩土层单元锚杆锚固段长度（m），i‘=1,2,3…n；

D ——锚杆锚固段钻孔直径（m）；

——锚杆锚固段灌浆体与第i层岩土层间极限粘结强度标准值（kPa），应通过试验确定，当无试验资料时可按表 8.1.2.4-1取值；

表8.1.2.4-1      岩土层与水泥砂浆（或水泥结石体）极限粘结强度标准值

| 土层种类 | 土的状态 | 粘结强度标准值（KPa） |
| --- | --- | --- |
| 淤泥质土 |  | 16~20 |
| 粘性土 | IL >1 | 18~30 |
|  | 0.75<IL ≤1 | 30~40 |
|  | 0.50<IL ≤0.75 | 40~53 |
|  | 0.25<IL ≤0.50 | 53~65 |
|  | 0 <IL ≤0.25 | 65~73 |
|  | IL ≤0 | 73~80 |
| 粉土 | e >0.90 | 22~44 |
|  | 0.75<e ≤0.90 | 44~64 |
|  | e ≤0. 75 | 64~100 |
| 粉砂、细砂 | 稍密 | 22~42 |
|  | 中密 | 42~63 |
|  | 密实 | 63~85 |
| 中砂 | 稍密 | 54~74 |
|  | 中密 | 74~90 |
|  | 密实 | 90~120 |
| 粗砂 | 稍密 | 90~130 |
|  | 中密 | 130~170 |
|  | 密实 | 170~220 |
| 砾砂 | 中密、密实 | 190~260 |
| 岩石 | 极软岩 | 600~1000 |
|  | 软岩 | 600~1200 |
|  | 较硬岩 | 1000~1500 |
|  | 坚硬岩 | 1500~2500 |

注：1 表中数据适用于一次常压灌浆，若采用二次压力灌浆法加固锚固段周边地层时，锚杆承载力可提高20%~60%，或由现场试验确定；

2 采用泥浆护壁成孔工艺时，应按表取低值后再根据具体情况适当折减；

3 采用套管护壁成孔工艺时，可采用表中高值；

4  当砂土中细粒含量超过总质量的30%时，表中数值可乘以0.75；

5 对有机质含量为5%~10%的有机质土，应按表取值后适当折减；

6 当锚固段长度大于10m时，应对表中数值适当折减。

8.1.2.5  锚杆杆体截面积应满足式（8.2.5-1）和（8.2.5-2）的要求：

预应力钢筋锚杆：

（8.1.2.5-1）

预应力钢绞线锚杆：

（8.1.2.5-2）

式中：As——预应力钢筋或钢绞线截面面积（m2）；

fy，fpy——预应力钢筋或钢绞线抗拉强度设计值（kPa）；

8.1.2.6 锚杆杆体与锚固砂浆间的锚固长度应满足式（8.2.6）要求：

（8.1.2.6）

式中：la——锚筋与砂浆间的锚固长度（m）；

d——锚筋直径（m）；

n——杆体（钢筋、钢绞线）根数（根）；

ξ ——采用2根或2根以上钢筋或钢绞线时，界面粘结强度降低系数，取0.7~0.85；

fb——钢筋与锚固砂浆间的粘结强度设计值（MPa），应由试验确定，当缺乏试验资料时可按表7.2.4取值。

表8.1.2.6   钢筋、钢绞线与砂浆之间的粘结强度设计值fb

| 锚杆类型 | 水泥浆或水泥砂浆强度等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M25 | M30 | M35 |
| 水泥砂浆与螺纹钢筋间（MPa） | 2.10 | 2.40 | 2.70 |
| 水泥砂浆与钢绞线、高强钢丝间（MPa） | 2.75 | 2.95 | 3.40 |

注：1  当采用二根钢筋点焊成束的作法时，粘结强度应乘0.85折减系数；

2  当采用三根钢筋点焊成束的作法时，粘结强度应乘0.7折减系数；

3  成束钢筋的根数不应超过三根，钢筋截面总面积不应超过锚孔面积的20%。当锚固段钢筋和注浆材料采用特殊设计，并经试验验证锚固效果良好时，可适当增加锚筋用量。

8.1.2.7  压力及压力分散型锚杆锚固段注浆体承压面积应按下式验算：

(8. 2.7)

式中： ——锚杆或单元锚杆锚固注浆体局部抗压安全系数，取2.0；

N——锚杆或单元锚杆轴向拉力设计值；

——锚杆承载体与锚固段注浆体横截面净接触面积；

——锚固段注浆体横截面积；

——有侧限锚固段注浆体强度增大系数，由试验确定；

——锚固段注浆体轴心抗压强度设计值。

8.1.3 构造

8.1.3.1  锚杆预应力筋的张拉控制应力σcon应符合表8.1.3.1的规定：

表8.1.3.1                锚杆预应力筋的张拉控制应力σcon

| 设计等级 | σcon |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 钢绞线 | 预应力螺纹钢筋 | 普通钢筋 |
| 甲、乙级 | ≤0.55fptk | ≤0.70fpyk | ≤0.70fyk |
| 丙级 | ≤0.60fptk | ≤0.75fpyk | ≤0.75fyk |

8.1.3.2根据地层条件，锚杆的锚固段长度可参照表8.1.3.2规定，当计算锚固段长度超过构造要求长度时，应采取改善锚固段岩土体质量、压力灌浆、扩大锚固段直径或采用其它类型锚杆等方法提高锚杆承载能力。

表8.1.3.2  锚固段长度推荐值

| 锚杆种类 | 锚固段长度(m) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 岩层 | 土层 |
| 普通拉力、压力型 | 3~8 | 6~12 |
| 荷载分散型 | 2~4 | 3~6 |

注：条文说明补充微风化岩层情况

8.1.3.3预应力锚杆的杆体自由段长度不宜小于4.0m，且应采取外套套管等隔离措施保证自由段在锚杆张拉时充分发挥作用。

8.1.3.4 锚杆杆体应符合下列规定：

1  杆体截面积不超过钻孔截面积的20％，且杆体之间净距不小于20mm；

2  杆体外无其它保护措施时，杆体保护层厚度土层中不小于25mm、岩层中不小于20mm。

8.1.3.8 锚杆隔离架（对中支架）应沿锚杆轴线方向每隔1~3m设置一个，对土层应取小值，对岩层可取大值。

8.1.3.11荷载分散型锚杆锚杆孔径不大于150mm时，单元锚杆数量不宜超过4个，孔径不大于200mm时，单元锚杆数量不宜超过6个；

8.1.3.12锚杆锚固段灌浆体抗压强度对拉力型锚杆不应小于20MPa，压力型锚杆不应小于30MPa；

8.2 非预应力锚杆

8.2.1 非预应力锚杆类型

8.2.1.1全长粘结型锚杆由杆体、锚固段及锚头构造组成（图8.1.2.1）。

8.2.1.2 拉力型抗浮锚杆由杆体、非锚固段、锚固段及锚头构造组成，（图8.1.2.2）。

图8.2.1.1 全长粘结型锚杆                   图8.1.1.2 拉力型锚杆

1—基础结构 2—垫层 3—钻孔 4—杆体 5—隔离架 6—锚固段灌浆体 7—非锚固段隔离套

8.2.2 锚杆计算

8.2.2.1单锚平均竖向上拔力标准值、设计值应符合本规范第8.1.2.1、8.1.2.2条的规定。

8.2.2.2单锚抗拔承载力标准值Rk应符合本规范第8.1.2.3条的规定。

8.2.2.3单锚抗拔承载力标准值Rk、单根锚杆极限抗拔承载力标准值Ruk应符合本规范第8.1.2.3、8.1.2.4条的规定。

8.2.2.4 锚杆杆体截面积、锚杆杆体与锚固砂浆间的锚固长度验算应符合本规范第8.1.2.5、8.1.2.5条的规定。

8.2.2.5 压力型锚杆锚固段注浆体承压面积应符合本规范第8.1.2.6条的规定。

8.2.3 构造

8.2.3.1根据地层条件，锚杆的锚固段长度可参照表8.2.3.1规定，在土层中的长度宜为6~20m，岩层中宜为3~12m且不少于2m。

表8.2.3.1  锚固段长度推荐值

| 锚杆种类 | 锚固段长度(m) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 岩层 | 土层 |
| 全长粘结型 | 3~8 | 6~20 |
| 拉力型 |  | 10~20 |

8.2.3.2 锚杆钻孔直径宜为70~200mm，其中土层中不宜小于130mm，岩层中不宜小于70mm。

8.2.3.3 锚筋应符合下列规定：

1 锚杆杆体采用钢筋时直径不宜小于18mm；

2 各杆体之间不宜焊接，宜通过隔离架及束线环等配件组装为整体。

8.2.3.4 锚杆应沿全长设置定位架，作法应符合下列要求：

1 开孔面积应足够大，不得妨碍浆液的自由流动；

2 应有足够的刚度，锚杆受力时不能产生过大变形；

3 应能使锚筋可靠分离，使锚筋之间的净距大于10mm；

5 不应妨碍一次注浆管的拔出；

6 应使包裹锚筋的浆体厚度不小于20mm。有波纹管时，管内的定位架应使包裹锚筋的浆体厚度不小于10mm。

7 必要时可与隔离架相间设置束线环；

8 应根据锚筋的数量、重量及整体刚度，沿锚杆全长每1.5~3.0m设置1个。

8.2.3.5 岩层锚杆可一次注浆，注浆材料可采用水泥净浆、水泥砂浆或细石混凝土；土层锚杆宜采用二次高压灌浆法，初次及二次注浆材料宜采用水泥净浆。

8.2.10 注浆体强度等级宜为20~35MPa。

9 锚杆施工

9.1一般规定

9.1.1 锚杆工程施工前，应综合考虑锚固工程的设计条件、现场地层条件和环境条件，确定适合的施工方法，编制出能确保安全及有利于环保的施工组织设计，进行技术交底，做好各项施工技术准备工作。

9.1.2施工前应认真检查原材料和施工设备的主要技术性能是否符合设计要求。

9.1.3在地下水位较高场地施工时应做好降水、隔水作业，施工作业面为软弱地层无法满足施工设备作业时应进行相应加固处理。

9.1.4锚杆施工工艺宜按以下流程进行：锚杆定位→钻孔→编锚→拌浆→清孔→注浆→下锚→补浆→二次高压注浆→孔口处理。

9.2钻孔与清孔

9.2.1锚杆钻孔应符合下列规定：

- 钻孔应按设计图所示位置、孔径、长度和方向进行，并应选择对钻孔周边地层扰动小的施工方法；

- 钻孔应保持直线和设定的方位；

- 向钻孔安放锚杆杆体前，应将孔内岩粉和土屑清洗干净。

9.2.2在不稳定土层中，或地层受扰动时，宜采用套管护壁钻孔。在土层中安设荷载分散型锚杆和可重复高压注浆型锚杆宜采用套管护壁钻孔。

9.2.3 宜先施工混凝土垫层，在垫层上面完成锚杆施工。

9.2.4 在破碎及极破碎的岩层、地下水有承压性或流动性的地层、淤泥、砂层、岩溶等复杂地层中成孔时，应对抗浮锚杆的施工可行性进行专项研究，采取有效的应对措施，必要应进行现场试验。

9.2.5 土层中宜优先选用干式成孔方式。设计抗浮力超过200kN后，不应采用泥浆护壁回转方式成孔；必须采用时，应采取二次分段劈裂注浆等有效措施消除孔壁附着的泥皮的不利影响。

9.2.6 钻孔深度宜超过锚杆设计长度200~300mm。

9.2.7  成孔尺寸误差应符合下列规定：

- 孔位放线误差不大于20mm；

- 机械定位误差不大于50mm；

- 孔径误差不大于10mm；

- 垂直度或中心轴线倾斜度偏差不大于3°；

- 钻孔深度误差100mm。

9.3杆体制作、存储及安装

9.3.1 杆体的制作与存储应符合下列规定：

- 杆体组装宜在工厂或施工现场专门作业棚内的台架上进行；

- 杆体组装应按设计图所示的形状、尺寸和构造要求进行组装，各条锚筋应相互平行顺直，不得相互交叉、扭曲；下料长度误差不大于50mm，隔离架、定位架的间距误差不大于50mm；

- 隔离架（或定位架）的外径宜小于孔径4~6mm；套管内径宜大于锚筋直径4~6mm；波纹管内径宜大于隔离架外径4~6mm；注浆管宜超出导向帽20~30mm；

- 下料时宜采用切割机，不应使用电弧或乙炔焰切割；

- 塑料波纹管及套管可采用熔接法接长，杆体为钢筋时宜采用机械接头接长；

- 按设计要求做好防腐处理；

- 预应力锚杆应预留满足张拉锁定要求的外露段；

- 荷载分散型锚杆杆体结构组装时，应对各单元锚杆的外露端作出明显的标记；

- 在杆体的组装、存放、搬运过程中，应防止筋体锈蚀、防护体系损伤、泥土或油渍的附着和过大的残余变形。

- 采用环氧涂料防腐时，应先对钢筋表面除锈处理，处理质量等级不应低于Sa2或St3。处理方法及处理质量等级应符合《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第一部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的镑蚀等级和处理等级》G B / T 8923. 1相关规定。

- 压力型锚杆组装完成后，应按相关规范要求，在锚固端锚夹具及承压板表面应喷刷防腐材料；

- 环氧涂层锚筋不得与无环氧涂层锚筋产生有电连接。

9.3.2 杆体的安装应符合下列要求：

- 成孔后应及时清孔，清孔后应及时下入杆体并注浆。如遇塌孔现象，应进行二次清孔，不得强行下入杆体。

- 下入杆体时应谨慎操作，防止套管、波纹管等保护措施损伤，如发现损伤应采取措施进行修补或替换；

- 杆体正确安放就位至注浆浆体硬化前应采取可靠固定措施，不得随意扰动。

9.3.3 下锚应谨慎操作，防止套管、波纹管及环氧涂层损伤。套管（包括无粘结钢绞线的护管）、波纹管及环氧涂层轻微损伤处，可采用外包2层防水聚乙烯胶带进行修补，破损严重的应予以报废。

9.3.4 编锚及下锚误差应符合下列规定：

- 下料长度误差不大于50mm。

- 隔离架、定位架的间距误差不大于50mm。

- 杆体插入深度不应小于设计长度的95%。

9.4灌浆体制备、注浆及养护

9.4.1注浆设备与注浆工艺应符合下列规定：

- 注浆设备的选用应根据浆液种类、输送距离、设计注浆压力、连续注浆量等因素综合确定；

- 根据设计要求可采用一次注浆、二次高压劈裂注浆或可重复分段式劈裂注浆工艺；

9.4.2注浆浆液的制备应符合下列规定：

- 浆体材料选用水泥砂浆时，灰砂比可为1:0.5~1:1；

- 砂最大公称粒径不应大于5mm；

- 当浆液出现泌水现象时，应及时重新搅拌，并对配合比、泵送设备及工艺等进行检查，采取相应措施；

- 浆液应搅拌均匀，随搅随用，浆液应在初凝前用完。

9.4.3采用密封装置和袖阀管的可重复高压注浆型锚杆的注浆还应遵守下列规定：

- 重复注浆材料宜选用水灰比0.45~0.55的纯水泥浆；

- 对密封装置的注浆应待初次注浆孔口溢出浆液后进行，注浆压力不宜低于2.0MPa；

- 一次注浆结束后，应将注浆管、注浆枪和注浆套管清洗干净；

- 对锚固体的重复高压注浆应在初次注浆的水泥结石体强度达到5.0MPa后，分段依次由锚固段底端向前端实施，重复高压注浆的劈开压力不宜低于2.5MPa。

9.4.4 注浆应符合下列规定：

- 一次注浆管应插至距孔底100~200mm处，随浆液的注入而缓慢匀速拔出，直至孔口溢出均匀浆液后方可停止注浆；

- 注浆后如发现有孔口浆液液面下沉情况应及时进行补浆；

- 泵送完毕后，应及时清洗注浆泵及输送管。

9.4.5 锚杆完成注浆后28d内不得受冻（施工）。

9.4.6每30条锚杆应制作一组浆体试块，每组6个。

9.5  张拉与锁定

    - 9.5.1锚杆的张拉和锁定应符合下列规定：

- 锚杆锚头处的锚固作业应使其满足锚杆预应力的要求；

- 锚杆张拉时注浆体与基础梁板等构件混凝土的抗压强度值不应小于表9.4.1的规定；

- 被锚固混凝土构件的承压面应平整，并与锚杆轴线方向垂直；

- 锚杆张拉应有序进行，张拉顺序应防止邻近锚杆的相互影响；

- 张拉用的设备、仪表应事先进行标定；

- 锚杆进行正式张拉前，应取0.1~0.2的拉力设计值，对锚杆预张拉1次~2次，使杆体完全平直，各部位的接触紧密；

- 锚杆的张拉荷载与变形应做好记录。

表9.5.1            锚杆张拉时注浆体与基础梁板等构件混凝土的抗压强度值

| 锚杆类型 |  | 抗压强度值（MPa） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 注浆体 | 台座混凝土 |
| 土层锚杆 | 拉力型 | 15 | 25 |
|  | 压力型及压力分散型 | 25 | 30 |
| 岩石锚杆 | 拉力型 | 25 | 25 |
|  | 压力型及压力分散型 | 30 | 30 |

    - 9.5.2 锚杆应按本规程第12章验收试验规定，通过多循环或单循环验收试验后，以50kN/min~100kN/min的速率加荷至锁定荷载值锁定。锁定时张拉荷载应考虑锚杆张拉作业时预应力筋内缩变形、自由段预应力筋的摩擦引起的预应力损失的影响。

    - 9.5.3荷载分散型锚杆的张拉锁定应遵守下列规定：

  - 当锁定荷载等于拉力设计值时，宜采用并联千斤顶组对各单元锚杆实施等荷载张拉并锁定；

  - 当锁定荷载小于锚杆拉力设计值时，也可按本规范附录     的规定采用由钻孔底端向顶端逐次对各单元锚杆张拉后锁定，分次张拉的荷载值的确定，应满足锚杆承受拉力设计值条件下各预应力筋受力均等的原则。

9.6 施工质量控制与检验

9.6.1锚杆施工全过程中，应认真做好锚杆的质量控制检验和试验工作。

9.6.2锚杆的位置、孔径、倾斜度、自由段长度和预加力，应符合本规范表13.2.3的规定。

9.6.3对不合格的锚杆，若具有能二次高压灌浆的条件，应进行二次灌浆处理，待灌浆体达到75%设计强度时再按验收试验标准进行试验；否则应按实际达到的试验荷载最大值的50%进行锁定，该锁定荷载可按实际提供的锚杆承载力设计值予以确认。

9.6.4按不合格锚杆所在位置或区段，核定实际达到的抗力与设计抗力的差值，并采用增补锚杆的方法予以补足至该区段原设计要求的锚杆抗力值。

9.7施工安全与环境保护

9.7.1 施工安全

9.7.1.1抗浮锚杆施工作业面土方开挖应平整，周边土方有高差时应按安全坡度放坡。

9.7.1.2抗浮锚杆施工区域内避免土方机械及非锚杆施工人员穿行，在已有地下室内施工时应先做好安全防护措施，保证施工机具及人员布置在安全地带作业。

9.7.1.3锚杆钻机安放应平稳，必要时应铺垫枕木或钢板。

9.7.1.4锚杆钻机作业前应进行机械设备检查，保证各部件完整。连接牢固，钻架钢构无裂纹、开焊、变形，动力系统应安装安全防护装置且灵敏有效，电气系统接线牢固、仪表正常，卷扬提升机构制动可靠、钢丝绳符合规定。

9.7.1.5锚杆钻机作业应定人、定机、定岗位操作，服从指挥、分工明确、协调配合。

9.7.1.6大雨、风力六级（含六级）以上天气应停止锚杆钻机作业。

9.7.1.7注浆泵使用前必须进行试运转，试车分空车运转及负荷运转，检查各运转部件的温度、润滑情况、震动、声响是否正常，安全阀是否可靠，压力表是否准确、灵敏，吸水及排水阀门工作状态是否正常。注浆泵吸浆阀门必须装有过滤罩

9.7.1.8注浆作业应设信号指挥，保证注浆前台与注浆后台人员信号畅通，给浆停浆及时。

9.7.1.9输送浆液胶管应完好无裂纹、损坏，接头处必须连接牢固和密封。

9.7.1.10注浆泵使用过程中，如出现压力骤然上升或下降时，应立即停机检查，排除故障后方可使用，停机检查时，应安全降压后，方可打开管路。

9.7.1.11灰浆搅拌机应安放平稳牢固，作业前对电气设备、漏电保护器、传动部件及其安全防护装置等进行检查，无异常后方可使用。

9.7.1.12灰浆搅拌机操作时先启动，待运转正常后，方可加水和料进行搅拌，不得先加足料后再启动。浆液配比须符合设计要求，加水、上料数量准确稳定，不得使用受潮结块或已过期的水泥。

9.7.1.13搅拌桶内落入打的杂物时，须停机后检查，严禁运转中伸手捡捞。

9.7.1.14灰浆搅拌作业完毕，必须切断电源，用水将灰浆搅拌机内外及时清洗干净，保持管路畅通，叶片、叶轴无凝结水泥浆块。

9.7.1.15抗浮锚杆张拉应使用在有效标定期内的张拉千斤顶、油泵及油压表，并按照检测机构检验、编号的配套组使用张拉机具。

9.7.1.16抗浮锚杆张拉作业区域应设置明显警示牌，非作业人员不得进入作业区。张拉时必须服从统一指挥，按照安全技术交底要求严格读表，油压不得超过安全技术交底规定值。

9.7.1.17抗浮锚杆张拉前应对千斤顶、油泵等张拉设备进行仔细检查，千斤顶安装固定牢靠，限位板、锚具夹片安装到位，连接件完好、紧固，确认安全后方可张拉。

9.7.1.18操作张拉千斤顶和测量位移伸长值的人员应站在千斤顶的侧面，千斤顶张拉抗浮锚杆顶力上方不得有人。

9.7.1.19抗浮锚杆张拉过程中，禁止敲击抗浮锚杆杆体、千斤顶或其他锚夹具。

9.7.1.20抗浮锚杆杆体加工时应下料准确，定位架、承载体等应固定结实，应使用砂轮切割机切割锚杆杆体钢绞线，禁止使用电弧焊机切割钢绞线。

9.7.1.21抗浮锚杆张拉后应按技术交底切除多余锚杆杆体钢绞线，并及时进行封锚。

9.7.2 环境保护

9.7.2.1抗浮锚杆设计过程中应积极推广应用节能环保新技术，降低钢材、水泥等用量，选用环保型防腐材料、添加剂等，减少环境污染。

9.7.2.2抗浮锚杆施工中应控制扬尘，水泥等易飞扬的细颗粒散体材料或建筑渣土应安排在库内存放或严密遮盖。灰浆搅拌场所应采取封闭、降尘措施。

9.7.2.3抗浮锚杆施工岩石锚杆时，应采取喷水等措施降尘。

9.7.2.4钻孔、搅浆、注浆等施工作业产生的泥浆、污水，必须经沉淀后可二次使用或抽排入市政污水管道。未经处理不得直接排入城市排水设施和河流、湖泊、池塘。

9.7.2.5抗浮锚杆施工信号指挥人员在晚22时后，早上6时前，如有注浆、旋喷等作业，应使用对讲机，不得用哨子指挥注浆、旋喷等作业。

9.7.2.6对施工现场内的强躁声机械实行封闭式作业，对空压机、旋喷高压水泵、气泵实施搭设临时隔声棚的措施，以减少躁声的扩散。

9.7.2.7现场储存、使用的化学品（油漆、涂料）和含有化学成分的其他材料，实行专库存放，控制泄漏、遗洒挥发。对油料、油漆、防腐剂、水玻璃、早强剂、稀料、压缩气体、液化气体、易燃液体、易爆固体、自燃物品、氧化剂、有机过氧化物等材料严格进行采购、运输、存放、发放和使用控制管理。

9.7.2.8施工现场产生的固体废弃物应在所在地县级以上地方人民政府环卫部门申报，分类存放。建筑垃圾和生活垃圾应与所在地垃圾消纳中心签署环保协议，及时清运处置。有毒有害废弃物应运送到专门的有毒有害废弃物中心消纳。

9.7.2.9施工完工后应对灰浆搅拌、水泥库等作业面进行清理，施工现场内严禁焚烧各类废弃物，禁止将有毒有害废弃物作土方回填。

10 扩体型预应力锚杆

10.1 防腐

10.1. 1  地层介质对锚杆的腐蚀性评价，可根据环境类型、锚杆所处地层的渗透性、地下水位变化状态和地层介质中腐蚀成份的含量按照现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB50021分为微、弱、中、强四个腐蚀等级。长期处于最低地下水位以下的锚杆可按长期浸水处理。

10. 1. 2  强或中等腐蚀环境中的永久性抗浮锚杆应采用Ⅰ级防腐构造；弱腐蚀环境中的永久性抗浮锚杆应采用Ⅱ级防腐构造；微腐蚀环境中的永久性锚杆应采用Ⅲ级防腐构造。施工期的临时性抗浮锚杆可不采取专门的防腐构造。

10. 1. 3  锚杆Ⅰ级防腐宜采用图10.1.1所示的构造形式，并应符合下列规定：

1  杆体应全部用套管或防腐涂层密封保护，应与地层介质完全隔离。杆体与套管的间隙应充填防腐油脂，必要时可采用双重套管密封保护；

2  杆体套管应延伸进入过渡管或外部承载构件并应采用水密性接缝或构造；

3  锚头应采用锚具罩封闭保护。锚具罩应采用钢材或塑料制作。锚具罩应完全罩住锚具、垫板和杆体尾端，与混凝土支承面的接缝应采用水密性接缝。

4  杆体应采用无粘结钢绞线或全长带有外套管密封保护的环氧类涂层钢筋。

图10. 3. 1  I级防腐抗浮预应力钢绞线锚杆构造

1—扩大头；2—锚杆杆体；3—套管；4—防腐油脂；5—注浆体；6—承载体；

7—杆体定位器；8—水密性构造；9—锚具；10—地下室底板；11—附加筋

10.1. 4  锚杆Ⅱ级防腐构造应符合下列规定：

1  预应力锚杆Ⅱ级防腐应采用图10.1.2所示的构造形式，锚杆的杆体自由段宜采用应采用套管密封保护与地层介质隔离，杆体与套管的间隙应充填防腐油脂；扩大头段依靠注浆体保护，保护层厚度不应小于100mm；自由段套管应延伸进入过渡管或承载构件并应采用水密性接缝或构造；自由段套管与扩大头段注浆体的搭接长度不应小于300mm。

图10. 1 2  Ⅱ级防腐抗浮预应力钢绞线锚杆构造

1—扩大头；2—注浆体；3—锚杆杆体；4—套管；5—防腐油脂；6—自由段；

7—杆体定位器；8—水密性构造；9—锚具；10—地下室底板；11—附加筋

2  非预应力锚杆Ⅱ级防腐宜采用图10.1.3所示的构造形式，扩大头段杆体依靠注浆体保护，保护层厚度不应小于100mm；非扩大头段杆体应采用防腐涂层保护，且注浆体保护层厚度不应小于20mm；防腐涂层应进入承载构件并应采用水密性接缝或构造；防腐涂层进入扩大头的搭接长度不应小于300mm。

（a）锚头弯折锚固构造

1—扩大头；2—注浆体；3—锚杆杆体；4—杆体防腐涂层；

5—杆体定位器；6—地下室底板

（b）锚头锚板锚固构造

图10. 1. 3  Ⅱ级防腐抗浮非预应力钢筋锚杆构造

1—扩大头；2—注浆体；3—锚杆杆体；4—杆体防腐涂层；5—杆体定位器；

6—地下室底板；7—锚板；8—锚具；9—附加筋

10.1. 5  锚杆Ⅲ级防腐构造可采用图10.1.4所示的构造形式，且应符合下列规定：

1  锚头位于地面或坡面的锚杆，锚头至地下水位变幅最低点和冻融最深点以下2m范围内的锚杆杆体，应采用内充防腐油脂的套管密封保护，或采用防腐涂层保护；套管或防腐涂层应延伸进入过渡管或外部承载构件并采用水密性接缝或构造。

2  锚头位于地下室底板的锚杆，锚头至地下室底板底面以下2m范围内的锚杆杆体，应采用内充防腐油脂的套管密封保护，或采用防腐涂层保护；套管或防腐涂层应延伸进入过渡管或底板混凝土并应采用水密性接缝或构造。

图10.1. 4-1  Ⅲ级防腐抗浮非预应力钢筋锚杆构造

1—扩大头；2—注浆体；3—锚杆杆体；4—杆体防腐涂层；

5—杆体定位器；6—地下室底板；7—锚板；8—锚具；9—附加筋

图10. 3. 4-2  Ⅲ级防腐抗浮预应力钢绞线锚杆构造

1—扩大头；2—注浆体；3—锚杆杆体；4—套管；5—防腐油脂；6—自由段；

7—杆体定位器；8—水密性构造；9—锚具；10—地下室底板；11—附加筋

10. 1. 6  扩大头注浆体应针对地层介质中腐蚀成分的类别按现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046的规定采用能抗耐地层介质腐蚀的水泥或掺入耐腐蚀材料。

10. 1. 7  永久性锚杆锚头防腐保护应符合下列规定：

1  预应力锚杆在预应力张拉作业完成后，应及时进行保护；

2  须调整拉力的锚杆，应采用可调节拉力的锚具，锚具和承压板应采用锚具罩封闭，锚具罩内应填充防腐油脂；

3  不须调整拉力的锚杆，锚具和承压板可采用混凝土封闭，封锚混凝土保护层最小厚度不应小于50mm，封锚混凝土与承载构件之间应设置锚筋或钢丝网。

10.2 构造措施

10. 2. 1  非预应力钢筋锚杆杆体材料可采用普通螺纹钢筋或预应力混凝土用螺纹钢筋。钢筋伸入混凝土梁板内的锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的要求，钢筋伸入混凝土内的垂直长度不应小于基础梁高度或板厚度的一半，且不应小于300mm。钢筋直径较大不宜弯折时，可采用锚板锚固在梁板混凝土内。预应力混凝土用螺纹钢筋严禁采用焊接接长，其杆体定位器严禁采用焊接安装。

10.2.2  预应力锚杆的锚头可采用混凝土封闭，封闭应符合底板结构的防水要求。

10.2.3  抗浮锚杆的平面布置，应根据浮力大小的区域变化和底板结构形式确定，并可考虑减小底板（梁）弯矩和厚度的要求。

10. 2. 4  抗浮锚杆的长度不宜小于6m，扩大头长度不宜小于2m，锚杆间距不应小于2m。锚杆长度和间距应满足锚固体整体稳定性要求。

10. 2. 5  地下室整体和任一局部区域锚固体均应满足锚固体整体稳定性要求，可按本规程7.2节的相关公式进行校核计算。10. 4. 6  扩大头长度宜为2m～6m，应按本规程第10.5.5条的规定计算确定；锚固段总长度（含扩大头长度）宜为6m～10m，普通锚固段长度宜为1m～4m。扩大头最小埋深不应小于7m。

10. 2. 7  锚杆间距应符合下列规定：

1  抗浮锚杆平面布置间距不宜小于2.0m；

2  扩体锚固段的水平净距不应小于扩大头直径的1倍，且不应小于1.0m；

3  当间距较小时，应加大加大扩体锚固段的埋深，并将扩体锚固段合理错开布置。

10. 3  锚杆结构设计计算

10. 3. 1  扩大头直径应根据土质和施工工艺参数通过现场试验确定；无试验资料时，可按表10.3.1选用，或者根据类似地质条件的施工经验选用，施工时应通过现场工艺性试验验证。

表10. 3. 1  高压喷射扩大头锚杆扩大头直径参考值

| 土 质 |  | 扩大头直径D2（m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水泥浆扩孔 | 水和水泥浆扩孔 | 水和水泥浆复喷扩孔 |
| 粘性土 | 0.5≤IL<0.75 | 0.4～0.7 | 0.6～0.9 | 0.7～1.1 |
|  | 0.25≤IL<0.5 | — | 0.5～0.8 | 0.6～1.0 |
|  | 0≤IL<0.25 | — | 0.4～0.7 | 0.45～0.9 |
| 砂土 | 0<N<10 | 0.6～1.0 | 1.0～1.4 | 1.1～1.6 |
|  | 11<N<20 | 0.5～0.9 | 0.9～1.3 | 1.0～1.5 |
|  | 21<N<30 | 0.4～0.8 | 0.8～1.2 | 0.9～1.4 |
| 砾砂 | N<30 | 0.4～0.9 | 0.6～1.0 | 0.7～1.2 |

注：1  IL为粘性土液性指数，N为标准贯入锤击数；

2  扩孔压力(25～35)MPa；喷嘴移动速度(10～25)cm/min；转速(5～15)rpm。

锚杆抗拔力设计值应符合式（10.3.1）的规定：

Td≥Nd                       (10.3.1)

| 式中: | Td Nd | —— —— | 锚杆抗拔力设计值（kN)； 锚杆拉力设计值（kN)。 |
| --- | --- | --- | --- |

10. 3. 2  高压喷射扩大头锚杆的抗拔力极限值与土质、扩大头埋深、扩大头尺寸和施工工艺有关，应通过现场原位基本试验按本规程第10.5.5条的规定确定；无试验资料时，可参照当地类似条件的工程经验类比初定，或按式（10.3.2-1）估算，但实际施工时必须经过现场基本试验验证确定。

|  |  |  |  |  |  | (10.3.2-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 式中: |  | Tuk D1 D2 Ld LD fmg1 fmg2 pD | —— —— —— —— —— —— —— —— | 锚杆抗拔力极限值（kN)； 锚杆钻孔直径（m）； 扩大头直径（m）； 锚杆普通锚固段的计算长度（m）。对非预应力锚杆，取实际长度减去两倍扩大头直径；对预应力锚杆取Ld=0； 扩大头长度（m）； 锚杆普通锚固段注浆体与土层间的摩阻强度标准值（kPa），通过试验确定；无试验资料时，可按表10.5.3取值； 扩大头注浆体与地层间的摩阻强度标准值（kPa），通过试验确定；无试验资料时，可按表10.5.3取值； 扩大头前端面土体对扩大头的抗力强度值（kPa）。 |  |  |

表10. 3. 2  注浆体与土层间的极限摩阻强度标准值

| 土 质 | 土的状态 | 摩阻强度标准值（kPa） |
| --- | --- | --- |
| 淤泥质土 | — | 16～20 |
| 粘性土 | IL＞1 0.75＜IL≤1 0.50＜IL≤0.75 0.25＜IL≤0.50 0＜IL≤0.25 IL＜0 | 18～30 30～40 40～53 53～65 65～73 73～90 |
| 粉土 | e＞0.90 0.75＜e≤0.90 e＜0.75 | 22～44 44～64 64～100 |
| 粉细砂 | 稍密 中密 密实 | 22～42 42～63 63～85 |
| 中砂 | 稍密 中密 密实 | 54～74 74～90 90～120 |
| 粗砂 | 稍密 中密 密实 | 80～120 100～130 120～150 |
| 砾砂 | 中密、密实 | 140～180 |

注：IL为粘性土的液性指数，e为粉土的孔隙比。

扩大头前端面土体对扩大头的抗力强度值，对竖直抗浮锚杆应按式（10.3.2-2）计算；对倾斜向抗浮锚杆应按式（10.3.2-3）计算:

|  |  | (10.3.2-2) |
| --- | --- | --- |
|  |  | (10.3.2-3) |

| 式中： | γ h Ko KP c ξ | —— —— —— —— —— —— | 扩大头上覆土体的容重（kN/m3）； 扩大头上覆土体的厚度（m）； 扩大头端前土体的静止土压力系数，可由试验确定。无试验资料时，可按有关地区经验取值或取Ko=1－sinφ′（φ′为土体的有效内摩擦角）； 扩大头端前土体的被动土压力系数； 扩大头端前土体的粘聚力（kPa）； 扩大头向前位移时反映土的挤密效应的侧压力系数，对非预应力锚杆可取ξ =（0.50～0.90）Ka，对预应力锚杆可取ξ =（0.85～0.95）Ka，Ka为主动土压力系数。ξ与扩大头端前土体的强度有关，对强度较好的粘性土和较密实的砂性土可取上限值，对强度较低的土应取下限值。 |
| --- | --- | --- | --- |

10. 3. 3  锚杆抗拔力设计值应按下式确定：

(10.3.3)

| 式中： | Td Tuk K | —— —— —— | 锚杆抗拔力设计值（kN)； 锚杆抗拔力极限值（kN)； 锚杆抗拔安全系数，按表10.1.1取值。 |
| --- | --- | --- | --- |

10. 3. 4  扩大头长度尚应符合注浆体与杆体间的粘结强度安全要求，应按下式计算：

LD≥                    (10.3.4)

| 式中： | K s Td LD d fms ζ ψ n | —— —— —— —— —— —— —— —— | 杆体与注浆体的粘结安全系数，按表10.1.1取值； 锚杆抗拔力设计值（kN)； 锚杆扩大头的长度（m），当杆体自由段护套管或防腐涂层进入到扩大头内时，应取实际扩大头长度减去搭接长度； 杆体钢筋直径或单根钢绞线的直径（mm）； 杆体与扩大头注浆体的极限粘结强度标准值（MPa），通过试验确定；当无试验资料时，可按表10.5.5取值； 采用2根或2根以上钢筋或钢绞线时，粘结强度降低系数，竖直锚杆取0.6～0.85；倾斜向锚杆取1.0； 扩大头长度对粘结强度的影响系数，按第10.5.6条取值； 钢筋的根数或钢绞线股数。 |
| --- | --- | --- | --- |

表10. 3. 4  杆体与注浆体的极限粘结强度标准值

| 粘结材料 | 粘结强度标准值fms（MPa） |
| --- | --- |
| 水泥浆或水泥砂浆注浆体与螺纹钢筋 | 1.2～1.8 |
| 水泥浆或水泥砂浆注浆体与钢绞线 | 1.8～2.4 |

注：水泥强度等级不低于42.5，水灰比0.4～0.6。

10. 3. 5  扩大头长度对粘结强度的影响系数ψ，应由试验确定；无试验资料时，可按表10.3.5取值。

表10. 5. 6  扩大头长度对粘结强度的影响系数ψ建议值

| 锚固地层 | 土 层 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扩大头长度（m） | 2～3 | 3～4 | 4～5 | 5～6 |
| 粘结强度影响系数ψ | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |

10. 3 6  回转型锚杆承载体的承载力应通过现场基本试验确定，其安全系数不应小于锚杆抗拔安全系数K。

10. 3. 7  锚杆杆体的截面面积应符合式(10.3.7-1)或式(10.3.7-2)规定：

|  | As≥ | (10.3.7-1) |
| --- | --- | --- |
|  | As≥ | (10.3.7-2) |

| 式中： | Kt Td fy、fpy | —— —— —— | 锚杆杆体的抗拉断安全系数，永久性锚杆取Kt=1.6； 锚杆的抗拔力设计值（kN)； 预应力混凝土用螺纹钢筋和普通热轧钢筋的抗拉强度设计值、钢绞线和热处理钢筋的抗拉强度设计值（kPa）。 |
| --- | --- | --- | --- |

10. 3. 8  锚杆的轴向刚度系数应由试验确定。当无试验资料时可按本规程中7.3.4条的公式进行估算，且应注意锚杆几何形态的变化对刚度估算的影响。

10. 4  初始预应力

10. 4. 1  高压喷射扩大头锚杆用于建筑物抗浮的预应力锚杆时，其初始预应力（张拉锁定值）应根据建筑物工作条件下地下水位变幅、地基承载能力和锚头承载结构状况等因素按预期的预应力值综合确定。

10.5 扩体型预应力锚杆施工

10. 5. 1  高压喷射扩大头锚杆施工所用的原材料和施工设备的主要技术性能应符合现行国家有关标准和设计要求。

10. 5. 2  施工前应根据设计要求和地质条件进行现场工艺试验，调整和确定合适的工艺参数，检验扩大头直径和锚杆抗拔力。

10.5. 3  扩大头直径的检验可采用下列方法：

1  有条件时可在相同地质单元或土层中进行扩孔试验，通过现场量测和现场开挖量测；

2  在正式施工前，应在锚杆设计位置进行试验性施工，计量水泥浆灌浆量，通过灌浆量计算扩大头直径；

3  在施工中应对每一根工程锚杆现场实时计量水泥浆灌浆量并通过灌浆量计算扩大头直径。

10. 5. 4  扩大头的位置和长度应根据达到设计要求的高压喷射压力和提升速度的起始和终止位置计算。

10. 5. 5  高压喷射扩大头锚杆施工采用的钻机宜具有自动监测记录钻头钻进和提升速度、钻头深度以及扩孔过程中水或浆的压力和流量的功能，在施工过程中应对每一根锚杆全过程监测记录钻头深度、钻头钻进和提升速度、水或浆的压力和流量等数据，应按本规程第10.7.3条和第10.7.4条计算扩大头位置、长度和直径。

10. 5. 6  在试验锚杆达到28天龄期或浆体强度达到设计强度的80%后，应进行基本试验以检验抗拔力。扩大头直径的检测结果与抗拔力检测结果应反馈给设计人，必要时应调整有关设计参数。

10. 5. 7  工程抗浮锚杆达到28天龄期或浆体强度达到设计强度的80%后，应进行抗拔力验收试验以检验锚杆施工质量，并以抗拔力验收试验的结论作为锚杆承载力特征值的判定标准。

10.6 钻孔及扩孔

10.6.1 高压喷射扩大头锚杆钻孔应符合下列规定：

1  钻孔前，应根据设计要求和地层条件，定出孔位，做出标记；

2  锚杆水平、垂直方向的孔距误差不应大于100mm。钻头直径不应小于设计钻孔直径3mm；

3  钻孔角度偏差不应大于2°；

4  锚杆钻孔的深度不应小于设计长度，且不宜大于设计长度500mm。

10.6.2 在不会出现塌孔和涌砂流土的稳定地层中，对于竖直向锚杆可采用钻杆钻孔；对于下列各种情形均应采用套管护壁钻孔：

1  存在不稳定地层；

2  存在受扰动易出现涌砂流土的粉土；

3  存在易塌孔的砂层；

4  存在易缩颈的淤泥等软土地层；

5  回转型锚杆。

10.6.3 高压喷射扩大头锚杆的高压喷射扩孔施工工艺参数应根据土质条件和扩大头直径通过试验或工程经验确定，正式施工前应进行试验性施工验证，并应在施工中严格控制。

10.6.4 扩孔的喷射压力不应小于25MPa，喷嘴给进或提升速度可取（10～25）cm/min，喷嘴转速可取（5～15）rmp。

10.6.5 用于扩孔的水应符合本规程4.2.4条的要求。

10.6.6 高压喷射注浆的水泥，宜采用强度等级不低于42.5的普通硅酸盐水泥。

10.6.7 水泥浆液的水灰比应按工艺和设备要求确定，可取1.0～1.5。

10.6.8 连接高压注浆泵和钻机的输送高压喷射液体的高压管的长度不宜大于50m。

10.6.10 当喷射注浆管贯入锚孔中，喷嘴达到设计扩大头位置时，可按设计规定的工艺参数进行高压喷射扩孔。喷管应均匀旋转、均匀提升或下沉，由上而下或由下而上进行高压喷射扩孔。喷射管分段提升或下沉的搭接长度不得小于100mm。

10.6.11 高压喷射扩孔可采用水或水泥浆。采用水泥浆液扩孔工艺时，应至少上下往返扩孔两遍；采用清水扩孔工艺时，最后还应采用水泥浆液扩孔一遍。

10.6.12 在高压喷射扩孔过程中出现压力骤然下降或上升时，应查明原因并应及时采取措施，恢复正常后方可继续施工。

10.6.13  施工中应严格按照施工参数施工，并如实做好各项记录。

10.7 杆体安放

10.7.1 高压喷射扩大头锚杆扩孔完成后，应立即取出喷管并将锚杆杆体放入锚孔到设计深度。采用套管护壁钻孔时，应在杆体放入钻孔到设计深度后再将套管拔出。

10.7.2  锚杆杆体的安放应符合下列规定：

1  在杆体放入锚孔前，应检查杆体的长度和加工质量，确保满足设计要求；

2  安放杆体时，应防止扭结和弯曲；注浆管应随杆体一同放入锚孔，注浆管到孔底的距离应不大于300mm；

3  安放杆体时，不得损坏防腐层，不得影响正常的注浆作业。杆体安放后，不得随意敲击，不得悬挂重物；

4  锚杆杆体插入孔内的深度不应小于设计长度；杆体角度偏差不应大于2%。

10.8 注  浆

10.8.1  高压喷射扩大头锚杆注浆应符合下列规定：

1  向下倾斜或竖向的锚杆注浆，注浆管的出浆口至孔底的距离不应大于300mm，浆液应自下而上连续灌注，且应确保从孔内顺利排水、排气；

2  向上倾斜的锚杆注浆，应在孔口设置密封装置，将排气管端口设于孔底，注浆管的出浆口应设在离密封装置约50cm处；

3  注浆设备的浆液生产能力应能满足计划量的需要,额定压力应能满足注浆要求，采用的注浆管应能在1小时内完成单根锚杆的连续注浆；

4  注浆后不得随意敲击杆体，也不得在杆体上悬挂重物。

10.8.2   注浆材料应根据设计要求确定，材料性质不得对杆体产生不良影响。宜采用水灰比为0.4～0.6的纯水泥浆。采用水泥砂浆时，应进行现场配比试验，检验其浆液的流动性和浆体强度能否达到设计和施工工艺的要求。

10.8.3  注浆浆液应搅拌均匀，随拌随用，并应在初凝前用完。应采取防止石块、杂物混入浆液的措施。

10.8.4   当孔口溢出浆液或排气管排出的浆液与注入浆液颜色和浓度一致时，方可停止注浆。

10.8.5  锚固段注浆体的抗压强度不应小于20MPa，浆体强度检验用的试块每30根锚杆不应少于一组，每组不应少于6个试块。

10.9 张拉和锁定

10.9.1  高压喷射扩大头锚杆采用预应力锚杆时，其张拉和锁定应符合下列规定：

1  锚杆承载构件的承压面应平整，并与锚杆轴线方向垂直；

2  锚杆张拉前应对张拉设备进行标定；

3  锚杆张拉应在同批次锚杆验收试验合格后，且承载构件的混凝土抗压强度值不低于设计要求时进行；

4  锚杆正式张拉前，应取0.1～0.2倍抗拔力设计值Td对锚杆预张拉1～2次，每次均应松开锚具工具夹片调平钢绞线后重新安装夹片，使杆体完全平直，各部位接触紧密；

5  锚杆应采用符合现行国家有关标准和设计要求的锚具。

10.9.2  锚杆张拉至1.00Td～1.20Td时，对砂性土层应持荷10min，对粘性土层应持荷15min，然后卸荷至设计要求的张拉锁定值进行锁定。锚杆张拉荷载的分级和位移观测时间应按表10.9.1的规定。

表10. 9. 1  锚杆张拉荷载分级和位移观测时间

| 荷载分级 | 位移观测时间（min） |  | 加荷速率（） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 岩层、砂土层 | 粘性土层 |  |
| 0.10Td～0.20Td | 2 | 2 | 不大于 |
| 0.50Td | 5 | 5 |  |
| 0.75Td | 5 | 5 |  |
| 1.00Td | 5 | 10 | 不大于 |
| 1.10Td～1.20Td | 10 | 15 |  |

注：Td——锚杆抗拔力设计值

10.9.3  抗浮预应力锚杆锁定时间的确定，应考虑现场条件和后续主体结构施工对预应力值的影响。

10.10 工程质量检验

10.10.1  高压喷射扩大头锚杆质量检验应符合本规程13.2节中的相关规定。

10.10.2  锚杆的抗拔力检验应按照本规程第12.4节验收试验的规定进行。抗拔力检验应由具有资质的第三方检测单位进行，验收试验的数量不应小于工程锚杆总数的5%且不少于3根。锚杆验收试验出现不合格锚杆时，应增加锚杆试验数量，增加的锚杆试验根数应为不合格锚杆的3倍。

10.10.3  锚杆的质量检验应符合表10.10.1的规定。

表10. 13. 1  扩体型抗浮锚杆工程质量检验标准

| 项目 | 序号 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 | 锚杆杆体插入长度（mm） | +100 －30 | 用钢尺量 |
|  | 2 | 锚杆拉力设计值（kN） | 设计要求 | 现场抗拔试验 |
|  | 3 | 扩孔压力（MPa） | ±10% | 钻机自动监测记录 或现场监测 |
|  | 4 | 喷嘴给进和提升速度（cm/min） | ±10% | 钻机自动监测记录或现场监测 |
|  | 5 | 扩大头长度（mm） | ±100 | 钻机自动监测记录或现场监测 |
|  | 6 | 扩大头直径（mm） | ≥1.0倍设计直径 | 钻机自动监测记录 |
| 一 般 项 目 | 1 | 锚杆位置（mm） | 100 | 用钢尺量 |
|  | 2 | 钻孔倾斜度（°） | ±2 | 测斜仪等 |
|  | 3 | 浆体强度（MPa） | 设计要求 | 试样送检 |
|  | 4 | 注浆量（L） | 大于理论计算浆量 | 检查计量数据 |
|  | 5 | 杆体总长度（m） | 不小于设计长度 | 用钢尺量 |

10.10.4  高压喷射扩孔的压力、喷头给进和提升速度、灌浆量和扩大头的直径宜由钻机自动监测记录。

10.11  试  验

10.11.1 工程用的高压喷射扩大头锚杆的最大试验荷载不宜大于锚杆杆体极限承载力的0.8倍。

10.11.2  锚杆基本试验采用的地层条件、杆体材料、锚杆参数和施工工艺应与工程锚杆相同，且试验数量不应少于3根。为得出地层中锚固体的抗拔力极限值，避免杆体先行断裂，必要时可增加杆体的截面面积。

10.11.3  锚杆基本试验应采用分级循环加荷，加荷等级和位移观测时间应符合本规程的规定。

10.11.4 对用于塑性指数大于17的土层中的高压喷射扩大头锚杆，应进行蠕变试验。进行蠕变试验的锚杆不得少于3根。

10.11.5  高压喷射扩大头抗浮锚杆最大验收荷载应取锚杆抗拔力设计值的1.5倍。验收试验应分级加荷，初始荷载宜取锚杆抗拔力设计值的0.10倍，分级加荷值宜取锚杆抗拔力设计值的0.50倍、0.75倍、1.00倍、1.20倍、1.35倍和1.50倍。

10.11.6 对预应力锚杆，当符合下列要求时，应判定验收合格：

1  在最大试验荷载下所测得的弹性位移量，应大于该荷载下杆体自由段长度理论弹性伸长值的60％，且小于锚头到扩大头之间杆体长度的理论弹性伸长值；

2  在最后一级荷载作用下锚头位移应收敛稳定。

10.11.7  对非预应力锚杆，当符合下列要求时，应判定验收合格：

1  在最大试验荷载下所测得的位移量应小于锚头到扩大头段中点杆体长度的理论弹性伸长值；

2  在最后一级荷载作用下锚头位移应收敛稳定。

11 旋喷搅拌型锚杆

11.1 一般规定

11.1.1 旋喷搅拌型锚杆适用于淤泥质粘土、粘土、粉土、砂性土土层，不适用有机质土、淤泥、碎石土、圆砾土层。

11.1.2 旋喷搅拌型锚杆分非预应力和预应力两类。非预应力锚杆只能用于Ⅲ级防腐等级（微腐蚀环境）的抗浮锚杆，锚杆长度不宜超过12米；预应力锚杆可用于Ⅲ级防腐等级（微腐蚀环境）和Ⅱ级防腐等级（弱或中等腐蚀环境）的抗浮锚杆，锚杆长度不宜超过20米。

11.2 构造

11.2.1 旋喷搅拌型锚杆主要由高压旋喷搅拌桩体、防护套管、防护钢桩头、压力分散板、钢绞线、防护套管内注浆体组成，各部分应符合下列规定：

1 高压旋喷搅拌桩体直径宜为400~600mm，水泥土28天无侧限抗压强度标准值不低于1.0Mpa；水泥掺入量不低于25%；

2 防护套管采用电焊钢管，防护钢桩头（包括锚定板）和压力分散板采用钢板制作，强度不低于Q235钢；防护电焊钢套管直径不小于60mm，壁厚不低于3mm；压力分散钢板直径比高压旋喷搅拌桩体直径宜小150~200mm，板厚不低于16mm，设置于锚杆锚固段，间距宜为3.0~4.0m；设置于锚定板和压力分散板处的锁紧管长度宜为80~100mm，并应预先进行抗拔试验，满足设计要求；

3 防护套管内注浆应采用掺入10%膨胀剂的水泥浆，强度不低于20Mpa，注浆材料采用的水泥宜采用收缩小的水泥；

4 防护套管与防护钢桩头、压力分散板的焊缝要满足水密性要求。

图11.2.1(a) 非预应力旋喷搅拌型抗浮锚杆       图11.2.1(b)预应力旋喷搅拌型抗浮锚杆

11.2.2  旋喷搅拌型非预应力锚杆尚应满足下列构造要求：

1 防护套管内注浆一次至防护套管顶面；

2 锚杆与底板连接采用过渡连接套管解决水密性接缝，过渡连接套管与防护套管搭接不小于200mm，并锚入垫层，过渡连接套管内浇筑混凝土；

3 钢绞线采用U型卡分散与底板上层受力钢筋绑接，钢绞线锚入底板应满足锚固长度。

11.2.3 旋喷搅拌型预应力锚杆尚应满足下列构造要求：

1 防护套管内钢绞线自由段与防护套管间需设置隔离措施；锚杆与底板连接应采用过渡连接套管解决钢绞线与混凝土隔离要求，过渡连接套管与防护套管搭接不小于200mm，并锚入垫层，过渡连接套管一般采用金属波纹套管；

2 分两次注浆，第一次注浆至一次至防护套管顶面，第二次注浆待锚杆预应力张拉后对过渡连接套管内补浆；

3 锚头采用S6微膨胀混凝土封闭保护，保护层厚度不低于50mm，与混凝土支承面的接缝应采用水密性接缝。

11.2.4 锚杆间距宜小于2m，锚杆长度和间距应满足抗浮整体稳定性验算要求。

11.2.5 锚杆初始预应力应根据荷载情况、锚杆Q~s曲线和水位波动情况确定。

11.3设计计算

11.3.1旋喷搅拌型抗浮锚杆抗拔承载力和杆体验算包括以下四个方面：

1高压旋喷搅拌桩体与地基土体之间的抗拔承载力计算；

2抗拔杆体与高压旋喷搅拌桩体之间的锚固力计算；

3抗拔筋体与防护套管内注浆体粘结力验算；

4抗拔筋体的抗拉力计算。

图11.3.1 旋喷搅拌性抗浮锚杆示意图

11.3.2 高压旋喷搅拌桩体与地基土体之间的抗拔极限承载力标准值与土质和施工工艺有关，应通过现场基本试验规定确定；无试验资料时，可参照当地类似条件的工程经验类比初定，或按式（11.3.2）估算，但实际施工时必须经过现场基本试验验证确定：

式中， ——抗拔极限承载力标准值；

——锚固段桩身周长；

——抗拔系数，对于砂土，取0.5~0.7，对于粘土和粉土，取0.7~0.8。

——高压旋喷搅拌桩体桩侧表面第i层土的极限侧摩阻力标准值，可根据勘察报告确定，如无经验，可按表11.3.2取值。

表11 3. 2  高压旋喷搅拌桩体与土层间的极限侧摩阻力强度标准值

| 土 质 | 土的状态 | 摩阻力强度标准值（kPa） |
| --- | --- | --- |
| 淤泥质土 | — | 16～20 |
| 粘性土 | IL＞1 0.75＜IL≤1 0.50＜IL≤0.75 0.25＜IL≤0.50 0＜IL≤0.25 | 21～38 38～53 53～66 66～82 82～94 |
| 粉土 | e＞0.90 0.75＜e≤0.90 e＜0.75 | 22～42 42～62 62～82 |
| 粉细砂 | 稍密 中密 密实 | 22～46 46～64 64～88 |
| 中砂 | 中密 密实 | 53～72 72～94 |
| 粗砂 | 中密 密实 | 76～98 98～120 |

注：IL为粘性土的液性指数，e为粉土的孔隙比。（参照桩基规范）

11.3.3抗拔杆体与高压旋喷搅拌桩体之间的锚固力Quk按下式计算：

其中，qpk——高压旋喷搅拌桩体与锚定盘和压力分散板之间的极限端阻力标准值，取水泥土28天无侧限抗压强度标准值的2倍；

qsk——防护钢套管与高压旋喷搅拌桩体之间的极限侧阻力标准值，取水泥土28天无侧限抗压强度标准值的1/12~1/10；

D1——锚定板外径；

D2——压力分散板外径；

d1——锚定板之间钢管外径；

d2——防护套管外径；

L——旋喷搅拌桩体长度，若为预应力锚杆时则是锚固段长度；

n ——分散压力分散板的个数。

图11.3.3(a) 防护性钢桩头示意图        图11.3.3(b)压力分散板连接示意图

11.3.4抗拔筋体（钢绞线）与防护套管内注浆体粘结强度安全要求，应按下式验算：

其中：—钢绞线根数；

—钢绞线直径；

—杆体与注浆体的极限粘结强度标准值，可查表11.3.4；

—粘结力强度降低系数，取0.5~0.75；

—注浆体粘结强度传递安全系数，取2.0；

—防护钢套管与高压旋喷搅拌桩体之间的极限侧阻力标准值，根据11.3.4式中确定。

表11. 3. 4  杆体与注浆体的粘结强度标准值

| 粘结材料 | 粘结强度标准值fms（MPa） |
| --- | --- |
| 水泥注浆体与钢绞线 | 1.80～2.40 |

注：水泥强度等级不低于42.5，水灰比0.4～0.6。

11.3.5 抗拔筋体的抗拉力计算按下式进行：

其中，——抗拔筋体的抗拉承载力设计值；

N--------钢绞线根数；

——钢绞线的抗拉承载力设计值；

——钢绞线的受拉面积。

11.3.6 旋喷搅拌型抗浮锚杆的抗拔承载力特征值应按下式确定：

11.4旋喷搅拌型锚杆施工

11.4.1施工前，应根据设计要求及现场土层条件进行现场试成桩，确定合理的施工参数。

11.4.2旋喷搅拌型锚杆施工应根据地质条件与现场条件选用不同形式的桩架，桩架必须与锚杆的成孔深度和提升力要求相匹配。钻杆与搅拌叶片构造应满足在成孔过程中水泥与土能充分搅拌的要求。

11.4.3应按照锚杆桩位平面图，确定合理的施工顺序及配套机械、水泥等材料的放置位置。

11.4.4旋喷搅拌设备与桩架进场组装并试运转正常后方可就位。

11.4.5搭建搅拌设施和水泥堆场，供浆系统相应设备试运转正常后方可就位。

11.4.6旋喷搅拌型锚杆的主要施工顺序为：杆体制作->成桩->插入杆体->张拉与锁定（预应力型）->套管内注浆。

11.4.7 锚杆杆体制作时，钢套管与锚盘连接时应采用满焊连接，焊缝高度不小于6mm。钢绞线与锚盘之间采用锁紧管挤压连接。

11.4.8锚杆成孔应符合下列规定：

1锚杆水平、垂直方向的孔位偏差不应大于50mm。搅拌头直径（含叶片）不应小于设计桩径。

2钻孔轴线的偏斜率不应大于锚杆长度的1/100。

3锚杆钻孔深度不应小于设计长度，也不宜大于设计长度500mm。

11.4.9锚杆成孔采用两搅四喷工艺，旋喷搅拌下沉与提升的速度应控制在0.3~2.0m/min范围内，并保持匀速下沉与提升。具体选用的速度值应根据地层的土体参数、成桩工艺、水泥浆液配合比、注浆泵的工作流量确定。

11.4.10注浆泵的流量应可调节，其额定工作压力不宜小于2.5MPa。

11.4.11旋喷搅拌锚杆施工过程中应严格控制水泥用量，宜采用流量计进行计量。浆液泵送流量应与喷浆搅拌下沉速度或提升速度相匹配，确保锚杆中水泥掺量的均匀性。前一搅两喷的注浆量宜为额定浆量的70~80%。

11.4.15在杆体放入锚孔前，应检查杆体的长度和接头焊缝等加工质量，确保满足设计要求。

11.4.16杆体的插入应采用固定的定位导向架。杆体垂直度不应大于锚杆长度的1/100。杆体水平、垂直方向的定位偏差不应大于20mm。锚头标高不应大于设计孔底标高。

11.4.17杆体应在一搅两喷后30分钟内插入。

11.4.18张拉完毕后应在24小时内完成管内注浆。

11.4.19管内注浆的注浆管的出浆口距离孔底300~500mm，浆液自下而上连续灌浆，且确保从孔内顺利排水、排气。

12  试  验

12.1 一般规定

12.1.1  抗浮锚杆试验分为基本试验、蠕变试验、验收试验和工作荷载验证试验。锚杆试验应根据试验目的和锚杆的设计条件，按表7.1.1选择试验方法。                       表7.1.1  试验方法及试验目的

| 试验方法 | 试 验 目 的 |
| --- | --- |
| 基本试验 | 确定锚杆的极限承载力，验证锚杆设计参数和施工工艺的合理性，为锚杆设计、施工提供依据 |
| 蠕变试验 | 测试特定地层条件下土的蠕变特性对锚杆预应力损失的影响 |
| 验收试验 | 验证工程锚杆抗拔力是否具有满足设计要求，为隐蔽工程提供验收依据 |
| 工作荷载验证试验 | 测试锚杆工作状态下的受拉荷载，或验证预应力锚杆的锁定荷载 |

12.1.2  基本试验锚杆的参数、材料、施工工艺及其所处的地质条件应与工程锚杆相同。

12.1.3  基本规定、甲级、当设计有要求或有下列情况之一时，应进行基本试验确定锚杆极限抗拔力，且试验数量不应少于3根：

- 本地区采用的新型或采用新工艺施工的锚杆；

- 未应用过的地层且无相关试验资料可参照；

- 地基条件复杂、锚杆施工质量可靠性低。

12.1.4  当预应力锚杆锚固段主要位于粘土层、淤泥质土层、填土层、极度风化的泥岩层中，应进行蠕变试验（基本试验确定Nk后，有上述情况时应验证锚杆的蠕变满足规范要求），用作蠕变试验的锚杆数量不少于3根。

12.1.5  锚杆施工完成后应进行验收试验，验收试验数量不应少于锚杆总数的5%，且同一岩土层中的锚杆不应少于5根。对有特殊要求的工程，可按设计要求增加验收锚杆数量。参照国标

12.1.6  当需要检查预应力锚杆使用期间预应力损失或实际受拉荷载、或检查预应力锚杆施工后的锁定荷载时，可进行工作荷载验证试验。试验锚杆数量不应少于3根，对有特殊要求的工程，可按设计要求增加试验锚杆数量。

12.1.7  锚杆试验前，应调查和收集岩土工程勘察资料、锚杆设计文件、施工记录、施工工艺和施工中出现的异常情况，并制定试验方案。

7.1.8 锚杆试验开始时间应符合下列规定：

- 进行基本试验时，锚固体灌浆强度应达到设计强度；

- 进行验收试验时，压力型锚杆锚固体灌浆强度应达到设计强度；拉力型锚杆和非预应力锚杆锚固体灌浆强度应达到设计强度的70%，且不低于15MPa；

- 试验前的休止时间，可根据地区经验确定。当无成熟的地区经验时，岩石地层不应少于7天，非粘性土层不应少于15天，粘性土和淤泥质土层不应少于25天。采用泥浆护壁成孔的锚杆，宜延长休止时间。

12.1.9  锚杆最大试验荷载不宜超过锚杆杆体强度标准值的0.9倍。

12.1.10  荷载分散型预应力锚杆的基本试验、蠕变试验应采用各承载体等荷载同时进行加卸载。验收试验宜各承载体等荷载同时进行加卸载，也可单个承载体进行加卸载。

12.1.11  当发现试验数据异常时，应查找原因，重新试验。

12.1.12  当现场操作环境不符合仪器设备使用要求时，应采取有效的防护措施。

12.2  仪器设备及其安装

12.2.1  试验用的仪器设备应在检定或校准的有效期内；试验前，应对仪器设备进行检查调试。

12.2.2  试验加载设备宜采用液压千斤顶。当采用两台或两台以上千斤顶加载时，应并联同步工作，采用的千斤顶型号、规格应相同。千斤顶的作用力方向应与锚杆轴线重合。

12.2.3 试验加载控制系统能够保证均匀，稳定加载和卸载，具备加荷和卸荷速度控制在50kN/min能力。

12.2.4  加载反力装置宜选用支座横梁方式，且应符合下列规定：

1  加载反力装置提供的反力不得小于最大加载值的1.2倍；

2  加载反力装置的构件应满足承载力和位移的要求；

3  通过支座施加于地基的压应力不宜大于地基承载力特征值的1.5倍；

4  当基础垫层混凝土将锚杆浇注在一起相连时，试验时锚杆与垫层应脱开；

5  支座边与锚杆中心的距离，土层锚杆不应小于1.5m，岩石锚杆不应小于0.75m。

12.2.5  荷载测量宜用放置在千斤顶上的荷重传感器直接测定。当采用通过并联于千斤顶油路的压力表或压力传感器测定油压并换算荷载时，应根据千斤顶率定曲线进行荷载换算。

12.2.6  锚头位移测量宜采用大量程的位移传感器或百分表，且应符合下列规定：

- 应对称安置2个位移测试仪表；

- 位移测量点应选择在杆体上或锚杆顶部，不得选择在千斤顶上。

- 基准梁应具有足够的刚度，梁的一端应固定在基准桩上，另一端应简支于基准桩上；

- 固定和支撑位移计（百分表）的夹具及基准梁应避免气温、振动及其他外界因素的影响。

- 锚杆和基准桩之间的中心距离，应符合7.2.3第4款的规定。

12.2.7  试验仪器设备性能指标应符合下列规定：

1  荷重测力计、压力传感器的测量误差不应大于1%、油压表的准确度应优于或等于0.4级。

2  在最大加载时，试验用张拉千斤顶、油泵、油管的压力不应超过额定工作压力的80%。

3  试验用张拉千斤顶的额定出力不应大于试验最大荷载的2.5倍。

4  位移测量仪表最大允许误差不应大于0.1%FS，分度值/分辨力应优于或等于0.01mm。

12.3  预应力锚杆基本试验

12.3.1  基本试验最大加载值不应小于预估破坏荷载，且应符合本规程第7.1.9要求，必要时可增加试验锚杆杆体截面积。

12.3.3  预应力锚杆基本试验应采用分级多循环加荷，加荷等级与位移观测时间应按表7.3.3的规定。

表7.3.3　　　　      锚杆极限抗拔试验加荷等级与观测时间表

| 循环次数 | 分级荷载与最大试验荷载的百分比（％） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 初始荷载 | 加载 |  |  |  | 卸载 |  |  |  |
| 初始加载值 | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — |
| 第一循环 | 10 | — | — | — | 30 | — | — | — | 10 |
| 第二循环 | 10 | 30 | — | — | 50 | — | — | 30 | 10 |
| 第三循环 | 10 | 30 | 50 | — | 70 | — | 50 | 30 | 10 |
| 第四循环 | 10 | 30 | 50 | 70 | 80 | 70 | 50 | 30 | 10 |
| 第五循环 | 10 | 30 | 50 | 80 | 90 | 80 | 50 | 30 | 10 |
| 第六循环 | 10 | 30 | 50 | 90 | 100 | 90 | 50 | 30 | 10 |
| 观测时间（min） |  | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |

12.3.4  锚杆锚头位移测读及加卸载应符合下列规定：

1  当加载到初始加载值及每次循环最大加载值时，应在第1、5、10min测读锚头位移；其余荷载等级在加载或卸载后第5min测读锚头位移；位移观测期间，荷载在维持过程中的变化幅度不得超过该级增减量的10%；

2  在初始加载值和每次循环最大加载值时，锚头位移稳定标准：第1min与第10min测读锚头位移增量不大于0.5mm，否则应延长观测时间，并间隔30min测读锚头位移，直到锚头位移增量在2h内小于2.0mm；

3  锚头位移稳定后，可进行下一循环试验；

12.3.6 加载至最大试验荷载后，当未出现7.3.6条规定的终止加载情况，且继续加载符合本规程第7.1.7要求时，宜继续进行下一循环试验，荷载增量宜取最大试验荷载的10%。

12.3.7  锚杆基本试验当出现下列情况之一时，可判定锚杆破坏并终止加载：

- 锚杆杆体破坏或杆体从锚固体中拔出。

- 后一级荷载产生的每单位荷载下塑性位移增量达到或超过前一级的5倍；

- 荷载无法维持稳定或锚头位移持续增长不收敛。

12.3.8  宜按荷载与对应的锚头位移列表整理并绘制荷载-锚头位移（Q-s）曲线，锚杆荷载-弹性位移（Q-se）曲线，锚杆荷载-塑性位移（Q-sp）曲线，见附录C。

12.3.9 锚杆极限承载力取破坏荷载的前一级荷载。在最大试验荷载下未达到7.3.7条规定的破坏标准时, 锚杆极限承载力取最大试验荷载。

12.3.10 应对锚杆极限承载力时锚头位移进行自由段长度符合性验算：

1  拉力型锚杆弹性位移不应小于杆体自由段长度理论弹性伸长值的80%，且不应大于自由段长度与1/2锚固段长度之和的杆体理论弹性伸长值；

2  压力型锚杆弹性位移不应超出杆体自由段长度理论弹性伸长值的20%。

12.3.11  对参加统计的试验锚杆，当极差不超过平均值的30%时，可取其算术平均值为锚杆极限承载力；当极差超过平均值的30%时，应分析原因，结合施工工艺、地基条件等工程具体情况综合确定极限承载力；不能明确极差过大的原因时，宜增加试验数量。

12.4  预应力锚杆验收试验

12.4.1  预应力锚杆最大试验荷载为锚杆轴向拉力标准值的1.5倍。

12.4.2  预应力锚杆验收试加卸载及锚头位移测读应符合下列规定：

1  初始荷载为锚杆轴向拉力标准值的0.1倍，分级加荷值为锚杆轴向拉力设计值的0.4、0.6、0.8、1.0、1.2和1.5倍。

2  每级加载稳定后的第1、10min测读锚头位移；

3  当第1min到第10min测读锚头位移增量不大于1.0mm时，可视为位移收敛，直接施加下一级荷载；否则，应延长观测时间至60min，并记录第15、30、45和60 min时锚头位移；

4  锚杆最大试验荷载加载结束后，卸荷至初始荷载，荷载稳定后第10min测读锚头位移，然后加载至锁定荷载锁定；

5  位移观测期间，应维持荷载稳定。

12.4.5  应绘制荷载-位移（Q-S）曲线，见附录D。

12.4.6  验收合格标准：

1  拉力型锚杆最大试验荷载所测得的弹性位移量，应当超过该荷载范围杆体自由段长度理论弹性伸长值的80%，且小于自由段长度与1/2锚固段长度之和的杆体理论弹性伸长值。

2  压力型锚杆弹性变形不应超过杆体自由段长度理论弹性伸长值的20%。

3  最后一级荷载作用下第1、10min锚头位移增量不大于1.0mm，如超过，则第1、60min锚头位移增量不大于1.8mm。

12.5 预应力锚杆蠕变试验

12.5.1  锚杆蠕变试验加荷等级与观测时间应满足表7.4.3的规定，在观测时间内荷载必须保持恒定，并按第1、5、10、15、20、30、45、60、75、90、120、150、180、210、240、270、300、330、360 min记录蠕变量。

表12.5.1         锚杆蠕变试验加荷等级与观测时间表

| 加荷等级 | 每级荷载下累计观测时间（min） |
| --- | --- |
| 0.25Nt | 10 |
| 0.50 Nt | 30 |
| 0.75 Nt | 60 |
| 1.00 Nt | 120 |
| 1.20 Nt | 240 |
| 1.50 Nt | 360 |

12.5.2  试验结果按荷载-时间-蠕变量整理，并绘制蠕变量-时间对数（s-Lgt）曲线，曲线见附录E，蠕变系数由下式计算：

（12.5.4）

式中：s1—t1时所测得的蠕变量；

s2—t2时所测得的蠕变量。

12.5.3  锚杆在最后一级荷载作用下的蠕变系数不应大于2.0mm/对数周期。

12.6  预应力锚杆锁定（工作）荷载验证试验

12.6.2  锁定荷载验证锚杆的最大试验荷载为锚杆设计锁定值的1.2倍。

12.6.3  试验应分级加载，初始荷载宜为锚杆锁定荷载值的0.4倍，之后分级加荷值宜为锚杆锁定荷载的0.6、0.7、0.8、0.85、0.9、0.95、1.0、1.05、1.1、1.15和1.2倍。

12.6.4  锚头位移测读及加卸载应符合下列规定：

1  每级加载至荷载稳定后的第1、5min测读锚头位移；位移观测期间，应维持荷载变化幅度不应超过分级荷载量的±10％。

2  最大试验荷载加载结束后，卸荷至锚杆锁定荷载值的1.05倍，重新锁定锚具，并测读锚杆锁定后第5min锚头位移；再卸载至锚杆锁定荷载值的0.2倍，并测读荷载稳定后第5min锚头位移。

12.6.5  试验数据的处理应符合下列规定：

1  宜按荷载与对应的锚头位移列表整理并绘制荷载-位移（P-S）曲线，见附录F。

2  取荷载-位移（P-S）曲线上两直线延长线的交叉点所对应的荷载值为锚杆锁定荷载或工作荷载。

12.7  非预应力锚杆基本试验与验收试验

12.7.1  非预应力锚杆基本试验最大试验荷载的设置不应小于预估破坏荷载，且应符合本规程第12.1.9要求，必要时可增加试验锚杆杆体截面积或减少锚固体长度。（与预应力相同）

12.7.2  非预应力锚杆基本试验试验加卸载及锚头变形测读应符合下列规定：

1  加载应分级进行，逐级等量加载，分级荷载宜为最大试验荷载的1/8。

2  卸载宜分级进行，逐级等量卸载，每级卸载量取加载时分级荷载的2倍。

3  每级加载至荷载稳定后，应立即测读锚头变形。岩土锚杆每间隔5min测读一次；土层锚杆按第5、15、30、60min依次测读，之后每间隔30min测读一次。

4  位移相对稳定标准：岩石锚杆30min内锚头变形不大于0.05mm；土层锚杆1h内锚头变形不大于0.5mm。

5  锚头变形达到相对稳定标准后，可进行继续施加下一级荷载。

6  卸载时每级荷载维持15min后测读锚头位移。

7  位移观测期间，应维持荷载稳定，荷载变化幅度不应超过分级荷载量的±10％。

12.7.4  基本试验当出现下列情况之一时，可判定破坏并终止加载：

- 后一级荷载产生的每单位荷载下锚头变形增量达到或超过前一级的5倍；

- 某级荷载作用下，荷载无法维持稳定或锚头位移6小时内不收敛；

- 锚杆杆体破坏或杆体从锚固体中拔出；

- 锚头累计总变形量大于60mm。

12.7.5  基本试验应绘制荷载-变形（Q-s）曲线和变形时间对数（s-lgt）曲线，见附录C。试验数据可按附录G表G-1的格式进行记录。

12.7.6  基本试验中锚杆极限承载力可按下列方法综合分析确定：

1  达到7.7.4条第1~3款规定的情况时, 取破坏荷载的前一级荷载；

2  按设计要求的上拔变形量所对应的荷载取值；当设计未规定时，按锚头位移s = 30mm对应的荷载值；

3  未出现本条第1~2款情况时，锚杆极限承载力取最大试验荷载。

12.7.7 参加算术平均的基本锚杆试验结果取值按本规程第12.3.11的规定。

12.7.8 锚杆验收试验应符合下列规定：

1  锚杆的验收最大试验荷载应达到设计要求，当设计未明确时，取锚杆抗拔力标准值的2倍。

2  锚杆验收试验加卸载及锚头位移测读应按7.7.3条规定进行。

3  验收试验应绘制荷载-位移（Q-s）曲线。

4  锚杆验收合格标准：最大试验荷载时未达到7.7.4的破坏标准且锚头变形稳定，所对应的锚头总位移不大于设计允许值且不大于 30mm。

12.8  试验与检测报告

12.8.1  试验与检测报告应包含以下内容：

- 委托方名称，工程名称、地点，建设、勘察、设计、监理和施工单位，基础、结构型式，设计要求，试验检测目的、依据、数量、日期；

- 地层条件描述、典型地层地质柱状图；

- 锚杆的设计参数及施工工艺、编号、位置和相关施工记录；

- 试验检测方法、仪器设备，试验检测过程叙述；

- 试验检测数据，实测与计算分析曲线、表格和汇总结果；

- 与试验检测内容相应的结论。

13质量检验与验收

13.1  一般规定

    - 抗浮锚杆工程施工过程及竣工后，应按设计要求和质量合格条件分步分项进行质量检验和验收。

    - 工程施工中对检验出不合格的锚杆应根据不同情况分别采取增补、更换或修复的方法处治。（具体的措施验收数量增加、降级使用）

13.2  质量检验与验收标准

    - 原材料及产品质量检验应包括下列内容：

- 出厂合格证检查；

- 现场抽检试验报告检查；

- 锚杆浆体强度检验。

- 杆体及锚具等检验

- 防腐防水、配附件等检验；

    - 锚杆的受拉承载力验收应符合本规范第7节  的规定。

    - 锚杆工程的质量检验与验收标准应符合表14.2.3-1的规定。（和地基基础施工验收规范对比）

表14.2.3-1                  锚杆工程质量检验与验收标准

| 项目 | 序目 | 检验项目 |  | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 | 杆体长度（mm） |  | +100 -30 | 用钢尺量 无损检测 |
|  | 2 | 预应力锚杆承载力极限值（kN） |  | 符合验收标准 | 现场试验 |
|  | 3 | 预应力锚杆锁定荷载变化（kN） |  | 符合规范表14.5.1要求 | 测力计量测 |
|  | 4 | 被锚固结构物的变形 |  | 符合设计要求 | 现场量测 |
| 一般项目 | 1 | 锚杆位置（mm） |  | ±100 | 用钢尺量 |
|  | 2 | 钻孔直径（mm） |  | ±10（设计直径>60） ±5（设计直径<60） | 用卡尺量 |
|  | 3 | 钻孔倾斜度（mm） |  | 2%钻孔长 | 现场测量 |
|  | 4 | 注浆量 |  | 不小于理论计算浆量 | 检查计量 数据 |
|  | 5 | 浆体强度 |  | 达到设计要求 | 试样送检 |
|  | 6 | 杆体插入长度 | 预应力锚杆 | 不小于设计长度的95% | 用钢尺量 |
|  |  |  | 非预应力 锚杆 | 不小于设计长度的98% |  |

13.3  验收

    - 抗浮锚杆工程验收应取得下列资料：

- 工程勘察及工程设计文件；

- 工程用原材料的质量合格证和质量鉴定文件；

- 抗浮锚杆工程施工记录；

- 隐蔽工程检查验收记录；

- 锚杆基本试验、验收试验记录及相关报告；

- 设计变更报告；

- 工程重大问题处理文件；

- 监测设计、实施及监测记录与监测结果报告；

- 竣工图。

14  监测与维护

1、抗浮锚杆工程应由设计提出监测要求。在抗浮锚杆正式施工前，由甲方委托有资质的监测单位编制监测方案，经设计、监理和甲方确认后方可投入实施。

2、抗浮锚杆监测方案内容包括：工程简介、监测项目、监测目的、监测仪器和方法、监测点平面布置、监测频率和监测项目控制标准。

3、预应力抗浮钢铰线锚杆监测项目：锚杆拉力及变化、锚杆的预应力损失、锚杆的应力和变形、地下水水位、主体结构的沉降、锚杆的腐蚀状况。

无预应力抗浮钢筋锚杆监测项目：锚杆的应力和变形、地下水位、主体结构的沉降。

4、预应力抗浮钢铰线锚杆拉力与预应力损失、应力及变形的监测数量不应少于实际抗浮锚杆总数的5%，无预应力抗浮钢筋锚杆应力及变形的监测数量不宜少于实际抗浮锚杆总数的5%，且每项监测不应少于3根。

5、抗浮锚杆应进行长期监测。抗浮锚杆监测，在安装测力计和应力计后的最初10天内宜每天测定一次，第11天至30天宜每3天测定一次，随后每一个月测定一次，持续性监测时间不应少于2年。在抗浮锚杆使用年限内，当遇到主体结构周边环境有较大变化，造成地下水水位急剧变化时，必须及时测定一次。

6、宜在有代表性位置施工地下水观测井，通过井内设置水位管，采用水位计进行量测。地下水水位观测应与抗浮锚杆监测同时进行。

7、当甲方另行委托有主体结构沉降观测时，可以结合抗浮锚杆工程监测的要求同时委托观测。主体结构沉降观测应与抗浮锚杆监测同时进行。

8、预应力抗浮钢铰线锚杆在使用年限内应定期进行腐蚀状况观测、记录和分析。应主要观测锚头和邻近锚头自由段杆体的腐蚀状况。锚杆腐蚀状况观测频率因根据不同的环境条件和工程重要性确定，且每一年不应少于1次。

9、抗浮锚杆监测数据和分析结果应及时反馈给甲方、抗浮锚杆设计方和施工方。

10、当抗浮锚杆监测结果出现下列情况之一时，监测方应及时发出警报，并提出相应的处理意见和措施：

（1）抗浮锚杆初始预应力值的变化大于其轴向拉力设计值的10%。

（2）抗浮锚杆防腐结构存在缺陷或失效。

（3）锚头部位变形明显增大或失效。

（4）地下水水位明显超过设计选用的抗浮设防水位值。

（5）主体结构沉降监测值出现明显突变。

附录A  抗浮锚杆类型选择

表A.0.1 锚杆类型及其选择

| 类型 |  | 适用条件 |
| --- | --- | --- |
| 非预应力锚杆 | 全长粘结型锚杆（拉力型） | 1、锚固地层为硬岩、中硬岩或非软土层 2、对位移控制要求不严格的抗浮工程 3、锚杆长度3-12m 4、施工简便 |
|  | 压力型锚杆 | 1、锚固地层为硬岩、中硬岩或非软土层，腐蚀性较高的岩土层 2、对位移控制要求不严格的抗浮工程 3、锚杆长度3-12m 4、施工简便 |
|  | 非预应力旋喷搅拌型锚杆 | 1、适合淤泥质粘土、粘土、粉土、砂性土土层，不适用有机质土、淤泥、碎石土、圆砾土层 |
| 预应力锚杆 | 拉力型预应力锚杆 | 1、锚固地层为硬岩、中硬岩或非软土层 2、对位移控制要求严格的抗浮工程 3、锚杆长度3-12m 4、锚固节点处理措施较为复杂 |
|  | 压力型预应力锚杆 | 1、锚固地层为硬岩、中硬岩或非软土层，腐蚀性较高的岩土层 2、对位移控制要求严格的抗浮工程 3、锚杆长度3-12m 4、锚固节点处理措施较为复杂 |
|  | 荷载分散型预应力锚杆 | 1、适用于锚固地层为软岩、土层或腐蚀性较高的地层，单位长度锚固段承载力高，且蠕变量小 2、对位移控制严格的抗浮工程 3、采用普通拉力型锚杆无法满足高拉力设计值的软弱地层抗浮工程 4、锚杆结构较为复杂 5、锚固节点处理措施较为复杂 |
|  | 扩体锚杆 | 1、适用于土层、砂层、风化岩层等 2、对位移控制严格的抗浮工程 3、具有较高承载力 4、锚固节点处理措施较为复杂 |
|  | 预应力旋喷搅拌型锚杆 | 1、适合淤泥质粘土、粘土、粉土、砂性土土层，不适用有机质土、淤泥、碎石土、圆砾土层 2、锚固节点处理措施较为复杂 |

附录B   锚筋材料

表B-1 高强热轧带肋钢筋主要物理力学指标  (MPa)

| 类别 | 牌号 | 公称直径 d(mm) | 屈服强度标准值fyk | 极限强度标准值fstk | 抗拉强度设计值fy | 弹性模量Es |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400、HRBF400、RRB400 | 18、20、22、25、28、32、36、40、50 | 400 | 540 | 360 | 2.00 |
|  | HRB500、HRBF500 |  | 500 | 630 | 435 |  |

附表B-2 预应力螺纹钢筋主要物理力学指标(MPa)

| 种类 | 级别 | 公称直径 d(mm) | 屈服强度标准值fpyk | 极限强度标准值fptk | 抗拉强度设计值fpy | 弹性模量Es |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预应力螺纹钢筋 | PSB785 | 18、25、32、40、50 | 785 | 980 | 650 | 2.00 |
|  | PSB930 |  | 930 | 1080 | 770 |  |
|  | PSB1080 |  | 1080 | 1230 | 900 |  |

附表B-3 钢绞线主要物理力学指标

| 种类 | 公称抗拉强度（极限强度标准值）fptk/MPa | 抗拉强度设计值fpy/MPa | 公称直径/mm | 公称横截面积/mm2 | 整根钢绞线最大力/kN | 0.2%屈服力/kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1×3 （3股） | 1570 | 1110 | 8.60 | 37.7 | 59 | 52 |
|  |  |  | 10.80 | 58.9 | 93 | 81 |
|  |  |  | 12.90 | 84.8 | 133 | 117 |
|  | 1720 | 1220 | 8.60 | 37.7 | 65 | 57 |
|  |  |  | 10.80 | 58.9 | 101 | 89 |
|  |  |  | 12.90 | 84.8 | 146 | 128 |
|  | 1860 | 1320 | 8.60 | 37.7 | 70 | 62 |
|  |  |  | 10.80 | 58.9 | 110 | 97 |
|  |  |  | 12.90 | 84.8 | 158 | 139 |
|  | 1960 | 1390 | 8.60 | 37.7 | 74 | 65 |
|  |  |  | 10.80 | 58.9 | 115 | 101 |
|  |  |  | 12.90 | 84.8 | 166 | 146 |
| 1×7 （7股） | 1720 | 1220 | 9.50 | 54.8 | 94 | 83 |
|  |  |  | 11.10 | 74.2 | 128 | 113 |
|  |  |  | 12.70 | 98.7 | 170 | 150 |
|  |  |  | 15.20 | 140.0 | 241 | 212 |
|  |  |  | 17.80 | 191.0 | 327 | 288 |
|  | 1860 | 1320 | 9.50 | 54.8 | 102 | 90 |
|  |  |  | 11.10 | 74.2 | 138 | 121 |
|  |  |  | 12.70 | 98.7 | 184 | 162 |
|  |  |  | 15.20 | 140.0 | 260 | 229 |
|  |  |  | 17.80 | 191.0 | 355 | 311 |
|  |  |  | 21.60 | 285.0 | 530 | 466 |
|  | 1960 | 1390 | 9.50 | 54.8 | 107 | 94 |
|  |  |  | 11.10 | 74.2 | 145 | 128 |
|  |  |  | 12.70 | 98.7 | 193 | 170 |
|  |  |  | 15.20 | 140.0 | 274 | 241 |

注：钢绞线弹性模量Es一般可取195GPa，必要时可采用实测值。

附录 C  预应力锚杆基本试验曲线

图C－1 预应力锚杆基本试验荷载－位移曲线

图C－2 预应力锚杆基本试验荷载－弹性位移、荷载－塑性位移曲线

附录 D   预应力锚杆验收试验曲线

注：Nt－锚杆轴向拉力设计值（kN）

图D  预应力锚杆验收试验荷载－位移曲线

附录 E         预应力锚杆蠕变量－时间对数关系曲线

图E    预应力锚杆蠕变量－时间对数关系曲线

附录 F       预应力锚杆锁定荷载－位移关系曲线

图F    预应力锚杆锁定荷载－位移关系曲线

附录 G    非预应力锚杆荷载－位移、位移－时间对数关系曲线

图G－1    非预应力锚杆荷载－位移关系曲线

图G－2    非预应力锚杆位移－时间对数关系曲线

附表G-1           非预应力锚杆抗拔试验记录表

| 工程名称 |  |  |  | 桩号 |  | 日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加载级 | 油压(MPa) | 荷载 (kN) | 测读 时间 | 位移计读数 |  | 本级位移(mm) | 累计位移(mm) | 备注 |
|  |  |  |  | 1号 | 2号 |  |  |  |
| 检测单位： 校核： 记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |

本规范用词说明

1 为了便于在执行本规范条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3) 表示允许稍有选择，在条件允许时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2 条文中指明按其他有关标准执行的写法为： “应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1. 《混凝土结构设计规范》GB50010

2. 《建筑地基基础设计规范》(GB50007)

3. 《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224

4. 《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370

5. 《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529

6  《无粘结预应力钢绞线》JG 161

7  《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068

8  《建筑地基基础设计规范》GB50007